
Техническое задание
на оказание услуг по ремонту интерфейсного блока

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Оказание услуг по ремонту интерфейсного блока
	усл. ед.
	1



	Общие требования к техническому обслуживанию

	1
	Услуги должны оказываться квалифицированными, сертифицированными специалистами, прошедшими обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники), с получением документа установленного образца.

	2
	Исполнитель обязан выполнить услуги по диагностике в течении 10 календарных дней с момента заключения контракта.

	3
	Исполнитель должен оказать услуги по ремонту медицинского оборудования, указанного в перечне Таблица №1. Работы выполняются на месте нахождения Исполнителя

	3.1
	Объем оказания услуг по ремонту определяется перечнем, указанных в Таблица №2.

	3.2
	Оплата осуществляется по факту выполнения работ.

	4
	Факт выполненных работ Исполнителем, подтверждается актом

	Требования  к сопроводительной документации

	1
	Для осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники необходимо наличие у Исполнителя:
Лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если Техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, на основании Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» медицинской техники класса 2б потенциального риска применения: сердечно-сосудистые медицинские изделия

	Требования к гарантии качества работ 

	1
	Все оказываемые услуги по ремонту должны производиться в соответствии с эксплуатационной, сервисной документацией, рекомендациями производителя и в соответствии с действующими нормативными актами, регулирующими данный вид деятельности.


	2
	На оказанные услуги по ремонту установлен гарантийный срок не менее 3 (трех) месяцев со дня оказания услуг. 

	3
	Качество измерительных приборов, необходимых для оказания услуг должно соответствовать требованиям Федерального закона от 26 июня 2008 года № 102–ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Все оборудование, инструменты и принадлежности, применяемые Исполнителем при выполнении работ должны отвечать российским требованиям, пожарной, санитарно-гигиенической, электрической и другим видам безопасности. 

	4
	В случае возникновения неисправности в гарантийный период, Исполнитель обязуется устранить неисправности в кратчайшие сроки за свой счет.



Перечень оборудования
Таблица 1
	№
	Наименование оборудования
	Кол-во, шт.
	Год выпуска
	Серийный номер

	1
	Интерфейсный блок
	1
	2024
	4446



Перечень выполняемых работ
Таблица 2
	

	
· Внешний осмотр интерфейсного блока
· Выявление неисправности 
· Устранение неисправности
· Проверка работоспособности


	

	

	



