Техническое задание

на оказание услуг по ремонту интерфейсного блока

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по ремонту интерфейсного блока | усл. ед. | 1 |

| Общие требования к техническому обслуживанию |  |
| --- | --- |
| 1 | Услуги должны оказываться квалифицированными, сертифицированными специалистами, прошедшими обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники), с получением документа установленного образца. |
| 2 | Исполнитель обязан выполнить услуги по диагностике в течении 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
| 3 | Исполнитель должен оказать услуги по ремонту медицинского оборудования, указанного в перечне Таблица №1. Работы выполняются на месте нахождения Исполнителя |
| 3.1 | Объем оказания услуг по ремонту определяется перечнем, указанных в Таблица №2. |
| 3.2 | Оплата осуществляется по факту выполнения работ. |
| 4 | Факт выполненных работ Исполнителем, подтверждается актом |
| Требования к сопроводительной документации |  |
| 1 | Для осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники необходимо наличие у Исполнителя: Лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если Техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, на основании Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» медицинской техники класса 2б потенциального риска применения: сердечно-сосудистые медицинские изделия |
| Требования к гарантии качества работ |  |
| 1 | Все оказываемые услуги по ремонту должны производиться в соответствии с эксплуатационной, сервисной документацией, рекомендациями производителя и в соответствии с действующими нормативными актами, регулирующими данный вид деятельности. |
| 2 | На оказанные услуги по ремонту установлен гарантийный срок не менее 3 (трех) месяцев со дня оказания услуг. |
| 3 | Качество измерительных приборов, необходимых для оказания услуг должно соответствовать требованиям Федерального закона от 26 июня 2008 года № 102–ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Все оборудование, инструменты и принадлежности, применяемые Исполнителем при выполнении работ должны отвечать российским требованиям, пожарной, санитарно-гигиенической, электрической и другим видам безопасности. |
| 4 | В случае возникновения неисправности в гарантийный период, Исполнитель обязуется устранить неисправности в кратчайшие сроки за свой счет. |

Перечень оборудования

Таблица 1

| № | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Год выпуска | Серийный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейсный блок | 1 | 2024 | 4446 |

Перечень выполняемых работ

Таблица 2

- Внешний осмотр интерфейсного блока - Выявление неисправности - Устранение неисправности - Проверка работоспособности