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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по содержанию объекта культурного наследия (покраска части фасада в рамках арендуемых помещений)

1. Наименование выполняемых работ:
[bookmark: _GoBack]Содержание объекта культурного наследия (покраска части фасада в рамках арендуемых помещений) «Доходный дом с торговыми помещениями (в основе кельи Георгиевского монастыря)1806 г., 1825–1870 гг., 1897 г., архитектор И.Г. Кондратенко. Здесь 16 мая 1886 г. родился поэт В.Ф. Ходасевич, в 1947–1953 гг. жил и работал композитор С.С. Прокофьев».

2. Наименование объекта, адрес (место выполнения работ):
«Доходный дом с торговыми помещениями (в основе кельи Георгиевского монастыря)1806 г., 1825–1870 гг., 1897 г., архитектор И.Г. Кондратенко. Здесь 16 мая 1886 г. родился поэт В.Ф. Ходасевич, в 1947–1953 гг. жил и работал композитор С.С. Прокофьев», адрес: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 5/6, стр. 3. 
 
3. Условия, сроки выполнения работ:
Работы выполняются Подрядчиком собственными или привлечёнными силами, с использованием собственных материалов, инструментов и оборудования. 
Подрядчик несет ответственность за вверенное ему сооружение, имущество и за любые действия, повлекшие за собой утрату или порчу имущества.
Срок выполнения работ: Работы должны быть выполнены в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты заключения Договора. Работы могут быть выполнены досрочно. Срок действия Договора: с даты заключения по 30 октября 2026 г. 

4. Виды и объём выполняемых работ: 
	№
п/п
	Наименование работ и материалов
	Единица измерения
	Количество

	1
	Выполнить огрунтовку поверхности ранее окрашенных фасадов за 2 раза 
	м2
	98,00

	2
	Выполнить покраску поверхности фасада здания за 2 раза
	м2
	98,00



5.	Требования к порядку допуска и выполняемым работам: 
Учитывая режимный характер объекта, Подрядчик не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты подписания договора, обязан представить Заказчику нижеперечисленные документы и информацию:
-  письмо со списком направляемых для выполнения работ рабочих, где должно быть указано Ф.И.О. каждого работника, сведения о  гражданстве, образовании и специальности (квалификации); наименование Подрядчика, его реквизиты, адрес;
- копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов, выполняющих работы (свидетельства о прохождении обучения и/или переаттестации);
- копию разработанной и утвержденной инструкции, о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в Российской Федерации и при проведении работ на высоте в соответствии с положениями приказа Минтруда России от 16 ноября 2020 года № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
-  копию приказа о назначении ответственных лиц (с указанием номеров телефонов и электронной почты для оперативного решения производственных вопросов):                                              
* за исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, взаимодействие с Заказчиком (для координации и согласования хода выполнения работ и решения иных вопросов), имеющих право переписки, получения документов (контактные телефоны, адрес электронной почты);
* за охрану труда (с приложенной копией действующего удостоверения);
* за электробезопасность (с приложенной копией действующего удостоверения);
* за пожарную безопасность при выполнении работ (с приложенной копией действующего удостоверения).
Копии всех требуемых документов и информацию, для получения допуска к работам, Подрядчик предоставляет  в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Договора по адресу: 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 4 и на электронную почту: info@music-museum.ru.
Документы и  их копии должны быть подписаны руководителем и заверены печатью организации (при наличии).
Непредставление документов и информации, предусмотренных данным техническим заданием, а равно отсутствие, либо недостоверность сведений, указанных в них является основанием для недопуска Подрядчика к производству работ.
В соответствии со ст.715 Гражданского Кодекса РФ, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
При не предоставлении вышеперечисленных документов и информации, а равно в случае отсутствия  либо  недостоверности  в  данных  документах  необходимой  информации, является существенным нарушением условий технического задания в связи с чем, Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
Все специалисты Подрядчика, задействованные в работах на высоте, должны пройти обучение и предоставить документы (или их копии), подтверждающие квалификацию персонала правилам по охране труда при работе на высоте. 
Подрядчик обязан использовать квалифицированный персонал, способный качественно выполнить работу; привлекаемый персонал должен быть соответствующе аттестованным.
Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта, внутреннего устройства, ценных предметов, материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика находящихся на объекте в период проведения работ. В случае причинения ущерба подрядчик обязан полностью за свой счет возместить Заказчику ущерб.
За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик или вследствие форс - мажорных обстоятельств.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при производстве работ.
Недопустимо привлечение работников, не имеющих требуемой квалификации, не прошедших инструктаж по охране труда и технике безопасности, а также использование нелегальной рабочей силы.
Оборудование и механизмы, применяемые при производстве работ, должны иметь необходимую разрешительную документацию.
При выполнении работ Подрядчик должен предусмотреть: ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами и въездами в здание.
До начала работ Подрядчик должен выполнить подготовительные работы по защите фасада здания от попадания краски на незащищенные места, связанных с производством работ.
Подрядчик в процессе работ производит фотофиксацию.
Работа выполняется строго в рабочие дни с 09:30 по 18:00 по московскому времени.
При выполнении работ на объекте Заказчика Подрядчик обязан строго соблюдать требования Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 N 115-ФЗ  "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". В случае привлечения иностранных работников Подрядчик обязан предоставить Заказчику подтверждение о наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранный гражданин  разрешение на работу. При отсутствии у Подрядчика и иностранного работника, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области документов, Заказчик не допускает   юридических и физических лиц к выполнению работ и информирует в установленном порядке о данном факте соответствующие контрольно-надзорные органы Российской Федерации.

6. Требования к качеству используемых и поставляемых при выполнении работ товарам, оборудованию, материалам.
         6.1. Поставляемые и используемые при выполнении работ товары, оборудование материалы должны отвечать требованиям действующих технических регламентов и (или) государственных стандартов и быть разрешены для применения на территории Российской Федерации.
          6.2. Копии сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний, удостоверяющих качество материалов (в случаях, когда обязательное получение таких документов предусмотрено законодательством РФ) должны быть предоставлены Заказчику по завершению производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

7. Требования к безопасности при выполнении работ:
7.1. К непосредственному выполнению работ, связанных с выполнением работ на высоте, должны быть привлечены только сотрудники Подрядчика, достигшие 18 лет, прошедшие ежегодное медицинское обследование, допущенные к работе на высоте после обязательного обучения безопасным методам работы и имеющие соответствующие удостоверения, личные книжки промышленного альпиниста в соответствии с положениями приказа Минтруда России от 16 ноября 2020 года № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
7.2. Работы выполняются работниками Подрядчика после оформления непосредственным руководителем работ, назначенным Подрядчиком (далее – руководитель работ), наряда-допуска на работы на высоте. Назначенные по приказу Подрядчика, обязаны постоянно находится на объекте во время производства работ. Доступ сотрудников Подрядчика на объект, а также производство работ, без ответственного по приказу лица запрещен.
7.3. Допуск работников Подрядчика на кровлю для проведения работ по покраске фасада производится после осмотра руководителем работ, мест и способов надежного закрепления страховочных веревок и альпинистского оборудования.
7.4. Закрепление страховочных веревок должно производиться Подрядчиком за прочные конструктивные элементы - специальные скобы, устроенные на кровле. При этом запрещается закреплять страховочные веревки за оголовки вентиляционных труб.
7.5. Запрещается при проведении работ сбрасывать инструменты и другие предметы.
7.6. При фасадных работах запрещается касаться электропроводов.
7.7. При работе на фасаде методом «Промышленного альпинизма» должны быть приняты меры обеспечивающие безопасность, должны быть выставлены ограждения от стены здания, проход пешеходов вблизи проведения работ временно закрывается. На время работы Подрядчиком должны быть выставлены дежурные, с целью исключения попадания людей в опасные зоны. Расстановка дежурных производится руководителем работ.
Дежурные стоят с внешней стороны ограждения на расстоянии не более 1 м от него.

8. Нормативно-правовая база:
Подрядчик обязан выполнять все работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности, учитывая специфику действующей организации, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 года № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004
- Свод правил СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
-  Свод правил СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
Подрядчик полностью несёт ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности при производстве работ.

