Приложение 1

к Контракту №________

от __                          2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка электроосвещения и электроснабжения

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара |  | Кол-во (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики Значение характеристики | ед.изм |  |
| 1 | Шинопровод трековый | Однофазный, черный, 3 метра | шт. | 12 |
| 2 | Коннектор для шинопровода | Прямой, черный. гибкий | шт. | 12 |
| 3 | Кронштейн - подвес для шинопровода | 3 м | шт. | 50 |
| 4 | Светильник трековый однофазный | Светодиодный 40-50 вт цветовая температура 4000к, черный | шт. | 72 |
| 5 | Тепловая завеса | Tropik-Line M5 | шт. | 2 |
| 6 | Выключатель накладной | First, 1 клавиша, с подстветкой, черный | шт. | 4 |

Упаковка, отгрузка, доставка Товара, разгрузка, переноска и складирование внутри здания Заказчика     осуществляется силами Поставщика, выбранным Поставщиком транспортом и за его счёт до места поставки по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, д. 30.

Заказчик:					            Исполнитель:

Директор ФГБУ «Заповедная Мордовия»

____________________/ А.Б. Ручин/		            _________________/_______________/

МП						      МП