 Приложение 1
к Контракту №________ 
от __                          2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка электроосвещения и электроснабжения


	№ п/п
	Наименование товара
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара
	Кол-во (ед.)

	
	
	Наименование характеристики
Значение характеристики
	ед.изм
	

	1
	Шинопровод трековый 
	Однофазный, черный, 3 метра
	шт.
	12

	2
	Коннектор для шинопровода
	Прямой, черный. гибкий
	шт.
	12

	3
	[bookmark: _GoBack]Кронштейн - подвес для шинопровода 
	3 м 
	шт.
	50

	4
	Светильник трековый однофазный
	Светодиодный 40-50 вт цветовая температура 4000к, черный
	шт.
	72

	5
	Тепловая завеса 
	Tropik-Line M5
	шт.
	2

	6
	Выключатель накладной 
	First, 1 клавиша, с подстветкой, черный 
	шт.
	4



       Упаковка, отгрузка, доставка Товара, разгрузка, переноска и складирование внутри здания Заказчика     осуществляется силами Поставщика, выбранным Поставщиком транспортом и за его счёт до места поставки по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, д. 30.




Заказчик:					            Исполнитель:
Директор ФГБУ «Заповедная Мордовия»

____________________/ А.Б. Ручин/		            _________________/_______________/
        		МП						      МП

