ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект закупки: поставка перчаток нитриловых (далее – товар).

2. Срок поставки товара: в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта.
4. Место доставки товара:  Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Нижегородская, д.6, 2 этаж, 223 кабинет.
5. Описание объекта закупки: наименование и характеристики товара представлены в Таблице №1:
 Таблица №1
	№

п/п
	Наименование товара 
	Характеристики

товара
	Значение

характеристики
	Ед. 

изм.
	Кол-во

	1.
	Поставка перчаток смотровых/процедурных нитриловых, неопудренных, нестерильных
	''Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования.''
	Соответствие
	пара
	100

	
	
	Размер 
	8-9 (L). Длина - 240 мм.
	
	

	
	
	Дополнительные свойства: манжеты перчаток вывернуты наизнанку, что упрощает надевание.
	Соответствие
	
	

	
	
	100 штук в упаковке
	наличие
	
	

	2.
	Поставка перчаток смотровых/процедурных нитриловых, неопудренных, нестерильных
	''Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования.''
	Соответствие
	
	

	
	
	Размер 
	7-8 (М). Длина - 240 мм.
	пара
	1900

	
	
	Дополнительные свойства: манжеты перчаток вывернуты наизнанку, что упрощает надевание.
	Соответствие
	
	

	
	
	100 штук в упаковке
	наличие
	
	


Требования к качеству поставляемых товаров:
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства), неиспользованным.
Товар является медицинским изделием.
Качество товара должно соответствовать действующим государственным нормам, стандартам и иной нормативно-технической документации на данный вид товаров и подтверждаться при осуществлении поставки документами качества, необходимыми согласно действующему законодательству: 

        - копиями регистрационного удостоверения с приложением на все составляющие товара;

        - копиями деклараций соответствия (при наличии) или сертификатов (при наличии) соответствия.
Поставляемый Товар должен быть с надлежащим образом нанесенной маркировкой, позволяющей идентифицировать его и проверить на соответствие заключенному Контракту. 

При отсутствии на Товаре маркировки на русском языке Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить Заказчику надлежащим образом заверенный документ, позволяющий идентифицировать и сопоставить наименование, указанное на этикетке Товара с наименованием товара, указанным в спецификации Контракта и товаросопроводительных документах. 

Маркировка на товаре должна иметь информацию о сроке годности и номере партии/производственной серии/лоте и т.д. (если применимо). При отсутствии срока годности на Товар поставка должна сопровождаться надлежащем образом заверенными подтверждающими документами.

Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТ, законодательства Российской Федерации.
Заказчик является конечным потребителем и не осуществляет дальнейший оборот маркируемых медицинских изделий. 
Товар должен иметь обязательную маркировку в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 31.01.2023 № 894 «Об утверждении Правил маркировки отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов медицинских изделий», что подтверждается нанесением на Товар средств идентификации (СИ) с кодами маркировки (КМ), вводимыми в оборот в системе маркировки «Честный знак». 
Товар считается поставленным при условии надлежаще оформленной товарно-транспортной накладной, с указанным кодом маркировки товара. Данный код должен быть обязательно зарегистрирован в системе маркировки «Честный знак».Если в ходе приемки товара при считывании кода маркировки в системе «Честный знак» будет указано на «Сомнительный товар», отсутствие товарного знака и иной информации, то заказчик вправе отказаться от приемки такого товара.
Исполнитель обязан обеспечить упаковку товара, обеспечивающую его годность к эксплуатации, отвечающую требованиям ГОСТ, ТУ, иным требованиям, а также способную предотвратить его повреждение во время перевозки к конечному пункту назначения, при проведении погрузочно-разгрузочных работ и хранении. Товар должен иметь маркировку в соответствии с требованиями ГОСТ.
Исполнитель своими силами и средствами организует доставку и разгрузку товара в полном объеме, одной партией, по месту доставки, в складе Заказчика.
Исполнитель предоставляет гарантию на товар, срок которой исчисляется с даты приемки товара Заказчиком. Гарантийные условия на товар (срок гарантии и объем гарантийных обязательств) должны соответствовать гарантийным условиям изготовителя.
