
Описание объекта закупки
	№ п/п
	Наименование предмета закупки
	ОКПД/КТРУ
	Наименование характеристики
	Значение 
характеристики
	Единица измерения характеристики
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Маркер для маркировки предметных стекол
	32.99.12.120

	Вид 
маркера
	Перманентный
	
	1
	Упаковка

	
	
	
	Маркер двусторонний
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Форма наконечника
	Круглая
	
	
	

	
	
	
	Цвет
	черный
	
	
	

	
	
	
	Назначение
	Ручное средство маркировки предметных стекол путём нанесения надписей. Устойчивы к воздействию ксилола, спирта и других растворителей, применяемых в лаборатории.
	
	
	

	
	
	
	Количество в упаковке 
	≥ 12
	штук
	
	

	2
	Декальцинирующий раствор ИВД
	21.20.23.110-00006151
	Объем 
реагента
	≥ 1000
	см[3*];^мл (мл)
	2
	Упаковка

	
	
	
	Описание
	Раствор является декальцинирующим агентом, обработка в котором происходит при комнатной температуре или в термостате при 37 °C, что ускоряет процесс выведения солей из гистологического материала.
	
	
	

	3
	[bookmark: _GoBack]Изопропиловый спирт
	20.59.52.194
	Назначение
	Химический реактив
	
	750
	Литр

	
	
	
	Внешний вид
	прозрачная жидкость с резким запахом
	
	
	

	
	
	
	Объем
	не менее 1
	см[3*];^мл (мл)
	
	

	
	
	
	Классификация
	хч
	
	
	

	
	
	
	Совместимость
	Пригоден для гистологической проводки в аппаратах карусельного типа и ручной проводки
	
	
	



