Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование предмета закупки | ОКПД/КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маркер для маркировки предметных стекол | 32.99.12.120 | Вид маркера | Перманентный |  | 1 | Упаковка |
|  |  |  | Маркер двусторонний | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Форма наконечника | Круглая |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | черный |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Ручное средство маркировки предметных стекол путём нанесения надписей. Устойчивы к воздействию ксилола, спирта и других растворителей, применяемых в лаборатории. |  |  |  |
|  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 12 | штук |  |  |
| 2 | Декальцинирующий раствор ИВД | 21.20.23.110-00006151 | Объем реагента | ≥ 1000 | см[3*];^мл (мл) | 2 | Упаковка |
|  |  |  | Описание | Раствор является декальцинирующим агентом, обработка в котором происходит при комнатной температуре или в термостате при 37 °C, что ускоряет процесс выведения солей из гистологического материала. |  |  |  |
| 3 | Изопропиловый спирт | 20.59.52.194 | Назначение | Химический реактив |  | 750 | Литр |
|  |  |  | Внешний вид | прозрачная жидкость с резким запахом |  |  |  |
|  |  |  | Объем | не менее 1 | см[3*];^мл (мл) |  |  |
|  |  |  | Классификация | хч |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Пригоден для гистологической проводки в аппаратах карусельного типа и ручной проводки |  |  |  |