| № п/п | Наименование параметра | Наличие, соответствие или величина параметров по ТЗ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Тележка медицинская универсальная – 1 шт |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Номер, дату, модель указать |  |
| 2 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 3 | Гарантия должна быть месяцев, не менее | 12 |  |
| 4 | Габаритные размеры: |  |  |
| 4.1 | Ширина основания (без учета принадлежностей) должна быть, мм, не менее | 560 |  |
| 4.2 | Глубина основания (без учета принадлежностей) должна быть, мм, не менее | 570 |  |
| 5 | Основание должно быть установлено на двурядные колесные опоры | Соответствие |  |
| 6 | Количество колесных опор должно быть, штук, не менее | 4 |  |
| 7 | Диаметр колесных опор должен быть, мм, не менее | 100 |  |
| 8 | Количество колесных опор с тормозным устройством должно быть, штук, не менее | 2 |  |
| 9 | На основание изделия должны устанавливаться 2 вертикальные боковые стойки с закрепленными на них полками и ящиком | Соответствие |  |
| 10 | Количество полок изделия должно быть, штук, не менее | 3 |  |
| 11 | Размеры верхней полки: |  |  |
| 11.1 | Ширина должна быть, мм, не менее | 480 |  |
| 11.2 | Глубина должна быть, мм, не менее | 440 |  |
| 11.3 | Высота от напольного покрытия до поверхности полки должна быть, мм, не менее | 920 |  |
| 12 | Верхняя полка должна быть изготовлена из пластика | Соответствие |  |
| 13 | Верхняя полка должна обладать трехсторонними интегрированными бортами | Соответствие |  |
| 14 | Верхняя полка с лицевой торцевой стороны должна оборудоваться транспортировочной ручкой из пластика | Соответствие |  |
| 15 | Размеры средней полки: |  |  |
| 15.1 | Ширина должна быть, мм, не менее | 470 |  |
| 15.2 | Глубина должна быть, мм, не менее | 430 |  |
| 15.3 | Высота от напольного покрытия до поверхности полки должна быть, мм, не менее | 450 |  |
| 16 | Средняя полка должна быть изготовлена из стали с защитным покрытием | Соответствие |  |
| 17 | Средняя полка должна обладать задним бортиком | Соответствие |  |
| 18 | Размеры нижней полки: |  |  |
| 18.1 | Ширина должна быть, мм, не менее | 540 |  |
| 18.2 | Глубина должна быть, мм, не менее | 430 |  |
| 18.3 | Высота от напольного покрытия до поверхности полки должна быть, мм, не менее | 170 |  |
| 19 | Нижняя полка должна быть изготовлена из стали с защитным покрытием | Соответствие |  |
| 20 | Под верхней полкой изделия должен устанавливаться выдвижной ящик | Соответствие |  |
| 21 | Внутренние размеры ящика: |  |  |
| 21.1 | Ширина должна быть, мм, не менее | 360 |  |
| 21.2 | Глубина должна быть, мм, не менее | 390 |  |
| 21.3 | Высота должна быть, мм, не менее | 90 |  |
| 22 | Выдвижной ящик должен быть изготовлен из пластика | Соответствие |  |
| 23 | Выдвижной ящик должен устанавливаться на телескопические направляющие полного выдвижения | Соответствие |  |
| 24 | Фасад выдвижного ящика должен оборудоваться интегрированной ручкой для открывания/закрывания, а также держателем для карточки | Соответствие |  |
| 25 | Изделие должно комплектоваться широкоформатным контейнером открытого типа | Соответствие |  |
| 26 | Широкоформатный контейнер должен быть изготовлен из пластика | Соответствие |  |
| 27 | Широкоформатный контейнер должен оборудоваться съемными перегородками из пластика | Соответствие |  |
| 28 | Широкоформатный контейнер должен крепиться к боковой вертикальной стойке | Соответствие |  |
| 29 | Изделие должно комплектоваться широкоформатным контейнером-корзиной открытого типа | Соответствие |  |
| 30 | Широкоформатный контейнер-корзина должен быть изготовлен из пластика | Соответствие |  |
| 31 | Широкоформатный контейнер-корзина должен крепиться к боковой вертикальной стойке | Соответствие |  |

| Наименование характеристики |  | Наличие, соответствие или величина параметров по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| Кресло многофункциональное электрическое с подогревом |  | 1 шт |
| Регистрационное удостоверение |  | Номер, дату, модель указать |
| Каркас кресла состоит из основания и несущей рамы ложа. Основание и рама выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью |  | Соответствие |
| Несущая рама и приводы подъема ложа закрыты декоративными накладками/ Материал накладок |  | Несущая рама – окрашенный МДФ, приводы подъема – алюминий с элементами из пластика (цвет по согласованию с Заказчиком) |
| Основание оснащено регулируемыми ножками с резиновыми накладками для компенсации неровностей пола при установке/ Размеры опорной поверхности ножки |  | Соответствие/ Ø70 мм |
| Основание оснащено 2 колесами и 2 круглыми опорами для регулировки высоты ложа и перекатывания кресла по полу/ Размеры и материал колес и опор |  | Отсутствие |
| Основание оснащено выдвижными роликами для перекатывания кресла по полу (управление – качающаяся ножная педаль)/ Размеры роликов и материал шин |  | Отсутствие |
| Основание встроено в тумбу с ящиком для хранения принадлежностей |  | Соответствие |
| Материал панелей тумбы и ящика |  | Окрашенный МДФ |
| Толщина панелей тумбы и ящика |  | Основные панели – 15 мм, Дверцы ящиков – 15 мм |
| Количество ящиков |  | 2 шт. |
| Тип ящиков (выдвижные/ с откидными или сдвижными дверцами) |  | С откидными дверцами на мебельных петлях с доводчиком |
| Количество дверец на 1 ящик |  | 2 шт. (по одной с противоположных сторон ящика) |
| Наличие алюминиевой ручки на каждой дверце ящика, для удобства открывания |  | Наличие |
| Основание и рама встроены в тумбу с открытым отделением (полкой) для хранения принадлежностей |  | Отсутствие |
| Наличие декоративной подсветки в нижней части основания |  | Отсутствие |
| Ложе кресла состоит из нескольких секций и элементов, имеющих мягкую и износостойкую обивку с эластичным наполнителем и прочные ложементы |  | Соответствие |
| Секции ложа соединены между собой стальными шарнирами |  | Соответствие |
| Перечень и количество элементов ложа кресла |  | Секция спины – 1 шт. Секция таза – 1 шт. Секция бедер – 1 шт. Секция икроножная – 1 шт. Подлокотники – 2 шт. |
| Материал ложементов секций | Многослойный клееный шпон |  |
| Толщина ложементов секций | 10 мм |  |
| Материал обивки | Силиконовая кожа |  |
| Материал наполнителя | Эластичный ППУ |  |
| Толщина наполнителя | 10 см (без учета толщины ложемента) |  |
| Наличие декоративной подсветки в нижней части несущей рамы ложа | Наличие |  |
| Подлокотники подвижные, имеют прочный каркас, мягкую и износостойкую обивку и эластичный наполнитель | Наличие |  |
| Количество подлокотников в комплекте поставки | 2 шт. |  |
| Тип подлокотников (регулируемые по высоте расположения относительно поверхности ложа («утапливаемые») или съемные двухсекционные складывающиеся) | Регулируемые по высоте расположения относительно поверхности ложа («утапливаемые»), с газлифтом и рычагом блокировки/разблокировки шарнирного механизма регулировки высоты |  |
| Материал и конструкция каркаса подлокотников | Ложемент из многослойного клееного шпона |  |
| Материал обивки | Силиконовая кожа (цвет по согласованию с Заказчиком по палитре Ral) |  |
| Материал наполнителя | Эластичный ППУ |  |
| Толщина наполнителя | 10 см (без учета толщины ложемента) |  |
| Толщина ложемента | 10 мм |  |
| Заглушка люверса (в размер отверстия для лица) | Наличие |  |
| Размеры отверстия для лица (люверса) | 20*(11-9) см (овал неправильной формы) |  |
| Материал обивки | Силиконовая кожа |  |
| Материал наполнителя | Эластичный ППУ |  |
| Толщина наполнителя заглушки | 9,5 см |  |
| Подушка-заглушка люверса, с креплением в отверстие для лица (в люверс) | Отсутствие |  |
| Материал обивки | - |  |
| Материал наполнителя | - |  |
| Форма подушки | - |  |
| Толщина наполнителя | - |  |
| Мягкая накладная подушка для люверса, имеющая регулируемое по положению крепление на текстильной застежке-«липучке» | Отсутствие |  |
| Материал обивки | - |  |
| Материал наполнителя | - |  |
| Форма подушки | - |  |
| Толщина наполнителя | - |  |
| Мягкая подушка для лица в форме неполного кольца | Наличие |  |
| Материал обивки | Силиконовая кожа |  |
| Материал наполнителя | Эластичный ППУ |  |
| Толщина наполнителя | 2 см |  |
| Ручной пульт дистанционного управления функционалом кресла (наличие/ тип (проводной, беспроводной) | Наличие, проводной |  |
| Функционал ручного пульта управления | Кнопки: - регулировки наклона секции спины, - регулировки высоты ложа от пола, - регулировки наклона ложа в сторону головы - регулировки наклона ложа в сторону ног - регулировки наклона секции бедер - включение/выключение подогрева ложа - включения, выключения и управления режимами освещения - блокировки всех кнопок пульта от случайного нажатия (Lock) |  |
| Кнопки пульта мембранного типа для защиты от влаги, пыли, грязи | Соответствие |  |
| Интуитивно понятное управление пультом благодаря информативным пиктограммам | Соответствие |  |
| Наличие возможности совмещать выполнение двух функции одновременно | Соответствие |  |
| Наличие кнопки «Reset» и её функционал | При нажатии ложе автоматически опускается в крайнее нижнее горизонтальное положение, угол наклона секций ложа не меняется |  |
| Наличие световых индикаторов (перечень, описание) | Индикатор питания, индикатор блокировки кнопок (Lock), индикатор подогрева |  |
| Наличие на корпусе пульта пластикового крючка для его подвешивания (если не используется) | Наличие |  |
| Наличие на кресле держателей для пульта управления функционалом (количество/ материал, форма) | 2 шт./ Хромированная сталь, в форме скобы |  |
| Пульт дистанционного управления декоративной подсветкой (наличие/ тип (проводной, беспроводной)) | Отсутствие |  |
| Функционал пульта | - |  |
| Наличие кармашка для пульта управления подсветкой на боковой стороне обивки секций ложа | - |  |
| Источник питания пульта | - |  |
| Ножной пульт управления: активация различных функций кресла нажатием ногой на качающуюся педаль с соответствующей пиктограммой | Отсутствие |  |
| Тип (выносной блок педалей с кабелем подключения или встроенные в основание педали) | - |  |
| Функционал ножного пульта управления | - |  |
| Держатель для бумаги (одноразовых полотенец) | Отсутствие |  |
| Расположение держателя | - |  |
| Материал держателя | - |  |
| Полезные размеры держателя (диаметр трубы * ширина) | - |  |
| Функционал кресла и используемые приводы |  |  |
| Кол-во подвижных секций и элементов ложа кресла | Все |  |
| Размеры секций и элементов ложа кресла (длина*ширина)/ тип регулировки | Секция спины 78*79 см/ Регулировка по углу наклона |  |
|  | Секция таза 26*79 см / Регулировка по высоте и углу наклона относительно пола |  |
|  | Секция бедер 44*79 см / Регулировка по углу наклона |  |
|  | Секция икроножная 50*79 см / Регулировка по углу наклона |  |
|  | Подлокотники 39*25 см / по высоте от ложа |  |
| Диапазон изменения высоты от пола до поверхности секции таза (высоты ложа) | 66,5 – 86 см |  |
| Высота ложа с учетом конструктивных особенностей и выступов | 62 – 95 см |  |
| Тип регулировки | Посредством электрического привода (линейный актуатор) |  |
| Диапазон изменения угла наклона ложа относительно поверхности пола | + 100/ -100 |  |
| Тип регулировки | Посредством электрического привода (линейный актуатор) |  |
| Диапазон изменения угла наклона секции спины | -18 – 53 (опционально 0 - 590) |  |
| Тип регулировки | Посредством электрического привода (линейный актуатор) |  |
| Диапазон изменения угла наклона секции бедер | 0 –250 |  |
| Тип регулировки | Посредством электрического привода (линейный актуатор) |  |
| Диапазон изменения угла наклона икроножной секции | 0 − 250 (опционально 0 – (-120)) |  |
| Тип регулировки | Взаимозависимое движение при регулировке наклона секции бедер |  |
| Диапазон изменения угла наклона поручня подлокотника относительно поверхности тазобедренной секции | - |  |
| Тип регулировки | Всегда параллельно поверхности секции спины |  |
| Диапазон изменения высоты расположения поверхности подлокотников относительно поверхности ложа | 0 – 10 см |  |
| Тип регулировки | Посредством газлифта |  |
| Диапазон выдвижения подголовника относительно секции спины | Отсутствует |  |
| Тип регулировки | - |  |
| Диапазон изменения угла наклона подголовника относительно поверхности секции спины ложа | Отсутствует |  |
| Тип регулировки | - |  |
| Диапазон изменения высоты поверхности подголовника относительно поверхности секции спины ложа | Отсутствует |  |
| Тип регулировки | - |  |
| Количество оттенков цвета декоративной подсветки | 6 |  |
| Количество стандартных режимов свечения/ уровней яркости декоративной подсветки | Не менее 14 режимов / 12 уровней яркости |  |
| Наличие функции подогрева поверхности ложа | Наличие (нагрев поверхности ложа до температуры 33±20С в течение 10-15 минут) |  |
| Размеры, нагрузки, массы, цвет |  |  |
| Габаритная длина кресла без учета конструктивных особенностей и выступов (min – max) | От 160 см (с поднятыми вверх секциями ложа) до 200,5 см (в горизонтальном положении ложа) |  |
| Габаритная высота кресла (min – max) | От 66,5 см (разложено горизонтально внизу) до 148 см (в крайнем верхнем положении с поднятой секцией спины) |  |
| Размер кресла в сборе в максимальной комплектации с учетом габаритных выступов и особенностей | Не менее 205*95 см |  |
| Габаритная ширина кресла (без/ с подлокотниками) | Не менее 83,5 см |  |
| Размеры ложа кресла в горизонтальном положении (длина*ширина) | Не менее 198*79 см |  |
| Смещение ложа в горизонтальном направлении при подъеме (в сторону головы или ног) | Отсутствие |  |
| Размеры отверстия для лица (люверса) | 20*(11-9) см (овал неправильной формы) |  |
| Размеры подушки-заглушки (с креплением в люверс) | Отсутствует |  |
| Размеры мягкой накладной подушки для люверса | Отсутствует |  |
| Размеры мягкой С-образной подушки для лица | 28*30 см |  |
| Размеры мягкого валика | Отсутствует |  |
| Полезные размеры 1 ящика тумбы основания (Ш * Г * В) | Е менее 34,5*53*19 см |  |
| Полезные размеры встроенного открытого отделения (или полки) тумбы основания (Ш * Г * В) | Не менее 75*56*(7-27) см (при нижнем положении ложа) |  |
| Напряжение питания бортовой электросети | 29 В |  |
| Источник питания | Сеть переменного тока 220В/ 50 Гц |  |
| Длина кабеля питания | 2,5 м |  |
| Цветовая палитра | (цвет по согласованию с Заказчиком по палитре Ral) |  |
| Допустимая распределенная вертикальная нагрузка на ложе кресла | Не менее 150 кг |  |
| Комплектация: |  |  |
| Ложе | 1 шт. |  |
| Каркас | 1 шт. |  |
| Электропривод (количество) | 4 шт. |  |
| Подлокотники | 2шт. |  |
| Подголовник | - |  |
| Заглушка люверса | 1 шт. |  |
| Мягкая подушка-заглушка люверса | - |  |
| Мягкая накладная подушка для люверса | - |  |
| Мягкая подушка для лица | наличие |  |
| Ручной пульт управления | наличие |  |
| Пульт управления декоративной подсветкой | отсутствие |  |
| Ножной пульт управления | отсутствие |  |
| Паспорт изделия на русском языке | 1 шт. |  |
| Гарантия 12 месяцев |  |  |
| Соответствие нормативным требованиям |  |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава РФ |  |  |
| Декларация соответствия Росстандарта РФ |  |  |
| Перечень стандартов, которым соответствует изделие |  |  |

| Наименование характеристики | Наличие, соответствие или величина параметров по ТЗ |
| --- | --- |
| Кресло многофункциональное электрическое | 2 шт |
| Регистрационное удостоверение | Номер, дату, модель указать |
| Каркас кресла состоит из основания, подъемной и средней (несущей) рамы. Основание и рамы выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью | Соответствие |
| Основание оснащено регулируемыми ножками для компенсации неровностей пола при установке | Соответствие |
| Размеры сечения профильных труб основания и подъемной рамы | 80*40 мм, 60*30 мм, 50*25 мм, 30*15 мм, Ø 38 мм, пластина 80*8 мм |
| Основание и подъемная рама закрыты декоративными пластиковыми накладками | - |
| Ложе кресла состоит из нескольких секций и элементов, имеющих мягкую и износостойкую обивку с эластичным наполнителем и прочные ложементы | Соответствие |
| Секции ложа соединены между собой стальными шарнирами. Крепление шарниров и средней рамы к секциям – винты и шайбы-гроверы | Соответствие |
| Перечень и количество секций и элементов ложа кресла | Секция спины и головы – 1 шт. Секция тазобедренная – 1 шт. Подлокотники – 2 шт. |
| Материал ложементов секций | Многослойный клееный шпон |
| Толщина ложементов секций | 12 мм |
| Материал обивки | Силиконовая кожа |
| Материал наполнителя | Эластичный ППУ |
| Толщина наполнителя | 8 см (без учета толщины ложемента) |
| Подлокотники съемные, имеют прочный каркас, износостойкую обивку и эластичный наполнитель | Наличие |
| Количество подлокотников в комплекте поставки | 2 шт. |
| Материал и конструкция каркаса подлокотников | Сталь, шарнирная конструкция |
| Материал обивки | Силиконовая кожа |
| Материал наполнителя | Пенополиуретан |
| Толщина наполнителя | 4 см (включая каркас) |
| Подушка-заглушка люверса, с креплением в отверстие для лица | Наличие |
| Размеры отверстия для лица (люверса) | Не менее 15,5*14,5 см (овал) |
| Материал обивки | Силиконовая кожа ((цвет по согласованию с Заказчиком по палитре Ral) |
| Материал наполнителя | Эластичный ППУ |
| Форма подушки | Трапеция |
| Толщина наполнителя | 5 см |
| Мягкая подушка для лица в форме неполного кольца | Наличие |
| Материал обивки | Силиконовая кожа |
| Материал наполнителя | Эластичный ППУ |
| Толщина наполнителя | 2 см |
| Держатель для бумаги/полотенец в рулонах | Наличие |
| Расположение держателя | В торцевой части ложа, со стороны ног |
| Материал держателя | Стальной окрашенный пруток (цвет по согласованию с Заказчиком по палитре Ral) |
| Размеры держателя (диаметр*полезная длина) | Ø1*65 см |
| Пульт управления (ножной): интуитивно понятное управление благодаря информативным пиктограммам | Наличие |
| Функционал кресла и используемые приводы |  |
| Кол-во подвижных секций и элементов ложа | Все |
| Размеры секций и элементов ложа кресла (длина*ширина)/ тип регулировки | Секция спины и головы 69*70 см/ по углу наклона |
|  | Секция тазобедренная 115*70 см/ по высоте |
|  | Подлокотники 66*10 см/ по углу наклона |
| Диапазон изменения высоты от пола до поверхности тазобедренной секции | 60,5 – 92 см (на опорах) 62,5 – 94 см (на колесах) |
| Рабочая высота ложа без учета габаритных выступов | 54-85 см |
| Тип регулировки | Посредством электрического привода (линейный актуатор) |
| Диапазон изменения угла наклона секции спины и головы | 0 - 840 |
| Тип регулировки | Блокируемый газлифт с рычагом разблокировки |
| Диапазон изменения угла наклона поручня подлокотника относительно горизонтального положения | 0 – 80 |
| Тип регулировки | Автоматическое изменение в зависимости от угла наклона секции спины и головы |
| Возможность перекатывания кресла по полу силами одного человека | Наличие |
| Способ реализации | 2 пары колес не менее Ø50*25 мм; каждая пара - с механизмом выдвижения нажимного типа |
| Размеры, нагрузки, массы, цвет |  |
| Габаритная длина кресла (min – max) без учета конструктивных особенностей | Не менее 159 (с поднятой секцией спины) – 186 см |
| Габаритная высота кресла (min – max) | С подлокотниками 62,5 - 156 см Без подлокотников 60,5 - 156 см |
| Габаритная ширина кресла (без/ с подлокотниками) | Не менее 70,5 см/ 92,5 см |
| Размеры ложа кресла в горизонтальном положении | Не менее 186*70 см |
| Длина ложа кресла в сборе с учетом всех конструктивных особенностей и выступов | Не менее 190 см |
| Смещение ложа в горизонтальном направлении при подъеме | 19 см (в сторону ног) |
| Размеры подушки-заглушки (с креплением в люверс) | (34-50)*26 см (без учёта выступа под люверс) |
| Размеры мягкой накладной подушки для люверса | Отсутствие |
| Размеры мягкой С-образной подушки для лица | 30*27 см |
| Цвет | по согласованию с Заказчиком по палитре Ral |
| Допустимая распределенная вертикальная нагрузка на ложе кресла | Не менее 150 кг |
| Комплектация: |  |
| Ложе | 1 шт. |
| Каркас | 1 шт. |
| Электропривод (количество) | 1шт. |
| Подлокотники | 2 шт. |
| Мягкая подушка-заглушка люверса | 1 шт. |
| Мягкая подушка для лица | 1 шт. |
| Ручной пульт управления | отсутствие |
| Ножной пульт управления | наличие |
| Паспорт изделия на русском языке | + |
| Гарантия не менее 12 месяцев | + |