Описание объекта закупки

| КТРУ | Наименование продукции | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение показателя | Обоснование характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.50.22.190-02516 | Стент для сонной артерии непокрытый металлический | Конструкция стента |  | Прямая | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | Способ раскрытия |  | саморасширяемые | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | Номинальный диаметр стента | мм | ≥ 6.1 и ≤ 7 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | Общая длина стента | мм | ≥ 25.1 и ≤ 35 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | Тип системы доставки |  | Система быстрой замены RX | Параметр необходим для уменьшения времени замены и длины проводника |
|  |  | Рентгеноконтрастные маркеры |  | наличие | Параметр необходим для лучшей визуализации и правильного позиционирования стента в место поражения |
|  |  | Совместимость с интродьюсером | F | 6 | Параметр необходим для выполения условия малоинвазивности процедуры |
|  |  | Совместимость с проводниками | дюйм | 0,014 | Параметр определяет совместимость с другими инструментами |
|  |  | Длина системы доставки, | см | ≥ 132 и ≤ 135 | Параметр определяет совместимость с другим инструментом |

Инструкция по заполнению предложения Поставщика.

- Поставщик указывает конкретные характеристики товара в соответствии с описанием объекта закупки Заказчика;

- Наименование товара необходимо указывать в соответствии с регистрационным удостоверением на медицинское изделие;

- Поставщик предоставляет в составе предложения копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения или информацию о таком регистрационном удостоверении (номер и дату).