Описание объекта закупки
 Оказание услуг по перекатке пожарных рукавов на новое ребро в новую скатку 
для нужд Университетской гимназии МГУ

ИКЗ -26.17729082090772901001.0006.000.00.00.000 


1. Общие положения.
1.1. Все услуги должны быть оказаны своевременно. Услуги должны быть оказаны качественно, с соблюдением всех принятых норм и правил в соответствии с законодательством РФ.
1.2. Все услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ.
1.3. Услуги по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.
1.4. В цену услуги должны быть включены все расхо0ды Исполнителя по оказанию услуг, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров (если при оказании услуг осуществляется поставка товара), а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена Договора должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по Договору.

2. Характеристики оказываемых услуг, а также используемых товаров и материалов.
2.1.  Описание оказываемых услуг.

	№ п/п
	Наименование услуг
	Качественные и количественные характеристики
	ID ТРУ

	2.1.1
	Оказание услуг по перекатке пожарных рукавов на новое ребро в новую скатку
	Перекатка пожарных рукавов (диаметр 51 мм) на новое ребро в новую скатку со смещением канта (шва) на 90 градусов на этажах в здании в количестве в количестве 180 шт.
	659420

	2.1.1.1
	Состав оказываемых услуг
	Перекатка пожарных рукавов на новую скатку включает в себя:
-перекатка на новое ребро в двойную скатку;
-разматывание, проверку целостности;
-осмотр со всех сторон, как сверху, так и изнутри. Обратить внимание на потертость верхнего тканевого слоя, отслоение резины в середине, крепление соединительных головок;
-сбор \ разнос рукавов.

	




2.2. Описание используемых товаров и материалов (если при оказании услуг осуществляется поставка товара).  не требуется.
2.3. Описание поставляемых товаров (оборудование, технически сложные и дорогостоящие товары): не требуется.

3. Список документации, которая должна быть передана заказчику после оказания услуг по Контракту, требования к данной документации:
3.1. Сертификация. не требуется.
3.2. Перечень документации, которая должна быть передана Заказчику после оказания услуг, требования к данной документации: Дефектная ведомость (при наличии дефектов).

4.Требования, которым должны соответствовать оказываемые услуги.
– Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
– нормы пожарной безопасности НПБ 152-2000 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний», утвержденные и введенные в действие приказом Главного управления государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 27.12.2000 № 80.
– При выполнении работы по ремонту и перекатки рукавов у Исполнитель должен иметь в наличии:
- соответствующие оборудование, станки;
- персонал, имеющий квалификацию, соответствующую виду оказываемых услуг;
- наличие действующей лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (пункт 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128)


5. Требования к гарантийному сроку.
5.1. Срок гарантии качества выполняемых услуг составляет: 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке оказанных услуг.

6.Объем и порядок предоставления гарантии качества.
6.1. При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока некачественное оказание услуг,  Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет в срок не более 5 (пяти) рабочих дней. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
6.2. При оказании услуг исполнитель обеспечивает полную сохранность оборудования и материальных ценностей Заказчика. При повреждении Исполнителем (по вине Исполнителя) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику, Исполнитель восстанавливает или компенсирует Заказчику их стоимость.

7. Прочие условия.
7.1. Оказание услуг осуществляется на территории Заказчика по адресу: г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, корп.7. в будние рабочие дни (пн.-пт.) период с 10.00. до 17.00 
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№ п/п  Наименование услуг  Качественные и количественные характеристики  ID  ТРУ  

2.1.1  Оказание услуг по  перекатке пожарных  рукавов на новое  ребро  в новую скатку  Перекатка пожарных рукавов (диаметр 51 мм)   на новое  ребро в новую скатку   со смещением канта (шва) на 90  градусов на этажах в здании в количестве  в количестве  1 80   шт.  659420  
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