| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (таблица технического соответствия) |  |  |  |  |
| АППАРАТ ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ LymphaNorm Control |  |  |  |  |
| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ | Наличие функции или предполагаемая величина параметра | Примечание |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие | есть |  |
| 1.2 | Декларация о соответствии | Наличие | есть |  |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие | есть |  |
| 1.4 | Авторизованный сервисный центр по обслуживанию аппарата в г. Москва | Наличие | есть |  |
| 1.5 | Гарантия 12 мес. на аппарат | Наличие | есть |  |
| 1.6 | Гарантия 12 мес. на манжеты | Наличие | есть |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1 | Напряжение питания, В | ~220 В, 50 Гц | есть |  |
| 2.2 | Потребляемая мощность не более, Вт | 30 | есть |  |
| 2.3 | Давление, минимальное, мм рт.ст | 30 | есть |  |
| 2.4 | Давление, максимальное, мм рт.ст | 220 | есть |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |  |
| 2.5 | Высота, не более, см | 127 | есть |  |
| 2.6 | Ширина, не более, см | 204 | есть |  |
| 2.7 | Длина, не более, см | 240 | есть |  |
| 2.8 | Вес не более, кг | 4 | есть |  |
| 2.9 | Количество каналов в аппарате не менее, шт. | 4 | есть |  |
| 3.Функциональные возможности |  |  |  |  |
| 3.1 | прессотерапия нижних конечностей | Наличие | есть |  |
| 3.2 | Режим работы: | лимфодренажный массаж, волновой массаж | есть |  |
| 3.3 | Аварийная кнопка пациента (мгновенное прекращение процедуры | Наличие | Нет |  |
| 3.4 | Программное обеспечение для PC с возможностью установки и сохранения персональных настроек каждого пациента | Наличие | нет |  |
| 4.Программируемые параметры |  |  |  |  |
| 4.1 | Общее время процедуры до 90 минут | Наличие | есть |  |
| 4.2 | Величина давления в камерах, мм.рт.ст. | Наличие | есть |  |
| 5. Стандартный комплект поставки |  |  |  |  |
| 5.1 | Аппарат для прессотерапии (4х канальный) | 1 ед. | есть |  |
| 5.2 | 4-х камерная манжета на ногу в комплекте с 4-канальными резиновыми шлангами (зона воздействия: нижние конечности) | 2 ед. | есть |  |
| 5.3 | Инструкции на русском языке | 1шт. | есть |  |