Приложение 1

| Наименование/код ОКПД2/КТРУ | Характеристики требования к качеству | Количество (шт.) | Ваше ценовое предложение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена за единицу с Учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей, руб. | Стоимость, руб |  |
| 28.14.12.110 Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура | Смеситель для кухни шар. с коротким изливом, поворотный излив, креп.гайка , латунь, хром. Графическое изображение товара установлено для визуального восприятия Комплектация смесителя для кухни включает: -картридж диаметром 35 мм с керамическими пластинами; -поворотный излив длиной 150мм ; -пластиковый съёмный аэратор с наружной резьбой 24 мм; -гибкую подводку дюйма длиной 350 мм (2 шт.); -монтажный комплект — гайку- Керамический картридж диаметром 35 мм Корпус из латуни Хромированное покрытие - Гибкая подводка ½" (400 мм). Смеситель крепится с помощью гайки. Комплектация: смеситель, душевой шланг, гигиеническая лейка, держатель и крепёж. Управление одной ручкой. | 10 |  |  |  |
| 28.14.12.110 Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура | ### Смеситель для ванной с длинным 30 см изливом Графическое изображение товара установлено для визуального восприятия Цвет хром Материал изделия алюминий. Назначение смесителя для ванны; для душа. Наличие душевого гарнитура в комплекте нет Отверстия для монтажа 2 отверстия. Расположение рычага сверху . Длина излива 30 см. Вращение излива поворотный. Механизм смесителя: Запорный клапан керамический картридж Установка смесителя на стену. Тип монтажа - наружный однорычажный. Тип подводки жесткая. | 2 |  |  |  |
| 28.14.12.110 Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура | ### Смеситель для ванной с длинным 30 см изливом с душем Графическое изображение товара установлено для визуального восприятия Цвет хром. Материал изделия цинковый сплав; abs-пластик. Назначение смесителя для ванны Доп. опции излива/смесителя аэратор. Режим - душ . Механизм смесителя -однорычажный. Тип монтажа -наружный. Установка смесителя на стену. Длина шланга 1500(мм) нержавеющая оплётка и система "двойной замок". Запорный клапан керамический картридж Длина излива -30 см. Вращение излива –поворотный. Расположение рычага- спереди. Наличие душевого гарнитура в комплекте- да. В комплектацию входит - смеситель, излив 30 см, душевая лейка, шланг 150 см, держатель лейки, экцентрики 2шт, отражатели 2 шт, уплотнительные резинки 2 шт. | 5 |  |  |  |

| Место поставки товара | 652816 Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ, г. Калтан ул. Руставели., д. 24, |
| --- | --- |
| Порядок поставки товара | Доставка за счет поставщика. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит поставщику. Упаковка поставляемых товаров должна обеспечивать сохранность при транспортировке, отгрузке и хранении. |

Забродина Т.Е.

E-mail:Spu1@mail.ru