Описание объекта закупки

на изготовление, поставку и установку изделий из ПВХ
Наименование объекта: изготовление, поставка и установка изделий из ПВХ.
Место оказания услуг:  г. Калуга, ул. Калуга-Бор, д. 3
ФГБУ ДПНС «КАЛУГА-БОР» МИНЗДРАВА РОССИИ.
Сроки оказания услуг: с момента заключения договора в течение 10 рабочих дней.
Требование к изготовлению изделий из ПВХ: 

должны иметь полную заводскую готовность: установленные запирающие приборы, петли, сандвич, уплотняющие прокладки,  и законченную отделку.

Дверные блоки должны быть изготовлены в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 23166-96 «Блоки дверные общие технические условия»;

- ГОСТ 30674-99 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия».

Характеристики изделий из ПВХ описаны в прикреплённом файле.
Исполнитель обеспечивает демонтаж старых дверей с сохранением, восстановление проёмов после демонтажа силами и материалами Исполнителя, доставку, разгрузку, установку изделий из ПВХ и вывоз строительного мусора. Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты и паспорта изделий из ПВХ.
Гарантия на оказанные услуги: 1 (один) год с момента подписания акта приёмки услуг.
