

                                                                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                                              на поставку сантехнических изделий и мебели для санузлов
          1.  Наименование закупки: поставка сантехнических изделий и мебели для санузлов (далее - товар).
 2. Срок поставки товара: с даты 28 сентября 2026 года по 14 октября 2026 года (включительно)
 3. Доставка товара осуществляется по адресу: г. Москва вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово,улица 1812 года дом 14. Доставка товара осуществляется Поставщиком с обязательным оповещением за 1 (один) рабочий день до даты доставки товара. Время доставки товара по согласованию с Заказчиком. Поставка товара отдельными партиями не допускается.
4. Прочие требования:
4.1 Качество поставленного товара должно соответствовать настоящему Приложению, требованиям соответствующих нормативов, санитарных правил, норм и условиям государственного Контракта.
4.2 Товар должен быть новым, не должен иметь дефектов, связанных с его упаковкой, материалами или работой по его изготовлению, в результате действия или упущения Поставщика и (или) изготовителя (производителя).
4.3 Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. Тара (упаковка) товара (комплектующих товара) должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).
4.4 Выполнить комплекс работ по сборке и установке тумбы с раковиной и шкаф-пенал для ванной, а также подключение душевой кабины, а именно: подключить к водоснабжению и канализации, установить поддон, закрепить конструкцию, герметизировать стыки, настроить слив, проверить работоспособность всех узлов. Сборка должна проводиться с использованием инструментов Поставщика и в соответствии с инструкцией производителя. 
По факту выполнения работ Поставщик и Заказчик подписывают Акт ввода душевой кабины в эксплуатацию.
4.5 Одновременно с товаром Поставщик предоставляет Заказчику оригиналы счета и товарной накладной (Универсального передаточного документа (УПД)), а также копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, гарантийный талон, паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке (при наличии). 
       5. Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг): в течении 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной (УПД)
        6. Наименование и технические характеристики товара.



	№ п/п
	
Номер
КТРУ/ОКПД2
	
Наименование товара в соответствии с КТРУ
	Наименование товара
	Техническое описание товара
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
	Ед. изм
	Кол-во

	1. 
	
	
	
	Наименование харак-ки
	Значение харак-ки
	Единица измерения характеристики
	
	
	

	1
	25.99.11.140/  25.99.11.140-00000001
	Кабина душевая 
	Кабина душевая
	Антискользящее покрытие поддона
	Да
	
	В соответствии с КТРУ	Штука



















	1


















	
	
	
	
	Вид поддона
	Низкий
	
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Высота
	≥ 2000  и  < 2050
	Миллиметр
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Глубина
	≥ 1000  и  < 1100
	Миллиметр
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Конструкция дверей
	Распашная
	
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Наличие зеркала
	Да
	
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Наличие крыши
	Да
	
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Наличие сидения
	Нет
	
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Тип
	Кабина
	
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Управление
	Ручное
	
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Форма
	Квадратная
	
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Ширина
	≥ 1000  и  < 1100
	Миллиметр
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Полка в душевой кабине
	Наличие
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Материал профиля
	Алюминий
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Материал стекла
	Закалённое (калёное) стекло.
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Толщина стекла
	≥5 и ≤7

	Миллиметр
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Душевой набор (смеситель с краном)
	Наличие
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Регулируемая штанга
	Наличие
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Комплектность для подключения
	Сифон с гидрозатвором, гофротруба (выход 40/50)
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет

	Белый
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Сборка и установка

	Да
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	2
	25.99.11.191/ 25.99.11.191-00000001
	Полотенцесушитель
	Электрический полотенцесушитель
	Вид
	Электрический
	
	В соответствии с КТРУ	Штука
	1

	
	
	
	
	Высотам
	≥ 800  и  < 900
	Миллиметр
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Количество перекладин
	≥ 5
	
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Максимальная температура теплоносителя
	> 60  и  ≤ 70

	Градус Цельсия
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Наличие подвижного механизма
	Нет
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Наличие полок
	Да
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Наличие функции терморегуляции
	Да
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Тип установки
	Подвесной
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Форма
	Лесенка
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Ширина
	≥ 500  и  < 600

	Миллиметр
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Мощность
	≥ 300 и ≤500
	Вт
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Материал
	Нержавеющая сталь
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Направление подключение
	Правое
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Терморегулятор
	Наличие
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Крепления
	Наличие
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	Серый
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Теплоноситель
	Антифриз
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	3
	23.42.10.150/ 23.42.10.150-00000006




























	Унитаз



















	Унитаз













	Антивандальный
	Нет
	
	В соответствии с КТРУ	Штука
	1













	
	
	
	
	Безободковый
	Да
	
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Высота
	≥ 750 и <900
	Миллиметр
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Длина
	≥ 600 и <650
	Миллиметр
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Для детей
	Нет
	
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Для людей с ограниченными возможностями
	Нет
	
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Материал корпуса
	Сантехнический фарфор
	
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Наличие инсталяции для унитаза в комплекте
	Нет
	
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Направление выпуска (стока)
	Наклонное (под углом)
	
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	По типу монтажа
	Напольный
	
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Управление (тип смыва)
	Ручной
	
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Ширина
	≥ 350  и  < 400
	Миллиметр
	В соответствии с КТРУ	
	

	
	
	
	
	Кнопка смыва
	2 кнопки (эконом)
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Сиденье       в комплекте
	Да
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	Белый
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	4
	31.09.13.110
	-
	Тумба с раковиной
	Вид
	Тумба с мойкой
	
	Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»




	Штука



















	1















	
	
	
	
	Подвесная
	Да
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ширина
	≥700 и ≤800
	Миллиметр
	
	
	

	
	
	
	
	Глубина
	≥400 и ≤500
	Миллиметр
	
	
	

	
	
	
	
	Высота
	≥500 и ≤600
	Миллиметр
	
	
	

	
	
	
	
	Количество полок
	2
	Штука
	
	
	

	
	
	
	
	Материал корпуса
	МДФ
	
	
	
	

	
	
	
	
	Материал фасада
	МДФ
	
	
	
	

	
	
	
	
	Покрытие корпуса
	Пленка
	
	
	
	

	
	
	
	
	Покрытие фасада
	Пленка
	
	
	
	

	
	
	
	
	Механизм доводчиков
	Да
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	Белый
	
	
	
	

	
	
	
	
	Раковина
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	
	Вид
	Накладная
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ширина (в соответствии с тумбой)
	≥700 и ≤800
	Миллиметр
	
	
	

	
	
	
	
	Глубина
	≥450 и 500
	Миллиметр
	
	
	

	
	
	
	
	Высота
	≥150 и 180
	Миллиметр
	
	
	

	
	
	
	
	Расположение смесителя
	Посередине
	
	
	
	

	
	
	
	
	Материал
	Искусственный камень
	
	
	
	

	
	
	
	
	Арматура для слива перелива
	Да
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	Белый
	
	
	
	

	5
	31.09.13.110
	-
	Шкаф-пенал для ванной
	Вид
	Шкаф-пенал
	
	Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	Штука
	1

	
	
	
	
	Ширина
	≥600и ≤700 Миллиметр
	
	
	
	

	
	
	
	
	Глубина
	≥300и ≤400 Миллиметр
	
	
	
	

	
	
	
	
	Высота
	≥1800и ≤2000 Миллиметр
	
	
	
	

	
	
	
	
	Материал корпуса
	ЛДСП
	
	
	
	

	
	
	
	
	Материал фасада
	МДФ
	
	
	
	

	
	
	
	
	Механизм доводчиков
	Да
	
	
	
	

	
	
	
	
	Расположение петель
	2 стороны
	
	
	
	

	
	
	
	
	Система хранения
	Полки
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество полок
	≥ 5 и ≤8
	Штука
	
	
	

	
	
	
	
	Покрытие фасада
	Пленка
	
	
	
	

	
	
	
	
	Опорные ножки
	Да
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	Белый
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