ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сантехнических изделий и мебели для санузлов

1.  Наименование закупки: поставка сантехнических изделий и мебели для санузлов (далее - товар).

2. Срок поставки товара: с даты 28 сентября 2026 года по 14 октября 2026 года (включительно)

3. Доставка товара осуществляется по адресу: г. Москва вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово,улица 1812 года дом 14. Доставка товара осуществляется Поставщиком с обязательным оповещением за 1 (один) рабочий день до даты доставки товара. Время доставки товара по согласованию с Заказчиком. Поставка товара отдельными партиями не допускается.

4. Прочие требования:

4.1 Качество поставленного товара должно соответствовать настоящему Приложению, требованиям соответствующих нормативов, санитарных правил, норм и условиям государственного Контракта.

4.2 Товар должен быть новым, не должен иметь дефектов, связанных с его упаковкой, материалами или работой по его изготовлению, в результате действия или упущения Поставщика и (или) изготовителя (производителя).

4.3 Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. Тара (упаковка) товара (комплектующих товара) должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

4.4 Выполнить комплекс работ по сборке и установке тумбы с раковиной и шкаф-пенал для ванной, а также подключение душевой кабины, а именно: подключить к водоснабжению и канализации, установить поддон, закрепить конструкцию, герметизировать стыки, настроить слив, проверить работоспособность всех узлов. Сборка должна проводиться с использованием инструментов Поставщика и в соответствии с инструкцией производителя.

По факту выполнения работ Поставщик и Заказчик подписывают Акт ввода душевой кабины в эксплуатацию.

4.5 Одновременно с товаром Поставщик предоставляет Заказчику оригиналы счета и товарной накладной (Универсального передаточного документа (УПД)), а также копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, гарантийный талон, паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке (при наличии).

5. Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг): в течении 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной (УПД)

6. Наименование и технические характеристики товара.

| № п/п | Номер КТРУ/ОКПД2 | Наименование товара в соответствии с КТРУ | Наименование товара | Техническое описание товара |  |  | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование харак-ки | Значение харак-ки | Единица измерения характеристики |  |  |  |
| 1 | 25.99.11.140/ 25.99.11.140-00000001 | Кабина душевая | Кабина душевая | Антискользящее покрытие поддона | Да |  | В соответствии с КТРУ | Штука | 1 |
|  |  |  |  | Вид поддона | Низкий |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Высота | ≥ 2000 и < 2050 | Миллиметр | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Глубина | ≥ 1000 и < 1100 | Миллиметр | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция дверей | Распашная |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Наличие зеркала | Да |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Наличие крыши | Да |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Наличие сидения | Нет |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Тип | Кабина |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Управление | Ручное |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Форма | Квадратная |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | ≥ 1000 и < 1100 | Миллиметр | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Полка в душевой кабине | Наличие |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Материал профиля | Алюминий |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Материал стекла | Закалённое (калёное) стекло. |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Толщина стекла | ≥5 и ≤7 | Миллиметр | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Душевой набор (смеситель с краном) | Наличие |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая штанга | Наличие |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Комплектность для подключения | Сифон с гидрозатвором, гофротруба (выход 40/50) |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Белый |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Сборка и установка | Да |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
| 2 | 25.99.11.191/ 25.99.11.191-00000001 | Полотенцесушитель | Электрический полотенцесушитель | Вид | Электрический |  | В соответствии с КТРУ | Штука | 1 |
|  |  |  |  | Высотам | ≥ 800 и < 900 | Миллиметр | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Количество перекладин | ≥ 5 |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная температура теплоносителя | > 60 и ≤ 70 | Градус Цельсия | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Наличие подвижного механизма | Нет |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Наличие полок | Да |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Наличие функции терморегуляции | Да |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Тип установки | Подвесной |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Форма | Лесенка |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | ≥ 500 и < 600 | Миллиметр | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Мощность | ≥ 300 и ≤500 | Вт | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Нержавеющая сталь |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Направление подключение | Правое |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Терморегулятор | Наличие |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Крепления | Наличие |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Серый |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Теплоноситель | Антифриз |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
| 3 | 23.42.10.150/ 23.42.10.150-00000006 | Унитаз | Унитаз | Антивандальный | Нет |  | В соответствии с КТРУ | Штука | 1 |
|  |  |  |  | Безободковый | Да |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Высота | ≥ 750 и <900 | Миллиметр | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Длина | ≥ 600 и <650 | Миллиметр | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Для детей | Нет |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Для людей с ограниченными возможностями | Нет |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Материал корпуса | Сантехнический фарфор |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Наличие инсталяции для унитаза в комплекте | Нет |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Направление выпуска (стока) | Наклонное (под углом) |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | По типу монтажа | Напольный |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Управление (тип смыва) | Ручной |  | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | ≥ 350 и < 400 | Миллиметр | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Кнопка смыва | 2 кнопки (эконом) |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Сиденье в комплекте | Да |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Белый |  | В целях более подробного описания закупки |  |  |
| 4 | 31.09.13.110 | - | Тумба с раковиной | Вид | Тумба с мойкой |  | Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Штука | 1 |
|  |  |  |  | Подвесная | Да |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | ≥700 и ≤800 | Миллиметр |  |  |  |
|  |  |  |  | Глубина | ≥400 и ≤500 | Миллиметр |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | ≥500 и ≤600 | Миллиметр |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество полок | 2 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал корпуса | МДФ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал фасада | МДФ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покрытие корпуса | Пленка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покрытие фасада | Пленка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Механизм доводчиков | Да |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Раковина | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид | Накладная |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина (в соответствии с тумбой) | ≥700 и ≤800 | Миллиметр |  |  |  |
|  |  |  |  | Глубина | ≥450 и 500 | Миллиметр |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | ≥150 и 180 | Миллиметр |  |  |  |
|  |  |  |  | Расположение смесителя | Посередине |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Искусственный камень |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Арматура для слива перелива | Да |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |
| 5 | 31.09.13.110 | - | Шкаф-пенал для ванной | Вид | Шкаф-пенал |  | Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Штука | 1 |
|  |  |  |  | Ширина | ≥600и ≤700 Миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Глубина | ≥300и ≤400 Миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | ≥1800и ≤2000 Миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал корпуса | ЛДСП |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал фасада | МДФ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Механизм доводчиков | Да |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расположение петель | 2 стороны |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система хранения | Полки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество полок | ≥ 5 и ≤8 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Покрытие фасада | Пленка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Опорные ножки | Да |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |