Приложение № 1

Характеристики и количество поставляемого товара:

| Наименование позиции | Количество | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| Тип крышки: Глухая крышка Внутренний объем: от 590 до 600 л Управление: Электромеханическое Дисплей: Нет Функции управления: Регулировка температуры замораживания, Индикация подключения к сети, Световая сигнализация повышения температуры, Режим замораживания Температура хранения: не выше -20 °C Расход электроэнергии: от 2,4 до 2,6 кВт*час/24 часа Номинальная потребляемая мощность: от 180 до 190 Вт Количество корзин: 2 корзины Особенности морозильного ларя: Принудительное охлаждение конденсатора Габариты и вес: Высота 81 - 82 см Ширина 202 - 204 см Глубина 660 - 690 см | 1 | шт. |

Сроки поставки товара: Поставка морозильного ларя, на 2026 год, осуществляется после подписания Контракта, до 30.11.2026 года, Государственного заказчика, в течение 7 рабочих дней после получения Поставщиком заявки.

Условия поставки товара: Поставка морозильного ларя, на 2026 год, осуществляется силами и за счет средств Поставщика до склада Государственного заказчика расположенного по адресу:

- г. Красноярск, ул. Академгородок 56 «А» - филиал «Больница №1» ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России.

При поставке товара необходимо наличие:

-  счет – фактуру;

- товарную накладную (код формы 0330212 по ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;

сертификат происхождения, сертификат безопасности.

| Инициатор закупки: |  | А.О. Шушаков |
| --- | --- | --- |