ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ	
   Ремонт отопительной системы в гостевом доме с. Подчерье ФГБУ НП «Югыд ва»	
	
                         Смета на сумму: 210 569.39 руб.	

№ п.п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	

1	2	3	4	
1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	6	
2	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания	шт	6	
3	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	шт	6	
4	Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	м	100	
5	Трубы ПВХ диаметр 25	м	100	
6	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	м	100	
7	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	шт	50	
8	отводы	шт	20	
9	заглушки	шт	10	
10	клипсы	шт	50	
11	муфты соединительные	шт	20	
12	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	 шт	16	
13	тройник	шт	16	
14	Установка группы безопасности (применит)	компл	1	
15	группа безопасности	шт	1	
16	Установка фильтров диаметром: 25 мм	 шт	2	
17	фильтр тонкой очистки	шт	2	
18	Установка шаровых кранов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм	 шт	18	
19	Вентиль шаровой	шт	4	
20	кран угловой	шт	14	
21	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	м	100	
22	перевозка материала и работников до места проведения работ 	рейс	1