#### Техническое задание

на поставку товаров для нужд ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

- Общие требования

| № | Параметры | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срок поставки товара | По заявке Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком Заявки на поставку. |
| 2 | Требования к гарантийному сроку | Гарантийный срок Поставщика – в соответствии с гарантийным сроком производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара Заказчиком. |

- специальные требования

| № | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лупа ручная, опорная, лупа с подсветкой с увеличением до 10 крат КТРУ 26.70.23.190-00000001 | Увеличение линзы (MAX): 8х. налобная Количество линз: не менее 6 Цвет: белый. Материал: пластик. Габариты упаковки, см: не более 33х24х6,5. Вес упаковки, кг: не более 0,68. Подсветка: не менее 2 светодиода (2 уровня яркости). Питание светодиодов: наличие. Увеличение линз: 1Х Фокус: 250-350 мм; 1.5Х Фокус: 200-300 мм; 2Х Фокус: 175-275 мм; 2.5Х Фокус: 150-250 мм; 3.5Х Фокус: 80-120 мм. | шт | 2 |