ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку товаров для нужд ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	№
	Параметры
	Значение

	1
	Срок поставки товара
	По заявке Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком Заявки на поставку.

	2
	Требования к гарантийному сроку
	Гарантийный срок Поставщика – в соответствии с гарантийным сроком производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара Заказчиком.



2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
	№
	Наименование товара
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Лупа ручная, опорная, лупа с подсветкой с увеличением до 10 крат
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	[bookmark: _GoBack]Увеличение линзы (MAX): 8х.
налобная
Количество линз: не менее 6
Цвет: белый.
Материал: пластик.
Габариты упаковки, см: не более 33х24х6,5.
Вес упаковки, кг: не более 0,68.
Подсветка: не менее 2 светодиода (2 уровня яркости).
Питание светодиодов:  наличие.
Увеличение линз:
1Х Фокус: 250-350 мм;
1.5Х Фокус: 200-300 мм;
2Х Фокус: 175-275 мм;
2.5Х Фокус: 150-250 мм;
3.5Х Фокус: 80-120 мм.
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