Описание объекта закупки

- Наименование объекта закупки – Поставка электротоваров для нужд УФНС России по Костромской области.

- Заказчик - УФНС России по Костромской области, расположенный по адресу: 156005, г. Кострома, пл. Конституции, д. 4.

- Место поставки товара - 156005, г. Кострома, пл. Конституции, д. 2.

- Срок поставки товара – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

- Количество товара – в соответствии со Спецификацией (таблица № 1).

Спецификация

(таблица № 1)

| Наименование | Количество товара | Наименование характеристики | Характеристики по КТРУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабель-канал РКК- 100*40 2м ОКПД 2: 27.33.14.000 | 4шт (8м) | Тип: магистральный (парапетный) кабель-канал. Размеры (ШхВхГ): 100 × 40 × 2000 мм. Материал: ударопрочный ПВХ, самозатухающий (не распространяет горение) Цвет: белый Конструкция и особенности: Состоит из основания и крышки. Двойной замок -обеспечивает надёжное крепление крышки и позволяет многократно открывать и закрывать короб, что удобно при монтаже и обслуживании. В основании есть монтажная перфорация для крепления Назначение: предназначен для прокладки и защиты от механических повреждений электрических, телефонных, компьютерных и телевизионных кабелей. |  |
| Угол внутренний УВН 100*40 ОКПД2: 27.33.14.000 | 2 шт | Угол внутренний (УВН) для кабель-каналов, используют, чтобы красиво и надёжно соединить два отрезка короба во внутреннем углу. Работает как соединительный и разветвительный элемент Размеры: ширина — 100 мм, высота — 40 мм Цвет белый |  |
| Заглушка ЗГЛ-100*60 ОКПД2: 27.33.14.000 | 2 шт | Аксессуар для кабель-каналов. Её задача — закрыть выход канала, чтобы внутрь не попадали пыль и грязь, а также чтобы конструкция выглядела аккуратно. Размеры: ширина — 100 мм, глубина (высота) — 60 мм. Цвет белый |  |