ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики

	Ед. Изм.

	Кол-во


	1
	Ходунки-столик для прогулок
КТРУ – 32.50.22.129-00000011
[image: ]
Представленный эскиз носит ознакомительный характер и представлен Заказчиком для примерного вида желаемого к поставке товара.
	Максимальная нагрузка, килограмм: 110
Тип: Ходунки-роллаторы
Тип конструкции: Складной
Регулировка по высоте:	Наличие
Максимальная высота, сантиметр: 89.0
Минимальная высота, сантиметр	: 78.0
Ширина, сантиметр: 61.0
Диаметр колес, сантиметр: 20.0
Колеса, штука: 4
Стояночный тормоз: Наличие
Сиденье для отдыха: Наличие
Сиденье обшито искусственной кожей: Соответствие
	шт
	2

	2
	Ходунки опорные стандартные, складные
КТРУ – 32.50.22.129-00000012
[image: ]
Представленный эскиз носит ознакомительный характер и представлен Заказчиком для примерного вида желаемого к поставке товара.
	Максимальная нагрузка, килограмм: 100
Шагающие ходунки: Да
Количество колес ходунков: 2 (передние)
Ширина между поручнями ходунков, сантиметр: 63.0
Ширина изделия, сантиметр: 54.0
Тип конструкции: Складной
Съёмные резиновые наконечники против скольжения (задние): Наличие
Материал рукояти: ПУ с обмягчением
Диаметр колес, сантиметр: 12.5
Регулировка по высоте:	Наличие
Максимальная высота, сантиметр: 98.5
Минимальная высота, сантиметр	: 81.0
Шаг регулировки высоты, сантиметр: 2,5 
[bookmark: _GoBack]Материал корпуса ходунков: Алюминий
	шт
	3



Общие требования.
-Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ - наличие
- Доставка, разгрузка Товара – наличие
- Гарантия Производителя и Поставщика должна составлять 12 месяцев с момента подписания документа о приемке.
-Документация / инструкция по сборке на русском языке – наличие
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