Технические требования

на поставку плана эвакуации

| п\п | Наименование товара | ОКПД2 | Наименование показателя | Значение показателя | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | План эвакуации | 58.19.12.000 | Объект размещения | 2-ой этаж, детское отделение, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Марьина роща, улица Достоевского, дом 4, корпус 2 | штука | 1 |
|  |  |  | Назначение | Обеспечение безопасности людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как пожар, авария или стихийное бедствие |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | Фотолюминесцентный материал размером 600×400 мм, на пластиковой подложке 3 мм в алюминиевой рамке с креплениями к стене |  |  |
|  |  |  | Влагостойкий | Соответствие |  |  |
|  |  |  | Оформление плана эвакуации по ГОСТ 34428-2018 "Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия", введенному в действие Приказом Росстандарта от 18.11.2021 № 1503-ст | Соответствие |  |  |
|  |  |  | Оформление шрифта надписей и пиктограмм на плане эвакуации по ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», введённому в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 № 614-ст | Соответствие |  |  |
|  |  |  | Включение в план эвакуации сведений о расположении выходов, лестниц, коридоров, лифтов, аварийных выходов, путей эвакуации, эвакуационные выходы, зоны безопасности, информацию о местах размещения средств защиты, данные о расположении огнетушителей, пожарных кранов, аптечек, кнопок включения сигнализации и систем оповещения. | Соответствие |  |  |
|  |  |  | Указание в плане эвакуации порядка и последовательности первичных действий при обнаружении пожара, а также способы оповещения о возгорании, очерёдность и порядок эвакуации людей. Наличие инструкций по действиям в случае пожара. | Соответствие |  |  |

1.Место поставки Товара: 127473, г. Москва, ул. Достоевского, дом 4, стр 4.

Поставщик самостоятельно разрабатывает макет плана эвакуации на основе информации, полученной им в результате выезда и детального ознакомления специалистов Поставщика с Объектом размещения.

Поставщик передаёт Заказчику цветной макет плана эвакуации в формате png, jpg, gif посредством электронной почты по адресу: limasov_vp@nmrc.ru для согласования.

Планы эвакуации, не согласованные Заказчиком, не изготавливаются и не поставляются Поставщиком Заказчику.

2. Срок поставки Товара: в течение 15 рабочих дней с даты заключения договора.

За сутки до предполагаемой даты поставки, Поставщик посредством технических средств связи, уведомляет ответственное лицо Грузополучателя о времени предстоящей поставки, а в день поставки подтверждает время поставки не позднее, чем за 2 часа.

Время поставки: По рабочим дням, с 9:00 до 15:00 часов (время московское).

3. Срок гарантии Товара: не менее 12 месяцев на дату поставки Товара на склад Заказчику.

4. Разгрузка-погрузка Товара, подъём, занос в Место поставки Товара и/или на склад Заказчика, вывоз мусора образовавшегося при приемке Товара и упаковки от Товара, сборка и размещение товара на штатные места хранения у Заказчика производится за счет Поставщика.

5. При поставке Товара, Поставщик предоставляет следующую документацию на Товар:

- Копию документа, подтверждающего соответствие на каждую серию Товара: сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации) декларация о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии) или отказное письмо.

6. Объем и сроки гарантии качества:

6.1 Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с требованиями Договора и Технического задания в течение срока, установленного Техническим заданием.

6.2 Поставщик отвечает за качество поставляемого Товара (соответствие требованиям, установленным ГОСТ, ТУ) при соблюдении условий хранения Товара. По скрытым дефектам ответственность Поставщика распространяется на весь срок годности Товара.

7. Требования к безопасности Товара:

7.1 Поставляемый Товар должен быть разрешен к обращению на территории Российской Федерации и отвечать требованиям нормативных технических и нормативных правовых актов Российской Федерации.

7.2 Поставленный Товар, признанный недоброкачественным и (или) фальсифицированным и (или) контрафактным по решению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или решению суда, подлежит изъятию и уничтожению. При этом Поставщик по претензии Заказчика обязан возвратить стоимость оплаченного Товара и компенсировать понесенные Заказчиком затраты по его изъятию и уничтожению.

8. Требования к используемым материалам и оборудованию:

8.1 Поставщик осуществляет транспортировку, доставку и разгрузку Товара до места назначения способом, обеспечивающим сохранность его исходного качества, с соблюдением температурный режима и защиты от повреждения упаковок, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.2 Температурный режим поставки должен соответствовать требованиям нормативной документации на Товар.

8.3 Поставляемый Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, способной обеспечить идентификацию Товара и предоставить установленный нормативными документами объем информации о Товаре потребителю и специалистам, осуществляющим с ним работу.

8.4 Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Специалист по пожарной безопасности                                                                                                                                                                  В. П. Лимасов