ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Параметры требований к работам
	Основные данные и требования к работам, указываемые  заказчиком

	1.
	Наименование работ
	Работы по текущему ремонту аудитории 411, хол 4 этажа УК-4

	2.
	Сроки (периоды) выполнения работ и место выполнения работ
	с даты заключения Договора до 27.07.2026г.
г. Нижневартовск, Дзержинского 11 аудитория 411, хол 4 этажа.

	3.
	Основные требования к  выполнению работ
	1. Выполнение работ осуществляется согласно Ведомости объемов конструктивных решений (расположено ниже данной таблицы), а также Сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору), Расчетом цены конструктивных решений (Приложение № 3 к настоящему Договору.

9. 2. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя с надлежащим качеством в соответствии с нормами, утвержденными действующим законодательством, в сроки, установленные настоящим Техническим заданием.
3.1. Перед началом работ в полном объеме Исполнитель предоставляет Заказчику оформленные соответствующим образом следующие документы:
–Список лиц, участвующих в производстве работ с перечнем занимаемой должности (копии удостоверений личности к списку для действия пропускного режима);
– График производства работ (утвержденный Заказчиком);

- Приказ о назначении ответственного лица за безопасное производство работ.
3.2. По окончании работ в полном объеме Исполнитель предоставляет Заказчику оформленные соответствующим образом следующие документы:
  - Паспорта на применяемые материалы; 

 - Сертификаты соответствия качества.
4. Выполнение работ на объекте должно производиться в соответствии с правилами по технике безопасности и противопожарными правилами. 

5. Приемка работ производится после выполнения всего комплекса работ в полном соответствии с перечнем работ, а также после устранения всех дефектов и недоделок, выявленных Заказчиком. 

6.  Гарантировать качество выполненных работ в соответствии с условиями Договора, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока: на срок 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ/документов о приемке работ в ЕИС.
7.  Перед началом выполнения работ Исполнитель должен согласовать с Заказчиком, а также заполнить, подписать и предоставить «Допуск на территорию» согласно Приложения 1 к Техническому заданию, а также Акт  приема - передачи помещения для выполнения работ согласно Приложения 2 к Техническому заданию.
8. Работники Исполнителя должны иметь допуски на огневые работы (с оформлением наряд – допуска).

9. Работники Исполнителя должны иметь допуск работ на высоте и с подъемных механизмов.

	4.
	Требования пожарной безопасности
	Согласно ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ: «Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий и сооружений».

А также требования к материалам для ремонтных работ:

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации:
Класс функциональной пожарной опасности здания

Этажность и высота здания

Показатели пожарной опасности, не более указанных

для стен и потолков

для покрытия полов

Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы

Общие коридоры, холлы, фойе

Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы

Общие коридоры, холлы, фойе

Ф1.2 (Общежитие для сотрудников); 

Ф4.2 (УК 1, УК 2, УК 3, УК 4, ФОК, Маршала Жукова)

не более 9 этажей или не более 28 метров

Г1, В2, Д2, Т2

Г2, В2, Д3, Т2

В2, Д3, Т2, РП2

В2, Д3, Т3, РП2

более 9, но не более 17 этажей или более 28, но не более 50 метров

Г1, В1, Д2, Т2

Г1, В2, Д2, Т2

В2, Д3, Т2, РП2

В2, Д3, Т2, РП2

более 17 этажей или более 50 метров

НГ

Г1, В1, Д2, Т2

В2, Д3, Т2, РП2

В2, Д3, Т2, РП2

Ф1.1 (Общежитие для студентов)

вне зависимости от этажности и высоты

НГ

Г1, В1, Д2, Т2

В2, Д3, Т2, РП2

В2, Д3, Т2, РП2

Соответствие класса конструктивной пожарной опасности и класса пожарной опасности строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков:
Класс конструктивной пожарной опасности здания

Класс пожарной безопасности строительных конструкций

Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы)

Наружные стены с внешней стороны

Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия

Стены лестничных клеток и противопожарные преграды

Марши и площадки лестниц в лестничных клетках

С0 (все объекты, кроме УПБ)

К0

К0

К0

К0

К0

С3 (учебно-полевая база)

не нормируется

не нормируется

не нормируется

К1

К3

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков: 
Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков

Предел огнестойкости строительных конструкций

Несущие стены, колонны и другие несущие элементы

Наружные ненесущие стены

Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами)

Строительные конструкции бесчердачных покрытий

Строительные конструкции лестничных клеток

настилы (в том числе с утеплителем)

фермы, балки, прогоны

внутренние стены

марши и площадки лестниц

II (все объекты кроме УПБ)

R 90

E 15

REI 45

RE 15

R 15

REI 90

R 60



	5.
	Требования пожарной и антитеррористической безопасности 
	Требования регламентированы Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

Основные требования к ремонтам:

- проведение инструктажей по пожарной, антитеррористической безопасности и охране труда:
До начала проведения работ, все работники, участвующие в ремонтных работах, должны пройти вводный инструктаж по вопросам пожарной, антитеррористической безопасности и охране труда. 

- обеспечение свободного доступа к путям эвакуации и средствам пожаротушения:
Эвакуационные выходы, пожарные краны, шкафы и огнетушители должны быть всегда доступны, не загромождены. 

- обеспечение пожарной безопасности при проведении электросварочных и огневых работ:
Соблюдение всех мер предосторожности, включая оформление Исполнителем наряда-допуска на огневые работы, использование защитных экранов, наличие первичных средств пожаротушения, обеспечение постоянного контроля за местом проведения работ. К сварочным работам допускаются сварщики, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие обучение, инструктаж, проверку знаний и имеющие квалификационные группы по электробезопасности. 

- соблюдение правил пожарной безопасности при работе с электрооборудованием:
Работы по вскрытию и ремонту электрооборудования и освещения проводятся только электротехническим персоналом. 

- обеспечение пожарной безопасности при проведении ремонтных работ в вечернее и ночное время:
Проведение ремонта в не рабочее, ночное время, в выходные и праздничные дни, только по согласованию с проректором по административно-хозяйственной работе (либо лицом его замещающим). 
- демонтаж и монтаж пожарного оборудования:

Монтаж и демонтаж охранно-пожарной сигнализации должен выполняться квалифицированными специалистами, имеющими соответствующий опыт и наличие лицензии МЧС на «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

До начала ремонтных работ Исполнителем совместно с представителями организаций обслуживающих системы защиты на объектах Университета, составляется акт. 


Работы должны выполняться в соответствии с Ведомостью объемов конструктивных решений:
	№пп
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.
	Страна происхождения товара (оборудования)

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. 

	1
	Хол 4 этаж.
	усл. ед
	1
	212 648,56
	212 648,56
	 

	2
	Кабинет 411
	усл. ед
	1
	17 734,11
	17 734,11
	 

	 
	Итого по разделу 1 
	230 382,67
	 

	 
	Сумма НДС (ставка 22%) по позициям:1-2
	50 684,18
	 

	 
	Всего с НДС
	281 066,85
	 

	 
	Итого по смете
	230 382,67
	 

	 
	Сумма НДС (ставка 22%) по позициям:1-2
	50 684,18
	 

	 
	Всего с НДС
	281 066,85
	 


Приложение 1 к Техническому заданию 

Фирменный бланк организации

ФОРМА
ФГБОУ ВО «НВГУ»

Проректору по АХР

Фидря А. А.

Уважаемый Александр Александрович!

Прошу Вас разрешить допуск персонала _____________________________________________________________

(наименование организации) 

в здание (я) ФГБОУ ВО «НВГУ» по адресу: _________________________________________________________________

(адрес объекта, № кабинета, на территорию объекта)

для выполнения работ по _________________________________________________________________________________

(наименование работ)

в соответствии с Договором от ________________ 20__ г. № ________, заключенным между ФГБОУ ВО «НВГУ»_________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

в период с «___» _________ 20 __ г. по «___» _______ 20__ г.

Производство работ планируются с ____.00 до ____.00 часов в рабочие дни, с ____.00 до ____.00 праздничные и выходные.

Состав исполнителей:

	№ п/п
	Фамилия, имя, отчество
	Дата рождения
	Должность (профессия)

	1.
	
	
	

	2. 
	
	
	


Состав транспортных средств:

	№

п/п
	Марка
	Гос. Номер
	Цвет


Ответственный за охрану труда, противопожарную и антитеррористическую безопасность и сохранность имущества на объекте – ________________________________________________________________________________________________

                                                                                                              (Фамилия, Имя, Отчество)

тел. _____________________________________________________________________________________________________

Настоящим заявляем о согласии на обработку персональных данных представленных выше людей.

Руководитель ____________________       ______________     _________________

            (наименование организации)              (подпись)                  (фамилия и инициалы)

Приложение 2 к Техническому заданию 

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по АХР

___________ А. А. Фидря

АКТ

приема - передачи помещения для выполнения работ

г. Нижневартовск                                                                  «___» ________ 2026г.

1. Название объекта, помещения: __________________________________

2. Адрес:  ______________________________________________________

3. Заказчик: _______ФГБОУ ВО «НВГУ»___________________________

4. Исполнитель работ:____________________________________________

5. Договор: _____________________________________________________

Комиссия в составе:___________________________________________________________________

В присутствии представителя Исполнителя ______________________________

Произвела проверку и передачу помещения _____________________________

к выполнению текущего (капитального, выборочного) ремонта и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- перегородки – (кирпичные, пластиковые с остекленением) – без замечаний/имеются замечания;

- проемы: оконные – (металлопластик 3-створные) состояние хорошее/с дефектами; дверные – (деревянные, металлические, пластиковые) состояние хорошее/с дефектами;
- внутренняя отделка (улучшенная, стены оштукатурены, обои, покраска, подвесные потолки) хорошее/с дефектами; 

- отмостки и благоустройство: отмостки - состояние удовлетворительное/не удовлетворительное. Фасад здания – без замечаний/ с замечаниями. Состояние ограждения и калиток – без замечаний/ с замечаниями.
- состояние отопительной системы и приборов – хорошее/с замечаниями;

- электроснабжение и освещение: проводка – комбинированная (скрытая и  проложенная в коробах), осветительное оборудование – 100 % светодиодные светильники. Состояние хорошее/с замечаниями. 

- оборудование, инженерные устройства – без замечаний/с замечаниями;

- охранно-пожарная сигнализация, СКУД, речевое оповещение: состояние работоспособное/неработоспособное.
4. Настоящий акт является письменным разрешением Заказчика на производство работ по Договору, а также подтверждает согласование мероприятий по безопасности производства работ по Договору. 

5. С настоящего момента Исполнитель несет полную ответственность за организацию и дальнейшее обеспечение безопасных условий труда своих работников при работе на высоте, за качество и комплектность используемых в работе средств индивидуальной защиты и инвентаря, за соблюдение работниками правил по охране труда при работе на высоте и пожарной безопасности

Заказчик ФГБОУ ВО «НВГУ» предоставляет, 

а Исполнитель - ____________________ в лице ____________________________________________, 

принимает помещение, расположенное по адресу: _______________________________________________________________________ для производства работ по договору на выполнение текущего (капитального, выборочного) ремонта работ, заключенному между Заказчиком и Исполнителем, с даты подписания настоящего акта.

Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению о том, что возврат помещения Заказчику будет подтверждаться подписанием сторонами (в день сдачи выполненных работ) в ЕИС документа о приемке работ (формируется с использованием ЕИС, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя) согласно разделов 2 и 4 Договора, а в случае расторжения договора – подписанием сторонами соглашения о расторжении Договора.

Члены комиссии:
_______________________________________             _________________________
                      (должность уполномоченного лица , Ф.И.О.)                                                           (подпись)
 ________________________________________            _____________________
                      (должность уполномоченного лица , Ф.И.О.)                                                           (подпись)
 _________________________________________              ______________________
                      (должность уполномоченного лица , Ф.И.О.)                                                          (подпись)
С актом ознакомлен (а): Уполномоченные представители от Исполнителя
------------------ --------------------- /--------------------------------/ «___»___________202__г
 Должность            подпись                    расшифровка                             дата
