ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту VRF системы Mitsubishi Heavy

Наименование оказываемых услуг: выполнение работ по ремонту VRF системы Mitsubishi Heavy.

Место оказания услуг на Объекте Заказчика: г. Москва, Волоколамское ш. д.30 корп.2

Объемы работ: указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию.

Сроки выполнения работ: в течение 20 календарных дней с даты заключения Контракта.

Общие требования

- Целью заключаемого Контракта является выполнение работ по ремонту VRF системы Mitsubishi Heavy в соответствии с Перечнем работ (Приложение №1 к Техническому заданию).

- Состав оборудования:

- Внешний блок Mitsubishi Heavy FDCA224HKXE4BR

- Внутренний блок Mitsubishi Heavy FDTCA22KXE – 4шт.

- Внутренний блок Mitsubishi Heavy FDTCA56KXE – 2шт.

- Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

- Исполнитель при выполнении работ обязан руководствоваться данным техническим заданием.

- Выполнение работ, должно быть, выполнено в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН, ГОСТ и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых работ.

- Исполнитель должен обеспечить высокое качество работ за счет:

-привлечения квалифицированного обученного инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ;

-специалистов по обслуживанию VRF системы Mitsubishi Heavy, имеющих обучающие сертификаты по диагностике и ремонту оборудования Mitsubishi Heavy и соответствующее оборудование.

-использования инструментов, отвечающих технологиям выполнения, соответствующих видов работ;

-при производстве работ обязательно использование специализированного диагностического оборудования и ПО производителей оборудования.

- В стоимость договора должны быть включены все изделия и материалы для проведения ремонта.

- После выполнения работ Исполнитель передает Заказчику, в бумажном виде оформленный в установленном порядке следующий комплект отчетной документации:

- акт выполненных работ;

- счет на оплату;

- документы, удостоверяющие качество изделий и материалов, применяемых при выполнении работ (сертификаты качества; сертификаты пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения);

- паспорта и инструкции на установленные изделия.

Требования к изделиям и материалам

- Все	изделия и материалы используемые в процессе производства работ должны быть новыми, иметь действующие сроки годности, свободным от прав третьих лиц, не иметь дефектов, не являться предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.

- Изделия и материалы должны иметь информацию на русском языке или информация должна быть продублирована на русском языке. Маркировка на упаковке должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

- Изделия и материалы должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации и иметь сертификат соответствия, паспорт, декларация, свидетельство, удостоверение.

- Все изделия и материалы должны быть упакованы так, чтобы при транспортировке и хранении не была нарушена их целостность и сохранены потребительские свойства.

- Все используемые на объекте Заказчика при производстве работ изделия и материалы должны быть согласованы Исполнителем с Заказчиком. Исполнитель предоставляет Заказчику и на объекте Заказчика варианты образцов материалов и расцветок. Заказчик при производстве работ может использовать только согласованные   Исполнителем изделия и материалы.

- Исполнитель самостоятельно осуществляет поставку изделий и материалов на объект Заказчика расположенном по адресу: Москва, Волоколамское ш. д.30 корп.2.

Общие требования к проведению работ

- Исполнителем должен быть выполнен полный комплекс работ, предусмотренный настоящим Техническим заданием.

- В течение 3-х (трех) рабочих дней с даты заключения контракта Исполнитель обязуется предоставить представителю Заказчика нарочно (под роспись) в письменной форме следующие документы и сведения:

-	подписанный руководителем Исполнителя и скрепленный его печатью (при наличии) список ответственных представителей Исполнителя, которые уполномочены представлять интересы Исполнителя в ходе осуществления работ по Договору, а также контроля и надзора за выполнением работ, в том числе подписывать от имени Исполнителя документы, связанные с исполнением Договора, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени, отчества, а также контактном номере телефона, с приложением оригиналов приказов о назначении ответственных лиц за соблюдение мер по технике безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности;

-	подписанный руководителем Исполнителя и скрепленный его печатью (при наличии) список сотрудников, привлекаемых к выполнению работ на Объекте, с указанием их полномочий, фамилии, имени, отчества, паспортных данных, а так же гос. номеров и марок транспортных средств, для оформления пропусков.

- иные документы, требующиеся в соответствии с действующим законодательством, при осуществлении мероприятий в области противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды.

Объем, сроки и гарантии качества

- Гарантия качества распространяется все работы, изделия и строительные и расходные материалы.

- Гарантийный срок на устанавливаемые изделия должен и строительные работы должен составлять не менее 12 месяцев с момента сдачи работ Исполнителя Заказчику.

- Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации изделия, то Исполнитель их устраняет в установленный Заказчиком срок за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

Перечень нормативных, правовых и

нормативных технических актов

- При организации и проведении установочных работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативно-правовых актов. Качество работ должно соответствовать требованиям технического задания, государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов, в том числе:

-СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»

-СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

-СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»

-ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях, Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования»;

-ГОСТ 30592-2014 «Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание холодильных приборов. Технические условия»;

-ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое. Общие технические требования».

-Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12 2002 № 184-ФЗ;

-Федеральному закону «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ;

-Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;

-Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

-СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»;

-СП 2.1.3678 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.»

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень работ

Целью проводимого ремонта является восстановление работоспособности оборудования. Работы должны в обязательном порядке должны включают в себя:

- Компьютерную диагностику системы не менее двух раз до и после ремонта.

- Комплексную проверку системы (оборудование и трассы) на наличие утечек с опрессовкой азотом.

- Устранение утечек хладагента включая замену золотников и вентилей при необходимости.

- Заправка системы требуемым количеством компрессорного масла и хладагента R410.

- Пуско-наладочные работы. Сдача Заказчику исправной системы.

Доставка, разгрузка, расходные материалы, заправляемый хладагент входят в стоимость контракта.

Начальник отдела эксплуатации                                                              Бачурин О.А.