Приложение №1

к договору № от «___»_________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплексное техническое обслуживание оборудования и инженерных систем здания МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова по адресу: г. Киров, Слобода Курочкины, 24б

Место оказания услуг – 610014, г. Киров, Слобода Курочкины, 24б.

Срок оказания услуг – с даты заключения договора по 31 августа 2026 года.

Комплексное техническое обслуживание оборудования и инженерных систем здания МБОУ СОШ с УИОП №32 осуществляется аттестованным персоналом Исполнителя и предусматривает следующие работы:

- проведение планово-предупредительных (регламентных) услуг на обслуживаемых оборудовании и системах в соответствии с требованиями производителей оборудования и нормативных документов;

- коррекция параметров обслуживаемых оборудования и систем;

- выявление и устранение неисправностей в обслуживаемых оборудовании и системах;

- предоставление Заказчику круглосуточных услуг собственной аварийной службы;

- взаимодействие с аварийными службами города.

Инженерные системы, включая оборудование, подлежащие техническому обслуживанию:

| № п/п | Наименование системы |
| --- | --- |
| 1 | Система диспетчеризации инженерных систем, исключая лифты |
| 2 | Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией при пожаре |
| 3 | Система видеонаблюдения |
| 4 | Система контроля и управления доступом |
| 5 | Система охранной сигнализации |
| 6 | Система вентиляции, включая автоматику |
| 7 | Система электроснабжения и электроосвещения |
| 8 | Системы часофикации, экстренной связи, радиофикации и телевидения |
| 9 | Система отопления и горячего водоснабжения |
| 10 | Система водоснабжения и водоотведения, исключая технологические сети и системы бассейна |
| 11 | Система кондиционирования серверного помещения |
| 12 | Система локальной вычислительной сети и голосовой телефонной связи |
| 13 | Система оповещения опасности утопления |

Регламентные услуги оказываются в рабочее время — ежедневно по рабочим дням с 8 до 17 часов (время московское), исходя из пятидневной рабочей недели, в условиях действующего учреждения. Регламентные работы, создающие шум, выполняются в согласованное Сторонами время.

Передача оборудования и инженерных систем Заказчиком и принятие их Подрядчиком на обслуживание осуществляется по двухстороннему Акту приема-передачи.

До подписания Акта приема-передачи Заказчик обязуется передать Подрядчику всю необходимую документацию на обслуживаемые оборудование и инженерные системы, о чем делается соответствующая запись в Акте приема-передачи.

На техническое обслуживание принимаются только исправные оборудование и инженерные системы.

Приемка инженерных систем и оборудования на обслуживание осуществляется комиссионно Исполнителем и Заказчиком в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора на основании всестороннего обследования объекта на предмет соответствия принимаемых на обслуживание оборудования и систем предоставленной Заказчиком технической документации.

Все несоответствия фактического состояния или режима работы систем и оборудования от предоставленной проектной, исполнительной, технической документаций, а также выявленные неисправности фиксируются в Акте приема-передачи. В этом случае приведение состояния или режима работы систем и оборудования к штатным состояниям и режимам работы осуществляется Заказчиком.

Исполнитель предоставляет Заказчику до начала оказания услуг:

- номер телефона, адрес электронной почты круглосуточной аварийно-диспетчерской службы Исполнителя;

- URL-адрес онлайн-системы приема заявок через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;

- заверенную Исполнителем копию лицензии (с приложениями) на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, обязательные виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов;

- список лиц, на которых возложено непосредственное выполнение обязанностей по оказанию услуг в здании Заказчика, с указанием наименования и реквизитов документа, удостоверяющего личность;

- информация о персонале Исполнителя, прошедшем проверку знаний в порядке, установленном Минэнерго России для допуска к работе, связанной с эксплуатацией тепловых энергоустановок;

- информация о персонале Исполнителя, имеющем допуск не ниже группы IV по электробезопасности.

Нерегламентные услуги оказываются по аварийным заявкам (вызовам) Заказчика круглосуточно, включая выходные, праздничные и нерабочие дни.

При обнаружении аварии (предаварийной, аварийной ситуации) Исполнитель немедленно производит локализацию аварии силами круглосуточной аварийно-диспетчерской службы и сообщает об этом Заказчику; по указанию Заказчика приступает к ликвидации последствий с оказанием аварийно-восстановительных услуг.

При обнаружении неисправности Исполнитель определяет характер неисправности, выявляет причину, оценивает риски влияния неисправности на строительные конструкции здания, системы и оборудование, обеспечение бесперебойной деятельности и безопасности, причинение ущерба имуществу Заказчика.

В случае высоких рисков для бесперебойной деятельности, безопасности, причинения ущерба имуществу Заказчика Исполнитель незамедлительно приступает к устранению неисправности, восстановлению функционирования неисправных систем и оборудования с составлением соответствующего Акта устранения неисправности с указанием времени обнаружения и устранения неисправности, перечислением принятых мер по ее устранению использованных материалах, подлежащих возмещению.

При отсутствии риска для бесперебойной деятельности, безопасности, причинения ущерба имуществу Заказчика Исполнитель составляет и предоставляет Заказчику Акт выявления неисправности с предложениями по ее устранению и требуемым для этого материалам; по указанию Заказчика устраняет неисправность, восстанавливает функционирование неисправных оборудования и системы в плановом порядке.

Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба Исполнителя осуществляет круглосуточный прием диспетчером Исполнителя заявок от Заказчика и сообщений об аварии (предаварийной, аварийной ситуации), о неисправности, учет таких заявок и сообщений; срочный приезд бригады круглосуточной аварийно-диспетчерской службы к месту аварии (предаварийной, аварийной ситуации) — не позднее 60 минут с момента подачи заявки (вызова), поступления сообщения; локализации аварии; в случае необходимости отключение аварийных участков систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов; сообщение Заказчику об исполнении заявки (вызова) с указанием срока и объема оказанных услуг.

Исполнитель вносит записи:

- в журнал учета услуг по техническому обслуживанию здания (ведется в электронном виде);

- журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (ведется на бумажном носителе).

Срок внесения записей – не позднее рабочего дня, следующего за днем документируемого действия.

Исполнитель передает Заказчику документы (на бумажном носителе):

- акты выявления неисправности;

- акты устранения неисправности;

- акты проверки, оформленные в установленных нормативными документами случаях;

- протоколы и технические отчеты по электроиспытаниям, оформленные в установленных нормативными документами случаях;

- письменные рекомендации по эксплуатации обслуживаемых оборудования и систем;

- иную связанную с оказанием услуг эксплуатационно-техническую документацию, оформленную в установленных нормативными документами случаях.

Срок передачи документов – в день составления документов; а в случае оказания неотложных нерегламентных услуг – не позднее следующего рабочего дня.

| Заказчик: МБОУ СОШ с УИОП № 32 города Кирова |  |
| --- | --- |
| Директор ___________________/ С.Ю. Старостина / | _______________ / / |