# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку светотехнической продукции

1. Общие сведения

1.1 Наименование товара. Тепличные светильники и лампы.

1.2 Сведения о новизне. Поставляемый Товар должен быть новым, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, также должен соответствовать или превосходить требования и технические характеристики, приведенные в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

2. Общие требования к Доставке.

2.1 Доставка Товара в адрес Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами поставщика.

Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

Поставляемый Товар должен транспортироваться в надлежащей упаковке, обеспечивающей его сохранность от повреждений при перевозке и хранении, всеми видами закрытого транспорта.

При погрузке и перевозке необходимо оберегать упаковочные ящики от ударов, не ставить ящики крышкой вверх, не бросать и не кантовать.

Адрес поставки Товара:

656910 Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный городок, д.35.

2.2 Порядок сдачи и приемки.

Первичная приемка осуществляется на территории Заказчика. В рамках первичного входного контроля производится анализ комплектности, наличие сопроводительной документации.

3. Общие требования к Товару.

3.1. Вся сопроводительная документация должна быть на русском языке.

3.2. Основными требованиями к Товару являются соответствие его качеству, указанному в Приложении № 1 к Техническому заданию, а также соответствие требованиям стандартов и технических условий, предъявляемых к соответствующей категории Товара.

Товар должен поставляться с соблюдением требований к его транспортировке и хранению.

4. Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует надлежащее качество поставляемого Товара в пределах гарантийного срока на Товар. Гарантийный срок устанавливается равным гарантийному сроку предприятия-производителя, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки поставленного товара (документа о приемке).

Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты или скрытые недостатки Товара и/или выполненных работ, Поставщик обязан за свой счет устранить их в течение срока, согласованного с Заказчиком.

В случае устранения недостатков или дефектов Товара и/или выполненных работ, гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков или дефектов Товара и/или выполненных работ, до дня окончания ремонта или замены на аналогичный Товар.

Директор                                                                                                                             А.А. Гаркуша

Ведущий научный сотрудник, заведующий

молекулярно-генетической лаборатории                                                                         С.Б. Лепехов

Приложение № 1 к техническому заданию

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с ОКПД2/ каталогом товаров, работ, услуг | Единица измерения | Количество (объем) | Запрет на допуск, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установленные заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник тепличный ЖСП 30-400-010.У5 «Рефлакс» | 27.40.39.110 | Штука | 10,000000 | Ограничение |
| 2 | Лампа ДНаЗ/Refiux Ag 400W 220V | 27.40.15.140 | Штука | 10,000000 | Ограничение |

| Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Светильник тепличный ЖСП 30-400-010.У5 «Рефлакс» |  |  |  |
| Номинальная мощность | Количественная | 400 | Ватт |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Качественная | 1 | - |
| Напряжение сети | Количественная | 220 | Киловатт |
| Коэффициент мощности | Качественная | 0,9 | - |
| Класс светораспределения | Качественная | П | - |
| Степень защиты светильника | Качественная | IP 21 | - |
| Степень защиты отсека ПРА | Качественная | IP54 | - |
| Способ установки светильника | Качественная | Подвесной |  |
| Площадь освещения | Количественная | 4 | Квадратный метр |
| Лампа ДНаЗ/Refiux Ag 400W 220V |  |  |  |
| Тип лампы | Качественная | Натриевая зеркальная, ДНаЗ | - |
| Мощность | Количественная | 400 | Ватт |
| Цоколь Е40 | Качественная | Соответствие | - |
| Серебряный отражатель | Качественная | Наличие | - |
| Световой поток | Количественная | 54500 | Люмен |
| ФАР, (400-700 нм), мкмоль/с | Качественная | 620 | мкмоль/с |
| Полная совместимость со светильником светильником тепличным ЖСП 30-400-010.У5 “Рефлакс” | Качественная | Соответствие | - |

Директор                                                                                                                             А.А. Гаркуша

Ведущий научный сотрудник, заведующий

молекулярно-генетической лаборатории                                                                         С.Б. Лепехов