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СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№
п/п
	Наименование Услуг
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб. 
	Сумма, руб. 

	Оказание услуг по техническому обслуживанию огнетушителей (ОКПД2 84.25.11.120):

	1.
	Огнетушитель ОП-4(з)-АВСЕ-01
	шт.
	6
	
	

	
ВСЕГО:
	
	
	
	



Цена настоящего Контракта является твердой и не подлежит изменению в период действия настоящего Контракта за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Цена настоящего Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, компенсацию всех издержек Исполнителя, расходы Исполнителя на упаковку, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость доставки до места оказания Услуг и обратно.
































                                                                                                               Приложение № 2
                                                                                                               к Контракту
                                                                                                               № ___________________
                                                                                                               от «___» _________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Заказчик:
Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) (ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России).
2. Исполнитель: ____________________________.
3. Предмет Контракта, сроки оказания Услуг:
Исполнитель по условиям Контракта принимает на себя обязательства оказать услуги по техническому обслуживанию огнетушителей Заказчика (далее - Услуги). 
Срок оказания Услуг: в течение 30 (Тридцать) рабочих дней с даты заключения Контракта. 
 4. Цель оказания Услуг: Оказание услуг по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения (огнетушителей) на основании п.5.1.1 и п.5.1.7 ГОСТа 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» осуществляется для выполнения требований пожарной безопасности в помещениях Филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Тульской области, в соответствии с п. 60 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479).
5. Место оказания Услуг
Услуги оказываются по адресу Исполнителя. Транспортировка огнетушителей до места оказания Услуг и обратно осуществляется силами и средствами Исполнителя.
Адреса нахождения огнетушителей: 
- 300028, Тульская область, г. Тула, ул. Смидович, д.20Б - огнетушитель ОП-4(з)-АВСЕ-01 
6 шт. (далее – Объект).
Передача огнетушителей для оказания Услуг производится с оформлением Акта приема-передачи.
Все расходы на доставку огнетушителей до места оказания Услуг и обратно несет Исполнитель.

6. Наименование и состав оказываемых Услуг
6.1. Перечень, марки и количество огнетушителей, подлежащих техническому обслуживанию.
	№
п/п
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Огнетушитель ОП-4(з)-АВСЕ-01
	шт.
	6

	Всего:
	
	6



          6.2. Состав оказываемой Услуги:
	№ п/п 
	Состав Услуги

	1
	Технический осмотр огнетушителей, в ходе проведения которого контролируется: отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; состояние защитных и лакокрасочных покрытий; наличие четкой и понятной инструкции; состояние предохранительного устройства; целостность манометра или индикатора давления, наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа; массу огнетушителя; состояние гибкого шланга (при его наличии) и насадка огнетушителя (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или посторонних предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя), состояние ходовой части; визуальный осмотр с целью выявления утечки вытесняющего газа.

	2
	Мойка огнетушителей в собранном виде

	3
	Вскрытие порошковых огнетушителей для оценки состояния фильтров, проверки основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В случае если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.

	4
	Чистка, ремонт и сборка запорно-спусковой арматуры, испытание на герметичность. Продувка от пыли и загрязнений сифонной трубки и запорного устройства.

	5
	Грунтовка и окраска огнетушителей.

	6
	Зарядка огнетушителей. Осуществляется в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

	7
	Проверка на плотность запорного устройства и корпуса огнетушителя. Проверка на прочность при воздействии вибрации.

	8
	Сборка огнетушителей.

	9
	Опломбирование, наклеивание бирки со сведениями о проведенном техническом обслуживании. Замена инструкции по эксплуатации огнетушителя (при необходимости).



7.Требования к Исполнителю и к оказываемым Услугам:
Исполнитель, оказывающий Услуги, должен иметь действующую лицензию по перезарядке и техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения.
Услуги по перезарядке огнетушителей должны выполняться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 
Огнетушители передаются Исполнителю для оказания Услуг по Акту приема-передачи, по окончании оказания Услуг огнетушители возвращаются Заказчику по Акту приема-передачи (возврата) подписанным Сторонами в 2 (Двух) экземплярах.
Огнетушащее вещество, предназначенное для зарядки огнетушителей, должно быть герметично упаковано, иметь маркировку и необходимую сопроводительную документацию, а также пройти входной контроль на проверку соответствия из основных эксплуатационных параметров требованиям нормативных документов.
При зарядке огнетушителей Исполнитель использует состав в таком количестве, который указан в нормативно-технической документации на данный тип огнетушителя.
Корпуса огнетушителей перед зарядкой огнетушащим веществом Исполнителем просушивается.
На огнетушитель при техническом обслуживании, сопровождающемся его вскрытием, делается отметка в паспорте и наносится этикетка на корпус с разборчивой надписью. 
Содержание этикетки на корпусе огнетушителя при техническом обслуживании:
	Вид технического обслуживания

	 Осмотр огнетушителя (проверен изнутри, снаружи) /дата: месяц, год/
	Проверка качества ОТВ/дата/; перезарядка ОТВ/марка ОТВ, дата перезарядки/
	Гидравлическое (пневматическое) испытание/дата проведения, величина испытательного давления

	Организация, проводившая техническое обслуживание; ФИО специалиста
	Дата проведения следующего испытания огнетушителя



 Этикетку с защитным полимерным покрытием и слоем клеящего вещества наносят на корпус огнетушителя 
О проведенном техническом обслуживании и после проведения испытаний Исполнитель делает соответствующую отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки, прикрепленной к огнетушителю) и в его паспорте. На корпусе огнетушителя (на этикетке) в обязательном порядке указывается марка заправленного огнетушащего вещества, его масса, дата зарядки, дата последующей перезарядки, показатели давления, масса заряда, название Исполнителя и его контактные реквизиты.
Оказанные Услуги должны соответствовать всем требованиям настоящего Технического задания.

8. Порядок приемки оказанных Услуг:
8.1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает оказанные Услуги в соответствии с условиями Контракта. Прием оказанных Услуг по количеству и качеству осуществляется уполномоченным лицом Заказчика и Исполнителя (путем внешнего осмотра), согласно Акту оказанных Услуг или Универсального передаточного документа (далее - УПД). В случае несоответствия оказанных Услуг условиям Контракта, Заказчик совместно с Исполнителем составляет претензионный Акт, в котором отражается перечень недостатков оказанных Услуг, а также устанавливается срок устранения выявленных недостатков.
8.2. При завершении оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику следующие подписанные документы: счет, счет-фактуру (при наличии НДС), Акт оказанных Услуг (или УПД) и сертификат соответствия, если предоставление такого сертификата предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 8.2 настоящего Технического задания, обязан их подписать. Заказчик формирует Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 4 к настоящему Контракту), который является подтверждением взятых Заказчиком обязательств по оплате оказанных Услуг.
8.4. В случае обнаружения несоответствия качества оказанных Услуг Заказчик в течении 3 (Трех) рабочих дней после получения документов, указанных в п. 8.2. настоящего Технического задания, обязан представить Исполнителю Акт с перечнем выявленных недостатков оказанных Услуг. Для установления выявленных недостатков оказанных Услуг Заказчик вправе вызвать представителя Исполнителя. Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Акта с перечнем недостатков обязан устранить выявленные недостатки, не отвечающего требованиям качества. После устранения Исполнителем выявленных недостатков оказанных Услуг в течение указанного срока, Заказчик подписывает Акт оказанных Услуг (или УПД).
8.5. Датой оказания Услуг считается дата подписания Заказчиком Акт оказанных Услуг (или УПД).
8.6. Стороны могут использовать электронный документооборот по телекоммуникационным каналам через Операторов электронного документооборота ООО «Компания Тензор».

9. Гарантийные обязательства:
9.1. Исполнитель гарантирует, что качество оказанных Услуг, предоставляемых по Контракту, соответствует стандартам на данный вид Услуг, существующим в Российской Федерации на дату оказания Услуг по Контракту.
9.2. Исполнитель должен обеспечить гарантию на оказанные Услуги сроком не менее          12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Акта оказанных Услуг (или УПД).
9.3. Гарантия качества оказанных Услуг обеспечивается обязательным наличием сертификатов соответствия, паспортов и других документов, подтверждающих качество материалов и комплектующих изделий, использованных при оказании Услуг Исполнителем.
9.4. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных вследствие оказания Услуг ненадлежащего качества.
9.6. Все расходы, связанные с устранением недоработок, несет Исполнитель.

10. Порядок оплаты:
Оплата по Контракту производится Заказчиком на основании счета, счет-фактуры (при наличии НДС) Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за фактически оказанные Услуги в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Акта оказанных Услуг (или УПД) и Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) в 2 (Двух) экземплярах.
Принятие Заказчиком соответствующих денежных обязательств и обеспечение их оплатой осуществляется за счет средств федерального бюджета, в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2026 год.
В случае уменьшения бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из Контракта, Стороны руководствуются требованиями ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Все представленные для оплаты документы должны быть скреплены печатью Исполнителя (при наличии), подписаны уполномоченными лицами Исполнителя, полномочия которых подтверждаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с приложением соответствующих документов.
Во всех платёжных документах обязательно указывается номер и дата Контракта, по которому производилась оказание Услуг.
В случае если Исполнителем не предъявлены документы, указанные в настоящем пункте, Заказчик имеет право приостановить оплату Контракта до предъявления их Исполнителем, при этом ответственность Заказчика за просрочку платежа не наступает.
Датой исполнения денежных обязательств Заказчика перед Исполнителем по Контракту является дата списания денежных средств с лицевого счёта Заказчика.

11. Ответственность Сторон:
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
11.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
11.4. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
11.5. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что не исполнение принятых обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
11.6. В случаях, не предусмотренных Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.7. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.
11.8. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, пени и штрафы, начисленные Исполнителю, могут быть списаны Заказчиком в порядке, установленном законодательством о контрактной системе.
11.9. Заказчик вправе производить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
12. Срок действия Контракта:
Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 30.11.2026 г.










































                                                                                                               Приложение № 3
                                                                                                               к Контракту
                                                                                                               № ___________________
                                                                                                               от «___» _________2026г.


АКТ
 оказанных Услуг


_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________________________________, действующей на основании ______________________________________________________, с одной стороны и ______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
В соответствии с Государственным контрактом № ____ от «____» ___________ 2026г. (далее - Контракт) Исполнитель выполнил принятые на себя обязательства по:
- техническому обслуживанию огнетушителей (ОП-4(з)-АВСЕ-01 –6 шт.).
Оборудование находится в технически исправном состоянии.
Качество оказания услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта.
Общая стоимость оказанных Услуг составляет:
_________________________________________________________________.
Услуги оказаны в полном объеме. Стороны не имеют взаимных претензий.
Исполнитель гарантирует работу оборудования по устраненной неисправности в течение 12 месяцев при правильной эксплуатации оборудования заказчиком. 





От Заказчика:                                                                           От Исполнителя:
         (указать должность)                                                                 (указать должность) 
        ________________Ф.И.О.                                                       ___________________Ф.И.О.

«___» _________2026 г.                                                           «___» _________2026 г.
[bookmark: _GoBack]                 М.П. (подпись)                                                                                  М.П. (подпись)

