## Лист1
№ пп | Наименование товара | КТРУ | Наименование показателя | Значения показателей | Количестов, шт
1 | Кабель соединительный для электрических медицинских изделий, многоразового использования | 32.50.50.190-00000159 | Не контактирующий с пациентом изолированный электрический кабель с разъемом (штепселем) на обоих концах, предназначенный для передачи электроэнергии и/или сигнала (данных) между медицинскими изделиями (например, для подключения отведения, электрического катетера, наконечника или монитора к родительскому устройству). Не предназначен для подключения к электродам (т.е. это не отведение) и подключения к сети (т.е. это не сетевой кабель), не производит сам никакой энергии и/или сигнала и не имеет дополнительных функций неэлектрической проводки или обработки. Некоторые модели могут включать электроизолятор для предотвращения поражения электрическим током. Это изделие для многоразового использования. | Наличие | 1
|  |  | Совместимость с катетером с 5,6,7, 8 или 10 электродами | Да
|  |  | Кабель прямого подключения | Да
|  |  | Совместимость с радиочастотными генераторами Ampere и IBI-1500T11 | Да
|  |  | Совместимость с импедансной и магнитной навигацией | Да
2 | Кабель соединительный для электрических медицинских изделий, многоразового использования | 32.50.50.190-00000159 | Не контактирующий с пациентом изолированный электрический кабель с разъемом (штепселем) на обоих концах, предназначенный для передачи электроэнергии и/или сигнала (данных) между медицинскими изделиями (например, для подключения отведения, электрического катетера, наконечника или монитора к родительскому устройству). Не предназначен для подключения к электродам (т.е. это не отведение) и подключения к сети (т.е. это не сетевой кабель), не производит сам никакой энергии и/или сигнала и не имеет дополнительных функций неэлектрической проводки или обработки. Некоторые модели могут включать электроизолятор для предотвращения поражения электрическим током. Это изделие для многоразового использования. | Наличие | 1
|  |  | Кабель предназначен для подключения аблационного катетера к РЧ-генератору | Да
|  |  | Совместимость с радиочастотными генераторами Ampere и IBI-1500T11 | Да
|  |  | Совместимость с катетером с магнитным датчиком | Да
|  |  | Длина кабеля, см | ≥ 250
3 | Кабель соединительный для электрических медицинских изделий, многоразового использования | 32.50.50.190-00000159 | Не контактирующий с пациентом изолированный электрический кабель с разъемом (штепселем) на обоих концах, предназначенный для передачи электроэнергии и/или сигнала (данных) между медицинскими изделиями (например, для подключения отведения, электрического катетера, наконечника или монитора к родительскому устройству). Не предназначен для подключения к электродам (т.е. это не отведение) и подключения к сети (т.е. это не сетевой кабель), не производит сам никакой энергии и/или сигнала и не имеет дополнительных функций неэлектрической проводки или обработки. Некоторые модели могут включать электроизолятор для предотвращения поражения электрическим током. Это изделие для многоразового использования. | Наличие | 1
|  |  | Совместимость с катетером с 20 электродами | Да
|  |  | Кабель прямого подключения | Да
|  |  | Совместимость с радиочастотными генераторами Ampere и IBI-1500T11 | Да
|  |  | Совместимость с импедансной и магнитной навигацией | Да
4 | Кабель соединительный для электрических медицинских изделий, многоразового использования | 32.50.50.190-00000159 | Не контактирующий с пациентом изолированный электрический кабель с разъемом (штепселем) на обоих концах, предназначенный для передачи электроэнергии и/или сигнала (данных) между медицинскими изделиями (например, для подключения отведения, электрического катетера, наконечника или монитора к родительскому устройству). Не предназначен для подключения к электродам (т.е. это не отведение) и подключения к сети (т.е. это не сетевой кабель), не производит сам никакой энергии и/или сигнала и не имеет дополнительных функций неэлектрической проводки или обработки. Некоторые модели могут включать электроизолятор для предотвращения поражения электрическим током. Это изделие для многоразового использования. | Наличие | 1
|  |  | Совместимость с катетером с 18 или 22 электродами | Да
|  |  | Кабель предназначен для подключения диагностического катетера к ЭФИ станции | Да
|  |  | Длина кабеля, см | ≥ 150
|  |  | Совместимость с магнитной навигацией | Да
|  |  | Совместимость с радиочастотными генераторами Ampere и IBI-1500T11 | Да
Требование к качеству товара, потребительским свойствам, безопасности, упаковке, отгрузке: • Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). • Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Товар должен быть упакован в оригинальную, целостную упаковку производителя без повреждений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара, сохранность его качества, эффективность и безопасность, а также исключать возможность контаминации микроорганизмами и другими веществами. При поставке Поставщик предоставляет копии действующих документов качества на товар, в том числе копию регистрационного удостоверения на товар, выданного уполномоченным органом государственной власти. • Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и требованиями. • Остаточный срок годности на момент поставки не менее 8 месяцев. • Срок поставки товара: с даты заключения Контракта в течение 2 рабочих дней. • Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 363025, РСО-Алания, г. Беслан, ул. Фриева, 139а. Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки.