2

Приложение к электронной версии контракта

Оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений пожарно-криминалистической лаборатории экспресс-анализа «Антрацит»
Описание объекта закупки: Оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений (СИ) пожарно-криминалистической лаборатории экспресс-анализа «Антрацит».

Максимальный срок оказания услуг: 18.12.2026. (время определяется по согласованию с Заказчиком). 
Срок действия Контракта: контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30.12.2026 г.

Место оказания услуг: по адресу местонахождения Исполнителя. 

Пункты приема СИ для оказания услуг должны располагаться в г. Бийске или другом населённом пункте, на удалении не далее 400 км от г. Бийска.

Доставка СИ для оказания услуг по настоящему Приложению в пункты приёма Исполнителя должна осуществляться представителями за счет Заказчика, не позднее 03.12.2026 года.

Требования, предъявляемые к Исполнителю: наличие у Исполнителя аттестата аккредитации по поверке (калибровке) СИ в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Требования, предъявляемые к услугам по поверке (калибровке) СИ: 

Услуги по поверке (калибровке) СИ должны выполняться Исполнителем с использованием материалов и оборудования Исполнителя. Оборудование, используемое для проведения поверки (калибровки) СИ, должно обеспечивать требуемую точность и соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к данным видам оказываемых услуг. Поверка (калибровка) СИ должна происходить на эталонном оборудовании Исполнителя, имеющем действующее свидетельство о поверке, в соответствии с утвержденными нормативными документами на методы и средства поверки.
Услуги должны оказываться в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. 
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», а также действующими нормативными документами по обеспечению единства измерений.

Исполнитель должен нести ответственность за сохранность СИ, переданных ему представителями, для оказания услуг по настоящему Техническому заданию.
Результаты поверки (калибровки) СИ должны быть подтверждены в соответствии с ч.4 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (с учётом изменений, внесённых Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. №496-ФЗ) сведениями о результатах поверки (калибровки) СИ, включёнными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений организацией, проводившей поверку средств измерений.
Без подтверждения результатов поверки (калибровки) организацией, оказывающей услугу, в Федеральном информационном фонде услуга по поверке (калибровке) СИ будет считаться не выполненной.

Порядок сдачи, приемки и оплаты оказанных услуг: не позднее 3 календарных дней с момента оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику подписанные акт приема-сдачи оказанных услуг, счет, счет-фактуру, УПД (если их составление предусмотрено законодательством Российской Федерации). Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта приема-сдачи оказанных услуг, осуществляет проверку оказанных услуг Исполнителем по Контракту на предмет соответствия оказываемых услуг требованиям и условиям Контракта, принимает услуги, передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт приема-сдачи или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки оказанных услуг. Если Заказчик не предоставляет в установленный срок Исполнителю подписанные акты или мотивированный отказ, то услуги считаются принятыми без претензий. Оплата по Контракту производится Заказчиком в рублях Российской Федерации по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленных Исполнителем и подписанных обеими Сторонами документов о приеме-сдачи оказанных услуг в течение 10 рабочих дней с момента подписания документов о приемке.
           Источник финансирования настоящего Контракта: Федеральный бюджет в пределах лимитов бюджетного финансирования на 2026 год.

           В стоимость оказания услуги входят налоги, страхование и других обязательные платежи, установленные законодательством РФ.
	№ п/п
	Наименование СИ
	Тип СИ
	Количество СИ, ЕД.

	1
	Дозиметр гамма-излучения 
	ДКГ-07Д «ДРОЗД»
	1

	2
	Дальномер лазерный 
	Leica DISTO D3a
	1

	3
	Мультиметр цифровой калибровка РСК
	MY-64
	1

	4
	Штангенциркуль до 150 мм
	ШЩ 1
	1


[image: image1.wmf]i

ц


