	№ п/п
	Наименование товара, входящего в объект закупки
	Код по ОКПД*
	Наименование товара по КТРУ
	Характеристики (показатели) товара
	Требования к фасовке, упаковке товара*
	Ед. изм.
	Кол-
во
	РУ
	Реестровая запись
	Постановление 1875

	
	
	
	
	Наименование
характеристики
(показателя)
	Значение характеристики (показателя)***
	Ед. изм. показателя
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
	
	
	
	
	
	

	1
	Ви Лок (V-Loc) 180 USP 2/0, нить 23см, игла кол. 1/2 27мм, рассасывающий
	21.20.24.120-00000019
	Нить хирургическая самофиксирующаяся из полигликоната
	Структура шовного материала
	монофиламентная
	
	В соответствии с КТРУ
	
	шт
	10
	РУ РЗН №2023/19796 от 14.03.2023 10 с
РУ РЗН выписка №2023/19796 от 05.12.2025 18 с
	нет
	ограничение 385

	
	
	
	
	Способность шовного материала рассасываться в тканях организма
	рассасывающаяся
	
	В соответствии с КТРУ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет нити
	окрашенный
	
	Обусловлено необходимостью визуализации во время ореративного вмешательства
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Состав нити
	полигликонат
	
	В соответствии с Гостом 31620-2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Структура нити
	однонаправленные насечки, спирально по всей поверхности нити
	
	Насечки фиксируются в тканях, позволяют использовать технику безуслового шва
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Срок полного рассасывания, в период
	до 180
	дней
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления оперируемого органа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Размер шовного материала условный (метрический)
	2/0
	
	п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина нити
	≥ 23
	см
	Согласно площади операционной раны
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прокалывающая способность иглы
	колющая
	
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовного материала с игой позволяющей наиболее эффективно пенетрировать ткани опер. Поля (органа)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество игл на нити
	≥ 1
	шт
	п.1.3. ГОСТ 26641-85
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Игла
	атравматическая игла из нержавеющей стали серии 455
	
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения пружинящих характеристик иглы при ушивании операционной раны и для возможности максимальных манипуляционных действий в труднодоступных местах оперполя
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Окружность иглы
	4/8 окружности
	
	Обусловлено потребностью заказчика и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина иглы
	≥ 27
	мм
	Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Место опрессовки нити в игле
	Выполнено методом лазерного сверления
	
	для минимизации повреждений ткани иглой
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Первичная упаковка
	Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация  дублируетья   штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками  хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла изображена на этикетке в натуральную величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке.
	
	 Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной, также позволяет идентифицировать и учитывать упаковки методом сканирования.Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. 
	
	
	
	
	
	

	2
	Ви Лок (V-Loc) 90 USP 3/0, нить 15см, игла кол. 1/2 26мм, рассасывающий (12шт/уп)
	21.20.24.120-00000019
	Нить хирургическая самофиксирующаяся из полигликоната
	Структура шовного материала
	монофиламентная
	
	В соответствии с КТРУ
	
	шт
	6
	РУ РЗН №2023/19796 от 14.03.2023 10 с
РУ РЗН выписка №2023/19796 от 05.12.2025 18 с
	нет
	ограничение 385

	
	
	
	
	Способность шовного материала рассасываться в тканях организма
	рассасывающаяся
	
	В соответствии с КТРУ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет нити
	окрашенный
	
	Обусловлено необходимостью визуализации во время ореративного вмешательства
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Состав нити
	полигликонат
	
	В соответствии с Гостом 31620-2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Структура нити
	однонаправленные насечки, спирально по всей поверхности нити
	
	Насечки фиксируются в тканях, позволяют использовать технику безуслового шва
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Срок полного рассасывания, в период
	до 90
	дней
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления оперируемого органа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Размер шовного материала условный (метрический)
	3/0
	
	п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина нити
	≥ 15
	см
	Согласно площади операционной раны
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прокалывающая способность иглы
	колющая
	
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовного материала с игой позволяющей наиболее эффективно пенетрировать ткани опер. Поля (органа)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество игл на нити
	≥ 1
	шт
	п.1.3. ГОСТ 26641-85
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Игла
	атравматическая игла из нержавеющей стали серии 455
	
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения пружинящих характеристик иглы при ушивании операционной раны и для возможности максимальных манипуляционных действий в труднодоступных местах оперполя
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Окружность иглы
	4/8 окружности
	
	Обусловлено потребностью заказчика и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина иглы
	≥ 26
	мм
	Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Место опрессовки нити в игле
	Выполнено методом лазерного сверления
	
	для минимизации повреждений ткани иглой
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Первичная упаковка
	Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация  дублируетья   штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками  хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла изображена на этикетке в натуральную величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке.
	
	 Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной, также позволяет идентифицировать и учитывать упаковки методом сканирования.Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. 
	
	
	
	
	
	

	3
	Монофил USP 2/0 (3), нить 75 см, игла реж. 1/2 30мм (Линтекс) 25 шт
	21.20.24.120-00000028
	Нить хирургическая из полиолефина, мононить
	Структура шовного материала
	мононить
	
	В соответствии с описанием КТРУ
	
	шт
	40
	РУ ФСР №2008/02206 от 30.06.2020 3 стр
	10687584
	ограничение 385

	
	
	
	
	Способность шовного материала рассасываться в тканях организма
	нерассасывающаяся
	
	В соответствии с описанием КТРУ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет нити
	окрашенный
	
	обусловлено необходимостью визуализации во время оперативного вмешательства
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Состав нити
	изотактического стереоизомера полипропилена.
	
	В соответствии с Гостом 31620-2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Размер шовного материала условный (метрический)
	2/0 (3)
	
	п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина нити
	⩾ 75
	см
	Согласно площади операционной раны
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прокалывающая способность иглы
	режущая
	
	установлено заказчиком с целью приобретения шовного материала с игой позволяющей наиболее эффективно пенетрировать ткани опер. Поля (органа)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество игл на нити
	⩾ 1
	шт
	п.1.3. ГОСТ 26641-85
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Иглы
	атравматическая игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали
	
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения пружинящих характеристик иглы при ушивании операционной раны и для возможности максимальных манипуляционных действий в труднодоступных местах оперполя
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Окружность иглы
	4/8 оружности
	
	обусловлено потребностью заказчика и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина иглы
	⩾ 30  ⩽ 32
	мм
	Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Место опрессовки нити в игле
	Выполнено методом лазерного сверления
	
	для минимизации повреждений ткани иглой
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Запрессовка нити в игле
	Выполнена объемно-цилиндрическим способоммм
	
	Установлено заказчиком с целью повышения герметичности шва и достижения наилучшего гемостаза. Место сочленения нити и иглы должно иметь минимально допустимое расширение для того, чтобы в местах прохождения иглы последующая нить и стенка полого органа плотно прилегали друг к другу, без зазоров.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Покрытие иглы
	силикон
	
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими максимально гладкую, обтекаемую, скользящую форму, пенетрирующие свойства при множественных проколах
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Вторичная упаковка (стерильная)
	Индивидуальная стерильная  упаковка. Наличие в маркировке на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, позволяющий  точно определить  параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл.
	
	Установлено заказчиком дл приобретения шовных материалов с минимальным "эффектом памяти" нити  и предотвращения повреждения нити от сдавливания. Наличие в маркировке на этикетке  кода хирургического шовного материала и корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования.Одинарная система упаковки для экономии времени во время хирургического вмешательства
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Первичная упаковка
	Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация  дублируетья   штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками  хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла изображена на этикетке в натуральную величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке.
	
	 Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной, также позволяет идентифицировать и учитывать упаковки методом сканирования.Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. ммммммммм
	
	
	
	
	
	

	4
	ПГА плетеный USP 4/0 (1,5) нить 75см, игла кол. 1/2 16мм Футберг
	21.20.24.120-00000020
	Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить
	Структура шовного материала
	плетеная
	
	В соответствии с описанием КТРУ
	
	шт
	30
	РУ РЗН выписка №2023/20699 от 05.03.2026 302 с
	000080973
	ограничение 385

	
	
	
	
	Способность шовного материала рассасываться в тканях организма
	рассасывающаяся
	
	В соответствии с описанием КТРУ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет нити
	окрашеный в  контрастный цвет
	
	обусловлено необходимостью визуализации во время ореративного вмешательства
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Состав нити
	Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из волокна на основе полимера гликолевой кислоты .
	
	В соответствии с Гостом 31620-2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Покрытие нити
	Покрытие на основе стеарата кальция и поликапролактона
	
	Покрытие плетеной нити обусловлено необходимостью исключить капилярность (для отсутствия возможности микробного обсеменения), придать нити дополнительную гладкость для исключения прорезывания тканей при ушивании раны
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Потеря первоначальной прочности нити после имплантации на 50%
	После имплантации сохраняет достаточную прочность в организме 18-21 день
	
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом образования первоначального рубца оперируемого органа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Срок полного рассасывания
	Полное рассасывание  происходит 60-90 дней
	
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления оперируемого органа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Размер шовного материала условный (метрический)
	4/0 (1,5)
	
	п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина нити
	≥ 75
	см
	Согласно площади операционной раны
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прокалывающая способность иглы
	колющая
	
	установлено заказчиком с целью приобретения шовного материала с игой позволяющей наиболее эффективно пенетрировать ткани опер. Поля (органа)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество игл на нити
	≥ 1
	шт
	п.1.3. ГОСТ 26641-85
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Иглы
	атравматическая игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали
	
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения пружинящих характеристик иглы при ушивании операционной раны и для возможности максимальных манипуляционных действий в труднодоступных местах оперполя
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Окружность иглы
	4/8
	
	обусловлено потребностью заказчика и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина иглы
	≥ 16
	мм
	Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Место опрессовки нити в игле
	Выполнено методом лазерного сверления
	
	для минимизации повреждений ткани иглой
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Запрессовка нити в игле
	Выполнена объемно-цилиндрическим способом
	
	Установлено заказчиком с целью повышения герметичности шва и достижения наилучшего гемостаза. Место сочленения нити и иглы должно иметь минимально допустимое расширение для того, чтобы в местах прохождения иглы последующая нить и стенка полого органа плотно прилегали друг к другу, без зазоров.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Покрытие иглы
	силикон
	
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими максимально гладкую, обтекаемую, скользящую форму, пенетрирующие свойства при множественных проколах
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Вторичная упаковка (стерильная)
	Индивидуальная стерильная  упаковка. Наличие в маркировке на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, позволяющий  точно определить  параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл.
	
	Установлено заказчиком дл приобретения шовных материалов с минимальным "эффектом памяти" нити  и предотвращения повреждения нити от сдавливания. Наличие в маркировке на этикетке  кода хирургического шовного материала и корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования.Одинарная система упаковки для экономии времени во время хирургического вмешательства
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Первичная упаковка
	Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация  дублируетья   штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками  хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла изображена на этикетке в натуральную величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке.
	
	 Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной, также позволяет идентифицировать и учитывать упаковки методом сканирования.Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. 
	
	
	
	
	
	

	5
	ПГА плетеный USP 4/0 (1,5), нить 75см, игла реж. 1/2 20мм (25шт)
	21.20.24.120-00000020
	Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить
	Структура шовного материала
	плетеная
	
	В соответствии с описанием КТРУ
	
	шт
	25
	РУ ФСР №2008/02206 от 30.06.2020 3 стр
	нет
	ограничение 385

	
	
	
	
	Способность шовного материала рассасываться в тканях организма
	рассасывающаяся
	
	В соответствии с описанием КТРУ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет нити
	окрашеный в  контрастный цвет
	
	обусловлено необходимостью визуализации во время ореративного вмешательства
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Состав нити
	Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из волокна на основе полимера гликолевой кислоты .
	
	В соответствии с Гостом 31620-2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Покрытие нити
	Покрытие на основе стеарата кальция и поликапролактона
	
	Покрытие плетеной нити обусловлено необходимостью исключить капилярность (для отсутствия возможности микробного обсеменения), придать нити дополнительную гладкость для исключения прорезывания тканей при ушивании раны
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Потеря первоначальной прочности нити после имплантации на 50%
	После имплантации сохраняет достаточную прочность в организме 18-21 день
	
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом образования первоначального рубца оперируемого органа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Срок полного рассасывания
	Полное рассасывание  происходит 60-90 дней
	
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления оперируемого органа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Размер шовного материала условный (метрический)
	4/0 (1,5)
	
	п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина нити
	≥ 75
	см
	Согласно площади операционной раны
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прокалывающая способность иглы
	режущая
	
	установлено заказчиком с целью приобретения шовного материала с игой позволяющей наиболее эффективно пенетрировать ткани опер. Поля (органа)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество игл на нити
	≥ 1
	шт
	п.1.3. ГОСТ 26641-85
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Иглы
	атравматическая игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали
	
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения пружинящих характеристик иглы при ушивании операционной раны и для возможности максимальных манипуляционных действий в труднодоступных местах оперполя
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Окружность иглы
	4/8
	
	обусловлено потребностью заказчика и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина иглы
	≥ 20
	мм
	Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Место опрессовки нити в игле
	Выполнено методом лазерного сверления
	
	для минимизации повреждений ткани иглой
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Запрессовка нити в игле
	Выполнена объемно-цилиндрическим способом
	
	Установлено заказчиком с целью повышения герметичности шва и достижения наилучшего гемостаза. Место сочленения нити и иглы должно иметь минимально допустимое расширение для того, чтобы в местах прохождения иглы последующая нить и стенка полого органа плотно прилегали друг к другу, без зазоров.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Покрытие иглы
	силикон
	
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими максимально гладкую, обтекаемую, скользящую форму, пенетрирующие свойства при множественных проколах
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Вторичная упаковка (стерильная)
	 Индивидуальная стерильная  упаковка. Наличие в маркировке на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, позволяющий  точно определить  параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 
	
	Установлено заказчиком дл приобретения шовных материалов с минимальным "эффектом памяти" нити  и предотвращения повреждения нити от сдавливания. Наличие в маркировке на этикетке  кода хирургического шовного материала и корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования.Одинарная система упаковки для экономии времени во время хирургического вмешательства
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Первичная упаковка
	Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация  дублируетья   штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками  хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла изображена на этикетке в натуральную величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке.
	
	 Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной, также позволяет идентифицировать и учитывать упаковки методом сканирования.Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. 
	
	
	
	
	
	

	6
	ПГА плетеный USP 4/0, нить 75см, игла кол-реж. 1/2 20мм Линтекс (25 шт
	21.20.24.120-00000020
	Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить
	Структура шовного материала
	плетеная
	
	В соответствии с описанием КТРУ
	
	шт
	50
	РУ ФСР №2008/02206 от 30.06.2020 3 стр
	нет
	ограничение 385

	
	
	
	
	Способность шовного материала рассасываться в тканях организма
	рассасывающаяся
	
	В соответствии с описанием КТРУ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет нити
	окрашеный в  контрастный цвет
	
	обусловлено необходимостью визуализации во время ореративного вмешательства
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Состав нити
	Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из волокна на основе полимера гликолевой кислоты .
	
	В соответствии с Гостом 31620-2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Покрытие нити
	Покрытие на основе стеарата кальция и поликапролактона
	
	Покрытие плетеной нити обусловлено необходимостью исключить капилярность (для отсутствия возможности микробного обсеменения), придать нити дополнительную гладкость для исключения прорезывания тканей при ушивании раны
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Потеря первоначальной прочности нити после имплантации на 50%
	После имплантации сохраняет достаточную прочность в организме 18-21 день
	
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом образования первоначального рубца оперируемого органа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Срок полного рассасывания
	Полное рассасывание  происходит 60-90 дней
	
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления оперируемого органа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Размер шовного материала условный (метрический)
	4/0
	
	п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина нити
	≥ 75
	см
	Согласно площади операционной раны
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прокалывающая способность иглы
	колюще-режущая
	
	установлено заказчиком с целью приобретения шовного материала с игой позволяющей наиболее эффективно пенетрировать ткани опер. Поля (органа)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество игл на нити
	≥ 1
	шт
	п.1.3. ГОСТ 26641-85
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Иглы
	атравматическая игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали
	
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения пружинящих характеристик иглы при ушивании операционной раны и для возможности максимальных манипуляционных действий в труднодоступных местах оперполя
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Окружность иглы
	4/8
	
	обусловлено потребностью заказчика и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина иглы
	≥ 20
	мм
	Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Место опрессовки нити в игле
	Выполнено методом лазерного сверления
	
	для минимизации повреждений ткани иглой
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Запрессовка нити в игле
	Выполнена объемно-цилиндрическим способом
	
	Установлено заказчиком с целью повышения герметичности шва и достижения наилучшего гемостаза. Место сочленения нити и иглы должно иметь минимально допустимое расширение для того, чтобы в местах прохождения иглы последующая нить и стенка полого органа плотно прилегали друг к другу, без зазоров.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Покрытие иглы
	силикон
	
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими максимально гладкую, обтекаемую, скользящую форму, пенетрирующие свойства при множественных проколах
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Вторичная упаковка (стерильная)
	 Индивидуальная стерильная  упаковка. Наличие в маркировке на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, позволяющий  точно определить  параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 
	
	Установлено заказчиком дл приобретения шовных материалов с минимальным "эффектом памяти" нити  и предотвращения повреждения нити от сдавливания. Наличие в маркировке на этикетке  кода хирургического шовного материала и корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования.Одинарная система упаковки для экономии времени во время хирургического вмешательства
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Первичная упаковка
	Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация  дублируетья   штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками  хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла изображена на этикетке в натуральную величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке.
	
	 Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной, также позволяет идентифицировать и учитывать упаковки методом сканирования.Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. 
	
	
	
	
	
	

	7
	Сургикрол USP 6/0 (0,7), нить 75 см, игла реж. 3/8 13мм (Футберг) 12 шт
	21.20.24.120-00000004
	Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить
	Структура шовного материала
	мононить
	
	В соответствии с КТРУ
	
	шт
	12
	РУ РЗН выписка №2023/20699 от 05.03.2026 302 с
	000080983
	ограничение 385

	
	
	
	
	Способность шовного материала рассасываться в тканях организма
	рассасывающаяся
	
	В соответствии с КТРУ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет нити
	окрашеный в  контрастный цвет
	
	обусловлено необходимостью визуализации во время ореративного вмешательства
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Состав нити
	изготовленная из волокна на основе гомополимера полидиоксанона.
	
	В соответствии с Гостом 31620-2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Потеря первоначальной прочности нити после имплантации на 50%
	После имплантации сохраняет достаточную прочность в организме 28-42 дней
	
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Срок полного рассасывания
	Полное рассасывание  происходит за 180-210 дней
	
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Размер шовного материала условный (метрический)
	6/0 (0,7)
	
	п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина нити
	≥ 75
	см
	Согласно длине закрываемой раны
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прокалывающая способность иглы
	режущая
	
	установлено заказчиком с целью приобретения шовного материала с игой позволяющего наимолее эффективно прокалывть ткани
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество игл на нити
	≥ 1
	
	п.1.3. ГОСТ 26641-85
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Иглы
	атравматическая игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали
	
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения сопротивления необратимому изгибу иглы при прошивании  тканей
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Окружность иглы
	3/8
	
	обусловлено потребностью заказчика
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина иглы
	≥ 13
	мм
	Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Место опрессовки нити в игле
	Выполнено методом лазерного сверления
	
	Установлено заказчиком с целью повышения герметичности шва и достижения наилучшего гемостаза. Место сочленения нити и иглы должно иметь минимально допустимое расширение для того, чтобы в местах прохождения иглы последующая нить и стенка полого органа плотно прилегали друг к другу, без зазоров.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Запрессовка нити в игле
	Выполнена объемно-цилиндрическим способом
	
	для минимизации повреждений ткани иглой
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Покрытие иглы
	силикон
	
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими пенетрирующие свойства при множественных проколах
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Вторичная упаковка (стерильная)
	Нить находится на овальной полимерной основе  для  укладки нити. Индивидуальная стерильная  упаковка. Наличие в маркировке на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, позволяющий  точно определить  параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл.
	
	Установлено заказчиком дл приобретения шовных материалов с минимальным "эффектом памяти" нити  и предотвращения повреждения нити от сдавливания. Наличие в маркировке на этикетке  кода хирургического шовного материала и корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования.Одинарная система упаковки для экономии времени во время хирургического вмешательства
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Первичная упаковка
	Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация  дублируетья   штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками  хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла изображена на этикетке в натуральную величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке.
	
	Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной, также позволяет идентифицировать и учитывать упаковки методом сканирования.Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала.
	
	
	
	
	
	

	8
	Капрон плетеный USP 2/0 (3), нить 10м с нитроксолином (Оптикум)
	21.20.24.120
	Нить хирургическая нерассасывающаяся
	Структура шовного материала
	плетеная
	
	В соответствии с потребностью заказчика
	
	шт
	20
	РУ РЗН №2013/927 от 03.02.2023
	нет
	преимущество

	
	
	
	
	Способность шовного материала рассасываться в тканях организма
	нерассасывающаяся
	
	В соответствии с потребностью заказчика
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет нити
	окрашенная
	
	обусловлено необходимостью визуализации во время оперативного вмешательства
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Состав нити
	полиамидная (капрон)
	
	В соответствии с Гостом 31620-2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Покрытие нити
	покрытие – с антимикробным  препаратом нитроксолин
	
	Относится к группе нефторированных хинолонов продуктов химического синтеза, не антибиотиков (биологическая природа), поэтому менее выражены аллергические проявления при использовании, не вырабатывается резистентность, устойчивость к нему микроорганизмов.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Размер шовного материала условный (метрический)
	2/0 (3)
	
	п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина нити
	≥ 10
	м
	Согласно площади операционной раны
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Внутренняя упаковка (стерильная)
	Наличие  маркировки  производителя хирургического шовного материала, позволяющий  точно определить  параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл.
	
	Наличие  маркировки на этикетке   хирургического шовного материала  позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Внешняя упаковка
	Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и заводской упаковке.  Игла изображена на этикетке в натуральную величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке
	
	Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала
	
	
	
	
	
	

	9
	Кетгут USP 0 (4), нить 150см (Волоть) (20шт)
	21.20.24.120-00000036
	Нить хирургическая кетгутовая, простая
	Структура шовного материала
	мононить
	
	В соответствии с КТРУ
	
	шт
	20
	РУ ФСР №2010/07849 от 09.11.2017 3 стр
	10727109
	преимущество

	
	
	
	
	Способность шовного материала рассасываться в тканях организма
	рассасывающаяся
	
	В соответствии с КТРУ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет нити
	от молочного до светло-коричневого
	-
	обусловлено необходимостью визуализации во время ореративного вмешательства
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Состав нити
	из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника овец или серозного слоя тонкого кишечника крупного рогатого скота
	-
	В соответствии с Гостом 31620-2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сохранение первоначальной прочности нити после имплантации
	После имплантации сохраняет достаточную прочность в организме в течение 7-14 суток
	
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом образования первоначального рубца оперируемого органа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Срок полного рассасывания, в период
	Полное рассасывание  происходит в период  от 35 до 90 дней.
	дней
	Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления оперируемого органа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Размер шовного материала условный (метрический)
	0(4)
	-
	п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина нити
	≥ 150
	см
	Согласно площади операционной раны
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Вторичная упаковка (стерильная)
	Нить находится на овальной полимерной основе  для  укладки нити. Индивидуальная стерильная  упаковка. Наличие в маркировке на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, позволяющий  точно определить  параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл.
	-
	Установлено заказчиком дл приобретения шовных материалов с минимальным "эффектом памяти" нити  и предотвращения повреждения нити от сдавливания. Наличие в маркировке на этикетке  кода хирургического шовного материала и корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования.Одинарная система упаковки для экономии времени во время хирургического вмешательства
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Первичная упаковка
	Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация  дублируетья   штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками  хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла изображена на этикетке в натуральную величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке.
	
	Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной, также позволяет идентифицировать и учитывать упаковки методом сканирования.Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



