Описание объекта закупки Изделия медицинского назначения стоматологические - 1. требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работ, услуг), к размерам товара, используемым при выполнении работ (оказании услуг) № п/п; Наименование; Торговое наименование; Наименование КТРУ; Технические параметры; Ед.изм.; ИТОГО. Наименование характеристики; Значение; Обоснование необходимости использования дополнительной информации. 1.; Набор для пломбирования зубов 32.50.50.190; Стомафил; Стоматологический пломбировочный материал; Тип; Стеклоиономерный цемент; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика; Уп.; 5. Вид; Набор; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Предназначение; Для пломбирования кариозных полостей III и V классов; пломбирования кариозных полостей всех классов временных зубов; пломбирования некариозных поражений тканей зубов; в качестве подкладки п; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Характеристики; высокая прочность; герметичное краевое прилегание; миграция ионов фтора в ткани зуба (пролонгированный противокариесный эффект); оптимальные эстетические показатели; ограниченное препарирование кариозной полости; простота манипуляций; достаточное рабочее время; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Состав; В основе порошка — тонкодисперсное алюмофторсиликатное стекло, жидкость затворения — водный раствор полиакриловой кислоты.; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Форма выпуска набора (1 шт.); Порошок трёх цветов (например, А2, В3, С2 — в разных тендерах встречаются разные комбинации, поэтому лучше сверить с документацией) — по 10 г каждого; жидкость затворения — 13 г; мерную ложку для порошка; блок для замешивания.; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. 2.; Универсальный стартовый набор для пломбирования зубов 32.50.50.190; ДентЛайт; Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения; Тип; Микро гибридный композит светового отверждения; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика; Уп.; 5. Вид; Набор; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Предназначение; восстановление полостей передних и боковых зубов, изготовление непрямых реставраций (вкладки, накладки, виниры), реставрация молочных зубов, временные реставрации сколов керамики.; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Характеристики; Высокая прочность, повышенная цветостабильность, хорошая пластичность (удобно моделировать), моносистема (одна прозрачность, промежуточная между дентином и эмалью), бактериостатическое действие (подавляет кариесогенную микрофлору), повышает устойчивость дентина и цемента к химическим воздействиям.; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Состав; высокопрочная полимерная матрица (Bis-GMA, UDMA, TEGDMA и другие олигомеры) + рентгеноконтрастный нанонаполнитель (80–85% по массе или 62–65% по объёму). Наполнитель — комбинация модифицированных барийборалюмосиликатных кластеров и наноразмерного диоксида кремния.; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Особенность; Отверждается под действием света в диапазоне 400–500 нм.; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Форма выпуска набора; Паста в шприце по 4,5 г./7 шт.; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. 3.; Гуттаперчивые штифты-04 32.50.11.000; Штифты гуттаперчевые стоматологические, ассорти № 15-40; Гуттаперча натуральная; Тип; Штифт; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика; Уп.; 5. Вид; Гуттаперчивый; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Предназначение; Для пломбирования корневых каналов в комбинации с эндодонтическим силером; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Конусность; 04; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Размеры (по ISO); 15, 20, 25, 30, 35, 40.; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Материал; гомогенная, биосовместимая натуральная гуттаперча.; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Цветомаркировка; ассорти, соответствует стандарту ISO.; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Состав; Гуттаперча, оксид цинка, сульфат бария, краситель; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Форма выпуска набора; 60шт в упаковке; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. 4.; Гуттаперчивые штифты- 06 32.50.11.000; Штифты гуттаперчевые стоматологические, ассорти № 15-40; Гуттаперча натуральная; Тип; Штифт; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика; Уп.; 5. Вид; Гуттаперчивый; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Предназначение; Для пломбирования корневых каналов в комбинации с эндодонтическим силером; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Конусность; 06; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Размеры (по ISO); 15, 20, 25, 30, 35, 40.; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Материал; гомогенная, биосовместимая натуральная гуттаперча.; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Цветомаркировка; ассорти, соответствует стандарту ISO.; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Состав; Гуттаперча, оксид цинка, сульфат бария, краситель; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Форма выпуска; 60шт в упаковке; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. 5.; Полировочные диски 32.50.11.000 -32.50.11.000-00000088; Полировочные диски Соф-Лекс; Диск шлифовальный стоматологический; Тип; Диск шлифовальный; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика; Уп.; 1. Вид; Универсальный; Требование установлено в соответст ии с потребностями заказчика. Предназначение; Для обработки и реставрации в десневой трети передних и боковых зубов; обработка жевательных поверхностей боковых зубов; шлифование и полирование реставраций в области контактных пунктов; Требования установлено в соответствии с потребностями заказчика. Степень абразивности; грубая (крупнозернистая, 50–90 мкм); Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Диаметр; 12,7 мм.; Требование установлено в соответствии с потребностями за а чика. Цветовая маркировка; тёмные тона для грубой зернистости; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Фиксация; диски прочно крепятся на дискодержателе и легко снимаются.; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Основа; полиэфирный пластик.; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Форма выпуска; 50 штук в упаковке; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. 6.; Слюноотсос стоматологический одноразовый 32.50.11.000 - 32.50.11.000-00000023; Слюноотсос стоматологический; Система стоматологическая аспирационная, нехирургическая; Тип; приспособление стоматологическое; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика; Уп.; 3. Вид; гибкие трубки с наконечником; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Предназначение; удаление слюны, крови, остатков материалов и других жидкостей из полости рта пациента во время процедур; поддержание чистоты рабочего поля; улучшение видимости для врача; повышение комфорта пациента; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Длина; 148–150 мм с допустимым отклонением ±2 мм; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Диаметр; 6,5 мм.; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Материал; трубка изготовлена из медицинского ПВХ, наконечник — из полиэтилена (ПВД). Материал нетоксичен и безопасен для пациентов.; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Конструкция; стенка трубки армирована металлической проволокой, что позволяет придавать ей необходимую форму и удерживать её; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Наконечник; съёмный; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Цвет; может быть бесцветным, жёлтым, синим, зелёным, бордовым, фиолетовым или ароматизированным; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Форма выпуска набора (; 100 штук в упаковке; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. 7.; Однокомпонентный светоотверждаемый самопротравливающий адгезив 21.20.24.180- 32.50.50.190-0000351; Белабонд; Адгезив для дентина; Тип; Стоматологический материал; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика; Уп.; 5. Вид; Однокомпонентный светоотверждаемый самопротравливающий адгезив; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Предназначение; Для обеспечения прочного соединения светоотверждаемых композитных материалов с твёрдыми тканями зуба (эмалью и дентином); Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Однокомпонентность; готов к применению без смешивания.; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Диаметр; 6,5 мм.; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Светоотверждение; полимеризуется под воздействием света галогеновой или светодиодной лампы (длина волны 450–480 нм).; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Самопротравливание; содержит функциональные мономеры, которые мягко протравливают и одновременно инфильтрируют поверхностный слой дентина и эмали; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Совместимость; работает с любыми светоотверждаемыми композитными материалами; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Состав; метакрилатные олигомеры (HEMA, UDMA), активаторы полимеризации, стабилизаторы, растворители; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Форма выпуска набора; 1 флакон упаковке; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. 7.; Пульпоэкстракторы Кмиз 32.50.11 - 32.50.11.000-00000241; ПЭ-«КМИЗ».; Пульпоэкстракторы ПЭ-«КМИЗ»; Тип; Ручной; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика; Уп.; 1. Вид; Стоматологический инструмент; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Предназначение; Одноразовое удаление пульпы из корневого канала зуба, её распада, а также ватных турунд. Инструмент можно использовать в качестве зонда для изучения направления, определения размера и степени прохождения корневого канала, а также для внесения лекарственных средств в корневой канал; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Длина; 30мм.; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Материал; Углеродистая или нержавеющая сталь. Ручка может быть изготовлена из алюминиевого сплава с защитным покрытием; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Комплектация; В упаковке 500 штук, 5 размеров с цветовой маркировкойю. №1 (без цветовой маркировки), диаметр рабочей части 0,25 мм — 50 штук; №2 (жёлтая маркировка), диаметр рабочей части 0,30 мм — 150 штук; №3 (красная маркировка), диаметр рабочей части 0,35 мм — 150 штук; №4 (синяя маркировка), диаметр рабочей части 0,40 мм — 100 штук; №5 (зелёная маркировка), диаметр рабочей части 0,50 мм — 50 штук.; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика. Особенности конструкции; Зубчатый инструмент, на рабочей части которого в разных плоскостях расположены около 40 зубцов. Размер зубцов равен половине диаметра стержня. Зубцы имеют косое направление, остриём обращены к рукоятке инструмента и обладают небольшой подвижностью. При погружении в канал зубцы прижимаются к конусному стержню, что облегчает проникновение пульпоэкстрактора в канал. При выведении инструмента из канала зубцы захватывают ткань пульпы и полностью удаляют её.; Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика.

- 2. Место, условия и сроки  поставки товара

- 2.1. Место поставки товара: 184680, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Валентина Бирюкова, д.10 (Склад).

- 2.2. Поставщик производит поставку товара в течение 10 рабочих  дней со дня  заключения договора. Приём товара на складе Заказчика производится с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в рабочие дни.

- 2.3. Поставка товара осуществляется до склада Заказчика п. 2.1. Технического задания, силами Поставщика.

- 3. Требования к качеству и безопасности товара

- 3.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества товара всем действующим стандартам и соответствие требованиям пункта 1. Технического задания по составу и качеству.

- 3.2. Товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки. При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов качества,  сертификатов соответствия (декларации о соответствии), санитарно-эпидемиологические заключения на поставляемые товары (Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982).

- 3.3. Товар функционально должен быть пригодным для использования в соответствии с его потребительским назначением для конкретных целей, для которых товар такого рода обычно используется.

- 3.4. Товар должен соответствовать требованиям экологической безопасности.

- 3.5. Товар должен поставляться в оригинальной упаковке производителя. Тара, упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТ и законодательства РФ.

- 3.6. Остаточный срок годности партии поставляемого товара на дату поставки должен быть не менее 12 месяцев.

- 3.7. Вся документация, включая текстовые материалы, касающиеся использования поставленного товара, должна быть выполнена на русском языке

- определяется гарантийными обязательствами производителя в соответствии с документацией, на момент  получения товара Заказчиком.