	Описание объекта закупки
[bookmark: _GoBack]Изделия медицинского назначения стоматологические
· 1. требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работ, услуг), к размерам товара, используемым при выполнении работ (оказании услуг)

	№ п/п
	Наименование
	Торговое наименование
	Наименование КТРУ
	Технические параметры
	Ед.изм.
	ИТОГО

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение
	Обоснование необходимости использования дополнительной информации
	
	

	1.
	Набор для пломбирования зубов
32.50.50.190
	Стомафил
	Стоматологический пломбировочный материал
	Тип
	Стеклоиономерный цемент
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	Уп.
	5

	
	
	
	
	Вид
	Набор
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Предназначение
	Для пломбирования кариозных полостей III и V классов; пломбирования кариозных полостей всех классов временных зубов; пломбирования некариозных поражений тканей зубов; в качестве подкладки п
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Характеристики
	высокая прочность;  герметичное краевое прилегание; миграция ионов фтора в ткани зуба (пролонгированный противокариесный эффект); оптимальные эстетические показатели; ограниченное препарирование кариозной полости; простота манипуляций; достаточное рабочее время
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Состав
	В основе порошка — тонкодисперсное алюмофторсиликатное стекло, жидкость затворения — водный раствор полиакриловой кислоты.
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Форма выпуска набора (1 шт.)
	Порошок трёх цветов (например, А2, В3, С2 — в разных тендерах встречаются разные комбинации, поэтому лучше сверить с документацией) — по 10 г каждого; жидкость затворения — 13 г; мерную ложку для порошка; блок для замешивания.
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	2.
	Универсальный стартовый набор для пломбирования зубов
32.50.50.190
	ДентЛайт
	Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения
	Тип
	Микро гибридный композит светового отверждения
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	Уп.
	5

	
	
	
	
	Вид
	Набор
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Предназначение
	восстановление полостей передних и боковых зубов, изготовление непрямых реставраций (вкладки, накладки, виниры), реставрация молочных зубов, временные реставрации сколов керамики.
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Характеристики
	Высокая прочность, повышенная цветостабильность, хорошая пластичность (удобно моделировать), моносистема (одна прозрачность, промежуточная между дентином и эмалью), бактериостатическое действие (подавляет кариесогенную микрофлору), повышает устойчивость дентина и цемента к химическим воздействиям.
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Состав
	высокопрочная полимерная матрица (Bis-GMA, UDMA, TEGDMA и другие олигомеры) + рентгеноконтрастный нанонаполнитель (80–85% по массе или 62–65% по объёму). Наполнитель — комбинация модифицированных барийборалюмосиликатных кластеров и наноразмерного диоксида кремния.
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Особенность
	Отверждается под действием света в диапазоне 400–500 нм.
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Форма выпуска набора 
	Паста в шприце по 4,5 г./7 шт.
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	3.
	Гуттаперчивые штифты-04
32.50.11.000
	Штифты гуттаперчевые стоматологические, ассорти  № 15-40
	Гуттаперча натуральная




















	
Тип
	Штифт
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	Уп.
	5

	
	
	
	
	Вид
	Гуттаперчивый
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Предназначение
	Для пломбирования корневых каналов в комбинации с эндодонтическим силером
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Конусность
	04
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Размеры (по ISO)
	15, 20, 25, 30, 35, 40.
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Материал
	гомогенная, биосовместимая натуральная гуттаперча.
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Цветомаркировка
	ассорти, соответствует стандарту ISO.
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Состав
	Гуттаперча, оксид цинка, сульфат бария, краситель
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Форма выпуска набора
	60шт в упаковке
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	4.
	Гуттаперчивые штифты- 06
32.50.11.000
	Штифты гуттаперчевые стоматологические, ассорти  № 15-40
	Гуттаперча натуральная
	
Тип
	Штифт
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	Уп.
	5

	
	
	
	
	Вид
	Гуттаперчивый
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Предназначение
	Для пломбирования корневых каналов в комбинации с эндодонтическим силером
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Конусность
	06
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Размеры (по ISO)
	15, 20, 25, 30, 35, 40.
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Материал
	гомогенная, биосовместимая натуральная гуттаперча.
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Цветомаркировка
	ассорти, соответствует стандарту ISO.
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Состав
	Гуттаперча, оксид цинка, сульфат бария, краситель
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Форма выпуска
	60шт в упаковке
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	5.
	Полировочные диски
32.50.11.000  -32.50.11.000-00000088
	Полировочные диски Соф-Лекс
	Диск шлифовальный стоматологический
	
Тип
	Диск шлифовальный
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	Уп.
	1

	
	
	
	
	Вид
	Универсальный
	Требование установлено в
соответст
ии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Предназначение
	Для обработки и  реставрации в десневой трети передних и боковых зубов; обработка жевательных поверхностей боковых зубов; шлифование и полирование реставраций в области контактных пунктов
	Требования
 установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Степень абразивности
	грубая (крупнозернистая, 50–90 мкм)
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Диаметр
	12,7 мм.
	Требование установлено в соответствии с потребностями за
а
чика
	
	

	
	
	
	
	Цветовая маркировка
	тёмные тона для грубой зернистости
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Фиксация
	диски прочно крепятся на дискодержателе и легко снимаются.
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Основа
	полиэфирный пластик.
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Форма выпуска
	50 штук в упаковке
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	6.
	Слюноотсос стоматологический одноразовый
32.50.11.000 - 32.50.11.000-00000023
	Слюноотсос стоматологический
	Система стоматологическая аспирационная, нехирургическая
	
Тип
	приспособление стоматологическое
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	Уп.
	3

	
	
	
	
	Вид
	гибкие трубки с наконечником
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Предназначение
	удаление слюны, крови, остатков материалов и других жидкостей из полости рта пациента во время процедур; поддержание чистоты рабочего поля; улучшение видимости для врача;  повышение комфорта пациента

	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Длина
	148–150 мм с допустимым отклонением ±2 мм
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Диаметр
	6,5 мм.
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Материал
	трубка изготовлена из медицинского ПВХ, наконечник — из полиэтилена (ПВД). Материал нетоксичен и безопасен для пациентов.
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Конструкция
	стенка трубки армирована металлической проволокой, что позволяет придавать ей необходимую форму и удерживать её
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Наконечник
	съёмный
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	может быть бесцветным, жёлтым, синим, зелёным, бордовым, фиолетовым или ароматизированным
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Форма выпуска набора (
	100 штук в упаковке
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика

	
	

	7.
	Однокомпонентный светоотверждаемый самопротравливающий адгезив
21.20.24.180- 32.50.50.190-0000351
	Белабонд
	Адгезив для дентина
	Тип
	Стоматологический материал
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	Уп.
	5

	
	
	
	
	Вид
	Однокомпонентный светоотверждаемый самопротравливающий адгезив
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Предназначение
	Для обеспечения прочного соединения светоотверждаемых композитных материалов с твёрдыми тканями зуба (эмалью и дентином)
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Однокомпонентность
	готов к применению без смешивания.
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Диаметр
	6,5 мм.
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Светоотверждение
	полимеризуется под воздействием света галогеновой или светодиодной лампы (длина волны 450–480 нм).
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Самопротравливание
	содержит функциональные мономеры, которые мягко протравливают и одновременно инфильтрируют поверхностный слой дентина и эмали
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Совместимость
	работает с любыми светоотверждаемыми композитными материалами
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Состав
	метакрилатные олигомеры (HEMA, UDMA), активаторы полимеризации, стабилизаторы, растворители
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Форма выпуска набора
	1 флакон  упаковке
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	7.
	Пульпоэкстракторы Кмиз  
32.50.11  - 32.50.11.000-00000241
	ПЭ-«КМИЗ».
	Пульпоэкстракторы ПЭ-«КМИЗ»
	Тип
	
Ручной
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	Уп.
	1

	
	
	
	
	Вид
	Стоматологический инструмент
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Предназначение
	Одноразовое удаление пульпы из корневого канала зуба, её распада, а также ватных турунд. Инструмент можно использовать в качестве зонда для изучения направления, определения размера и степени прохождения корневого канала, а также для внесения лекарственных средств в корневой канал
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Длина
	30мм.
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Материал
	Углеродистая или нержавеющая сталь. Ручка может быть изготовлена из алюминиевого сплава с защитным покрытием
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Комплектация
	В упаковке 500 штук, 5 размеров с цветовой маркировкойю.
№1 (без цветовой маркировки), диаметр рабочей части 0,25 мм — 50 штук;
№2 (жёлтая маркировка), диаметр рабочей части 0,30 мм — 150 штук;
№3 (красная маркировка), диаметр рабочей части 0,35 мм — 150 штук;
№4 (синяя маркировка), диаметр рабочей части 0,40 мм — 100 штук;
№5 (зелёная маркировка), диаметр рабочей части 0,50 мм — 50 штук.

	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	

	
	
	
	
	Особенности конструкции
	Зубчатый инструмент, на рабочей части которого в разных плоскостях расположены около 40 зубцов. Размер зубцов равен половине диаметра стержня. Зубцы имеют косое направление, остриём обращены к рукоятке инструмента и обладают небольшой подвижностью. При погружении в канал зубцы прижимаются к конусному стержню, что облегчает проникновение пульпоэкстрактора в канал. При выведении инструмента из канала зубцы захватывают ткань пульпы и полностью удаляют её.
	Требование установлено в соответствии с потребностями заказчика
	
	





 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 2. Место, условия и сроки  поставки товара
· 2.1. Место поставки товара: 184680, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Валентина Бирюкова, д.10 (Склад).
· 2.2. Поставщик производит поставку товара в течение 10 рабочих  дней со дня  заключения договора. Приём товара на складе Заказчика производится с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в рабочие дни.  
· 2.3. Поставка товара осуществляется до склада Заказчика п. 2.1. Технического задания, силами Поставщика.
· 
· 3. Требования к качеству и безопасности товара

· 3.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества товара всем действующим стандартам и соответствие требованиям пункта 1. Технического задания по составу и качеству.
· 3.2. Товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки. При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов качества,  сертификатов соответствия (декларации о соответствии), санитарно-эпидемиологические заключения на поставляемые товары (Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982).
· 3.3. Товар функционально должен быть пригодным для использования в соответствии с его потребительским назначением для конкретных целей, для которых товар такого рода обычно используется.
· 3.4. Товар должен соответствовать требованиям экологической безопасности.
· 3.5. Товар должен поставляться в оригинальной упаковке производителя. Тара, упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТ и законодательства РФ. 
· 3.6. Остаточный срок годности партии поставляемого товара на дату поставки должен быть не менее 12 месяцев. 
· 3.7. Вся документация, включая текстовые материалы, касающиеся использования поставленного товара, должна быть выполнена на русском языке
·  определяется гарантийными обязательствами производителя в соответствии с документацией, на момент  получения товара Заказчиком.
