ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции ОКПД2/КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1 | Набор реагентов для определения фосфора (Phosphorus liquirapid) | 20.59.52.195-00000356 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения неорганического фосфата (inorganic phosphate) (PO43-) [фосфор (phosphorus)] в клиническом образце методом спектрофотометрического анализа. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | набор |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов открытого типа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Метод | фотометрический тест в УФ-диапазоне с молибдатом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Стандарт | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Реагенты готовы к использованию | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Стабильность после вскрытия при температуре 20-25°С в течение всего срока годности | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Линейность | от ≤ 0 до ≥ 6,4 | ммоль/л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |