ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции ОКПД2/КТРУ
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество (объем работы, услуги)
	Единица измерения

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	1
	Набор реагентов для определения фосфора (Phosphorus liquirapid)
	20.59.52.195-00000356
	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения неорганического фосфата (inorganic phosphate) (PO43-) [фосфор (phosphorus)] в клиническом образце методом спектрофотометрического анализа.
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	набор

	
	
	
	Назначение
	Для анализаторов открытого типа 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Метод
	фотометрический тест в УФ-диапазоне с молибдатом
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Стандарт
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Реагенты готовы к использованию 
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Стабильность после вскрытия при температуре 20-25°С  в течение всего срока годности 
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Линейность
	от ≤ 0 до ≥ 6,4
	ммоль/л
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
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