Приложение № 1
к государственному контракту № ___
от ________________2026г.
на ремонт торгово-технологического
и холодильного оборудования

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, подлежащего ремонту
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество единиц оборудования, шт.
	Инвентарный номер

	1
	Котел пищеварочный
	1
	ВА 002428

	2
	Холодильная камера POLAIR
	1
	10134845

	3
	Холодильная камера КНХ
	1
	ВА 0000000510

	4
	Холодильная камера КНЗ
	1
	ВА 003288

	5
	Холодильная камера
	1
	ВА 0000000439

	6
	Холодильная камера КХН-2-12
	1
	0000000250

	7
	Холодильная камера КХН-6
	1
	000000000012

	8
	Холодильная камера КХН-6
	1
	ВА 001183

	9
	Холодильная камера КХН-6
	1
	ВА 000000000013

	10
	Холодильная камера
	1
	ВА 001284

	11
	Холодильная камера
	1
	ВА 004093

	12
	Холодильная камера
	1
	ВА 001180

	13
	Картофелечистка МОК-300М
	1
	1013400019

	14
	Плита электрическая
	1
	ВА 003926

	15
	Мясорубка настольная МИМ-150
	1
	1013400151

	16
	Тестомес
	1
	ВА 004562

	17
	Печь «Пышка»
	1
	ВА 00000133





Приложение № 2
к государственному контракту № ___
от _________________2025г.
на ремонт торгово-технологического
и холодильного оборудования


	N
п.п.
	Наименование работ
	Стоимость 
Руб.

	
	Ремонт- Котел пищеварочный:
	

	1
	Автомат 100А 1ф (1 шт.)
	

	[bookmark: _Hlk497296971]2
	Тэн 5,0 кВт (2 шт.)
	

	
	Установка сплит-системы:
	

	1
	Фреон 404 (1 кг)
	

	2
	Припой (1 шт.)
	

	3
	Дренажный шланг (2 м)
	

	4
	Вилка (1 шт.)
	

	
	Ремонт холодильных витрин, горок, шкафов, встроенного типа
	

	1
	Диагностика оборудования
	

	2
	Устранение утечки методом пайки
	

	3
	Комплексный ремонт единицы оборудования с заменой компрессора 
	

	4
	Замена РД и др.автоматических узлов на гайках 
	

	5
	Замена ТРВ, фильтра осушителя, соленоидного вентиля
	

	6
	Замена холодильного агрегата (витрина, холодильный шкаф, горка, бонета)
	

	7
	Замена контроллера с настройкой параметров 
	

	8
	Замена терморегулятора, промежуточного реле, реле времени
	

	9
	Замена датчика температуры
	

	10
	Замена магнитного пускателя, автомата
	

	11
	Замена тэна (демонтаж, монтаж) на х/оборудовании
	

	12
	Замена ПЭНа
	

	13
	Ремонт испарителя, конденсатора
	

	14
	Настройка программы управления
	

	15
	Замена капиллярной трубки (м.)
	

	16
	Замена замков и ручек на холодильных шкафах, камерах
	

	17
	Ремонт холодильного шкафа с заменой испарителя 
	

	18
	Опрессовка и осушка системы азотом 
	

	19
	Заправка хладагентом холодильной установки до 1,5 кг
	

	20
	Замена микродвигателя конденсатора, испарителя 
	

	
	Ремонт выносного холодильного оборудования
	

	1
	Заправка хладагентом холодильной установки 
	

	2
	Заправка масла
	

	3
	Устранение утечки методом пайки
	

	4
	Комплексный ремонт холодильного агрегата с заменой компрессора
	

	5
	Диагностика оборудования
	

	6
	Замена приборов автоматики (без применения пайки)
	

	7
	Замена приборов автоматики (с применением пайки)
	

	8
	Замена ТРВ, фильтра – осушителя, соленойдного вентиля
	

	9
	Замена ПЭНа
	

	
	Прочие ремонты
	

	1
	Прокладка и закрепление трубопровода при проведении монтажных работ 
	

	2
	Прокладка и закрепление кабеля для подключения оборудования
	

	3
	Пробивка сквозных отверстий  от Ф 22
	

	4
	Замена электропроводки на оборудовании
	

	5
	Ремонт станции управления
	

	6
	Установка розеток, выключателей
	

	7
	Замена лампы
	

	8
	Замена балласта
	

	9
	Ремонт дренажной системы
	



· В стоимость работ входит стоимость материалов и запасных частей.
· Гарантия на выполненные работы составляет 6 месяцев.

