Приложение № 1

к государственному контракту № ___

от ________________2026г.

на ремонт торгово-технологического

и холодильного оборудования

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования, подлежащего ремонту

| № п/п | Наименование оборудования | Количество единиц оборудования, шт. | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел пищеварочный | 1 | ВА 002428 |
| 2 | Холодильная камера POLAIR | 1 | 10134845 |
| 3 | Холодильная камера КНХ | 1 | ВА 0000000510 |
| 4 | Холодильная камера КНЗ | 1 | ВА 003288 |
| 5 | Холодильная камера | 1 | ВА 0000000439 |
| 6 | Холодильная камера КХН-2-12 | 1 | 0000000250 |
| 7 | Холодильная камера КХН-6 | 1 | 000000000012 |
| 8 | Холодильная камера КХН-6 | 1 | ВА 001183 |
| 9 | Холодильная камера КХН-6 | 1 | ВА 000000000013 |
| 10 | Холодильная камера | 1 | ВА 001284 |
| 11 | Холодильная камера | 1 | ВА 004093 |
| 12 | Холодильная камера | 1 | ВА 001180 |
| 13 | Картофелечистка МОК-300М | 1 | 1013400019 |
| 14 | Плита электрическая | 1 | ВА 003926 |
| 15 | Мясорубка настольная МИМ-150 | 1 | 1013400151 |
| 16 | Тестомес | 1 | ВА 004562 |
| 17 | Печь «Пышка» | 1 | ВА 00000133 |

Приложение № 2
к государственному контракту № ___

от _________________2025г.

на ремонт торгово-технологического

и холодильного оборудования

| N п.п. | Наименование работ | Стоимость Руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Ремонт- Котел пищеварочный: |  |
| 1 | Автомат 100А 1ф (1 шт.) |  |
| 2 | Тэн 5,0 кВт (2 шт.) |  |
|  | Установка сплит-системы: |  |
| 1 | Фреон 404 (1 кг) |  |
| 2 | Припой (1 шт.) |  |
| 3 | Дренажный шланг (2 м) |  |
| 4 | Вилка (1 шт.) |  |
|  | Ремонт холодильных витрин, горок, шкафов, встроенного типа |  |
| 1 | Диагностика оборудования |  |
| 2 | Устранение утечки методом пайки |  |
| 3 | Комплексный ремонт единицы оборудования с заменой компрессора |  |
| 4 | Замена РД и др.автоматических узлов на гайках |  |
| 5 | Замена ТРВ, фильтра осушителя, соленоидного вентиля |  |
| 6 | Замена холодильного агрегата (витрина, холодильный шкаф, горка, бонета) |  |
| 7 | Замена контроллера с настройкой параметров |  |
| 8 | Замена терморегулятора, промежуточного реле, реле времени |  |
| 9 | Замена датчика температуры |  |
| 10 | Замена магнитного пускателя, автомата |  |
| 11 | Замена тэна (демонтаж, монтаж) на х/оборудовании |  |
| 12 | Замена ПЭНа |  |
| 13 | Ремонт испарителя, конденсатора |  |
| 14 | Настройка программы управления |  |
| 15 | Замена капиллярной трубки (м.) |  |
| 16 | Замена замков и ручек на холодильных шкафах, камерах |  |
| 17 | Ремонт холодильного шкафа с заменой испарителя |  |
| 18 | Опрессовка и осушка системы азотом |  |
| 19 | Заправка хладагентом холодильной установки до 1,5 кг |  |
| 20 | Замена микродвигателя конденсатора, испарителя |  |
|  | Ремонт выносного холодильного оборудования |  |
| 1 | Заправка хладагентом холодильной установки |  |
| 2 | Заправка масла |  |
| 3 | Устранение утечки методом пайки |  |
| 4 | Комплексный ремонт холодильного агрегата с заменой компрессора |  |
| 5 | Диагностика оборудования |  |
| 6 | Замена приборов автоматики (без применения пайки) |  |
| 7 | Замена приборов автоматики (с применением пайки) |  |
| 8 | Замена ТРВ, фильтра – осушителя, соленойдного вентиля |  |
| 9 | Замена ПЭНа |  |
|  | Прочие ремонты |  |
| 1 | Прокладка и закрепление трубопровода при проведении монтажных работ |  |
| 2 | Прокладка и закрепление кабеля для подключения оборудования |  |
| 3 | Пробивка сквозных отверстий от Ф 22 |  |
| 4 | Замена электропроводки на оборудовании |  |
| 5 | Ремонт станции управления |  |
| 6 | Установка розеток, выключателей |  |
| 7 | Замена лампы |  |
| 8 | Замена балласта |  |
| 9 | Ремонт дренажной системы |  |

- В стоимость работ входит стоимость материалов и запасных частей.

- Гарантия на выполненные работы составляет 6 месяцев.