ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Наименование объекта закупки: Стабилизатор напряжения 
	№

п/п
	Код ОКПД2
	Наименование товара, работы, услуги
	Ед. изм.
	Кол-

во


	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям
	

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Вид характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	

	1
	27.11.50.120
	Стабилизатор напряжения 
	шт
	1
	Принцип стабилизации

инверторный

Способ установки

настенный

Число фаз

1

Мощность

26

кВт

Диапазон входного напряжения

145 - 260

В

Номинальное входное напряжение

220/230

В

Точность стабилизации

±2

%

Защита от:

перегрузки по выходу

Электронная защита с автовосстановлением

короткого замыкания

Электронная защита с автовосстановлением

перегрева

Электронная защита с автовосстановлением

импульсных напряжений

Вариатор («корпус-провод»), («провод-провод»), срабатывание 50мкс

аварии сети

Электронная защита с автовосстановлением

аварии стабилизатора

Электронная аварийная защита

Защита сети от высокочастотных помех

150 - 30

кГц - МГц

Защита нагрузки от сетевых помех (между фазой и нейтралью)

До 2,5

кГц

кГц - МГц

Панель управления и интерфейсы

Тип индикации

светодиодная

Светодиодная индикация

«Норма», «Перегрузка/Перегрев», «Сеть не в норме»

Разъем выходной (для подключения стабилизатора к ИБП)

Трехконтактный силовой разъем типа female (с отверстиями)

IEC C13 (также встречается написание IEC 320 C13)


	


Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)
Поставка товара осуществляется единовременно силами и за счет средств поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Контракта.

Поставщик осуществляет своими силами выгрузку товара, доставку до места назначения .

Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: 353901, г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д.26.
