1. Наибольший предел взвешивания - 120 г

2. Наименьший предел взвешивания - не более 0,01 г

3. Цена деления (d) - не более 0,0001 г

4. Цена поверочного деления (e)	 - не более 0,001 г

5. Класс точности - I специальный

6. Пределы допускаемой погрешности при поверке:

в диапазоне от 0,01 г до 50 г - не более 0,0005 г

в диапазоне от 50 г до 120 г - не более 0,001 г

7. Калибровка - внутренняя (самокалибровка)

8. Дисплей - жидкокристаллический

9. Размер платформы - не менее 80 мм

10. Тип датчика - электромагнитный

11. Интерфейс - RS-232C

12. Питание	сетевое

13. Наличие поддонного крюка для гидростатического взвешивания

14. Размеры - не более 337x213x326 мм

15. Масса - не более 6,2 кг

16. Наружный слой корпуса должен быть изготовлен из пластика, внутренний - из алюминиевого сплава

17. Наличие трехдверной ветрозащитной витрины, изготовленной из прочного стекла