Приложение к контракту

№ ________________

от «___» _________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(описание объекта закупки)

техническое обслуживание систем видеонаблюдения

в зданиях и нежилых помещениях УФНС России по Чувашской Республике

ОКПД2: 33.12.29.900 – Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

1. Цель оказания услуг:

Обеспечение надежного и безотказного функционирования системы видеонаблюдения, а также их элементов в зданиях УФНС России по Чувашской Республике (далее – Управление и/или Заказчик).

2. Требования к Исполнителю и оказываемым услугам:

2.1. Услуги оказываются специализированной организацией, располагающей техническими средствами и квалифицированными специалистами.

2.2. К оказанию услуг допускаются специалисты, прошедшие проверку знаний в специализированных центрах подготовки персонала и имеющие допуск к самостоятельной работе.

2.3. Исполнитель должен назначить на все время действия государственного контракта (далее – Контракта) ответственное лицо (из числа инженеров, начальников участков, менеджеров по сервису), которое будет нести персональную ответственность за инженерное сопровождение за ходом оказания услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения в зданиях и нежилых помещениях Управления.

В течение трех рабочих дней с даты, следующей после даты заключения контракта, Исполнитель предоставляет Заказчику:

– информацию о представителях Исполнителя для оформления разрешения на доступ в здания и помещения Управления в целях оказания услуг, предусмотренных настоящим техническим заданием.

– контактные данные Исполнителя (номера телефона, номера факса и адрес электронной почты) для оперативного оказания технической поддержки и приема заявок от Заказчика в соответствии с пунктом 2.5. настоящего технического задания.

– оформленные надлежащим образом Журналы учета технического обслуживания системы видеонаблюдения в зданиях и нежилых помещениях. Журналы учета технического обслуживания системы видеонаблюдения в зданиях и нежилых помещениях оформляются для каждого обособленного подразделения Заказчика и хранятся по адресу обособленного подразделения Заказчика.

2.4. Периодичность технического обслуживания и наименование оборудования, которое подлежит техническому обслуживанию, указаны в перечне оборудования систем видеонаблюдения (пункт 3 технического задания), перечень работ, которые входят в техническое обслуживание, указан в техническом регламенте (пункт 4 технического задания).

Время и день технического обслуживания устанавливаются Исполнителем в соответствии с графиком, согласованным с Заказчиком, на срок действия контракта, но не реже одного раза в месяц.

2.5. Помимо обслуживания согласно техническому регламенту, Исполнитель обязан устранять непредвиденно возникшие неисправности и начать работы по восстановлению работоспособности оборудования на объектах Заказчика в срок не позднее 4 часов с момента получения заявки о выявленных неисправностях.

Заявка подается Заказчиком по телефону, по факсу, по электронной почте. В рамках оказания услуг Исполнитель должен обеспечить прием заявок. Исполнитель обязан обеспечить регистрацию поступающих от уполномоченных сотрудников Заказчика заявок. Временем регистрации заявки является:

- в случае подачи заявки на телефон/факс Исполнителя – момент фактического обращения;

- в случае подачи заявки по электронной почте – момент получения отправителем уведомления от почтового сервера Исполнителя о доставке сообщения в почтовый ящик получателю.

Исполнитель обязан подтвердить факт получения заявки путем направления Заказчику уведомления. Срок реагирования (направления уведомления) Исполнителя на заявку Заказчика – не более 4 часов.

2.6. Для оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования Исполнитель обеспечивает прибытие специалистов в рабочие дни (понедельник - четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45).

2.7. Все сотрудники Исполнителя, оказывающие услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения Заказчика и допущенные к данным работам, должны знать устройство обслуживаемого оборудования; соблюдать Правила Устройства и Эксплуатации Энергоустановок Потребителей (ПУЭЭП); Правила Техники Безопасности (ПТБ); пожарной безопасности; выполнять требования действующих норм и правил, ГОСТов. Работники, занятые на альпинистских работах, должны иметь допуск к высотным работам.

2.8. Перед началом и в процессе оказания услуг Исполнитель обязан предпринять меры к недопущению порчи любого имущества Заказчика, находящегося в рабочей зоне и в помещении, где оказываются услуги. В случае невозможности принять меры, Исполнитель обязан предупредить Заказчика о данных обстоятельствах. При возникновении аварийных ситуаций, вызванных деятельностью Исполнителя, Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика о возникшей аварии. Ущерб, нанесенный имуществу Заказчика, Исполнитель возмещает собственными силами и средствами.

2.9. Услуги должны оказываться без нарушения функционального назначения здания, отселения сотрудников и нарушения их графика и ритма работы, кроме случаев, особо оговоренных, необходимых для проведения работ или влияющих на безопасность сотрудников Заказчика.

Услуги должны быть оказаны на условиях Контракта, технического регламента и технической (проектной) документации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и СНиП, с применением высококачественных материалов и оборудования.

2.10. Услуги оказываются в присутствии на объекте ответственного лица Исполнителя. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-технического режима, действующего у Заказчика. Персонал Исполнителя обязан носить чистую спецодежду, имеющую ясно читаемые логотипы с названием и телефонами организации, чистую обувь, иметь необходимые СИЗ, выполнять требования внутриобъектового и пропускного режимов учреждений и объектов Заказчика, иметь опрятный внешний вид, быть вежливым и доброжелательным по отношению к сотрудникам Заказчика и посетителям.

2.11. Исполнитель обязан обеспечивать чистоту и порядок в зоне обслуживания, по окончании работ убрать за собой образовавшийся мусор, отходы материалов, устранить возможные загрязнения потолков, стен и окон, возникшие в процессе работы.

2.12. Исполнитель несет ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике безопасности, производственных инструкций при оказании услуг, за выполнение правил ПТБ и ПТЭ электроустановок, за качественное и своевременное оказание услуг.

2.13. Заказчик вправе осуществлять контроль над оказываемыми услугами.

2.14. Исполнитель обязан ежемесячно проводить проверку работы системы видеонаблюдения в зданиях и нежилых помещениях Заказчика, с обязательной отметкой в журнале выполненных работ.

2.15. Оказание услуг должно производиться в зданиях и нежилых помещениях Заказчика в строгом соответствии с заявленными объемами, в соответствии с техническим регламентом (пункт 4 технического задания).

2.16. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями действующего законодательства, стандартов, норм и правил, производственными инструкциями и нормативными документами по охране труда.

2.17. Отключение системы видеонаблюдения или отдельных участков производится по предварительному согласованию с Заказчиком.

2.18. Обслуживание оборудования Заказчика осуществляется на условиях контракта. Исполнитель самостоятельно за свой счет обеспечивает своих сотрудников, направляемых на объекты заказчика, необходимыми инструментами, материалами и оборудованием, а также иными средствами труда с соблюдением норм трудового законодательства. Электроинструменты должны быть исправны и не наносить вреда электросетям Заказчика при работе.

2.19. Исполнитель в объеме оказываемых услуг:

- устраняет неисправности, осуществляет в случае необходимости, замену запасных частей и деталей;

- проверяет исправность и срабатывание основных защитных устройств автоматики управления, в случае необходимости восстанавливает работоспособность и подключение данных устройств;

- выполняет заявки Заказчика по устранению неисправностей оборудования в порядке и в соответствии с п.2.5.;

- своевременно направляет уведомление Заказчику о необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ, замены отдельных узлов и деталей с целью обеспечения безопасной эксплуатации оборудования;

- осуществляет текущее обслуживание оборудования с заменой изношенных или неисправных частей и деталей;

- при выходе из строя оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, Исполнитель должен произвести его временную замену из своего подменного фонда своими силами и средствами;

- оказывает методическую помощь Заказчику по вопросам грамотного использования и эксплуатации оборудования.

2.20. Все работы в объеме оказываемых услуг выполняются Исполнителем согласно техническому регламенту (пункт 4 технического задания). Расходные материалы (такие как ветошь, спирт для протирки контактов, провода и кабеля, моющие средства, гибкие подводки и др. материалы, не являющиеся частью оборудования) для проведения работ согласно перечню оборудования, подлежащего техническому обслуживанию (пункт 3 технического задания) Исполнитель приобретает за свой счёт и без увеличения стоимости контракта.

В случае выхода из строя обслуживаемых агрегатов и узлов системы видеонаблюдения ответственное лицо Исполнителя составляет акт диагностики, с последующим составлением заключения о необходимости замены (ремонта) данного агрегата или узла и/или возможности (либо невозможности) её дальнейшего использования (в случае необходимости с утверждением акта диагностики сторонней организации, имеющей право на составление соответствующего заключения).

В случае замены агрегатов и узлов системы видеонаблюдения Исполнитель обязан сдать Заказчику вышедший из строя оборудование (узел, прибор) с соответствующим техническим заключением и произвести его временную замену из своего подменного фонда своими силами и средствами до замены новыми без увеличения стоимости контракта.

2.21. Стоимость запасных частей, стоимость привлечения специалистов сторонних организаций и стоимость расходных материалов, необходимых для технического обслуживания оборудования входят в стоимость работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения в зданиях и нежилых помещениях УФНС России по Чувашской Республике.

3. Местонахождение, перечень оборудования систем видеонаблюдения, которые подлежат техническому обслуживанию:

| № п/п | Местонахождение систем видеонаблюдения Наименование оборудования | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Административное здание – г. Чебоксары, ул. Нижегородская, д. 8 |  |
|  | Камеры видеонаблюдения внутренние ESVI EVL-DN-H20G | 21 |
|  | Камеры видеонаблюдения уличные Dahua DH-HAC-HFW1200SP-0360B-S3 | 10 |
|  | Монитор видеонаблюдения | 2 |
|  | Компьютер с ПО | 2 |
|  | Канальный видеорегистратор Dahua DHI-HCVR5216AN-S3 | 2 |
|  | ИБП Давикон ИВЭПР-1260-17 | 3 |
|  | Административное здание – г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, д. 1 |  |
|  | Камеры видеонаблюдения внутренние, купольные RVi | 12 |
|  | Камеры видеонаблюдения наружные RVi | 10 |
|  | Монитор | 4 |
|  | Коммутатор 16 портовый | 2 |
|  | Видеорегистратор RVI 32 канальный | 1 |
|  | Административное здание – г. Чебоксары, ул. Базарная, д. 40 |  |
|  | Монитор тип 1 ЖК BENQ BL3200PT | 2 |
|  | IP камера тип 1 OMNY 500 PRO, c ИК подсветкой, 3.6мм, PoE, уличная | 2 |
|  | IP камера тип 2 IP камера OMNY 404M PRO антивандальная купольная мини 1080p, c ИК подсветкой, 2.8мм, PoE, внутренняя | 7 |
|  | Камера видеонаблюдения RVi-2NCT5350 (2.8) уличная | 14 |
|  | Камера видеонаблюдения RVi-2NCD5358 (2.8) внутренняя | 34 |
|  | IP Видеорегистратор RVi-1NR32860 | 2 |
|  | Портовый коммутатор RVi-1NSM24G-4C-24 | 3 |
|  | Коммутатор TP-Link LS1008G 8G | 1 |
|  | Коммутатор RVi-1NS04F-2T | 1 |
|  | ИБП PowerCom Smart King RT SRT-3000A LCD 3000ВА | 1 |
|  | Монитор 32" ViewSonic | 2 |
|  | Административное здание – г. Чебоксары, ул. П. Лумумбы, д. 8 (4 и 5 этажи) |  |
|  | Монитор 2 Philips 273V5QHAB/00 | 1 |
|  | Камера видеонаблюдения внутренняя | 8 |
|  | Камера видеонаблюдения RVi-2NCT5369 (2.7-13.5) уличная | 1 |
|  | Камера видеонаблюдения RVi-2NCT5350 (2.8) уличная | 2 |
|  | Камера видеонаблюдения RVi-2NCD5358 (2.8) внутренняя | 15 |
|  | IP Видеорегистратор RVi-1NR32860 | 1 |
|  | Портовый коммутатор RVi-1NSM24G-4C-24 | 1 |
|  | ИБП PowerCom Smart King RT SRT-3000A LCD 3000ВА | 1 |
|  | Монитор 32" ViewSonic | 1 |
|  | Административное здание – Чувашская Республика, п. Вурнары, ул. К. Маркса, д. 4-в |  |
|  | Видеорегистратор 8-ми канальный NOVIcam AR1108H | 1 |
|  | Камера видеонаблюдения уличная | 4 |
|  | Камера видеонаблюдения внутренняя | 4 |
|  | Монитор ViewSonic VA703M | 1 |
|  | Системный блок Hewlett Packard Compaq d*2400 | 1 |
|  | Административное здание – Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 92 |  |
|  | RVI-1NR32260-IP видеорегистратор | 1 |
|  | Камера внутренняя RVi-1NCE4030 | 16 |
|  | Камера уличная RVi-1NCT4030 | 7 |
|  | Коммутатор 24-х портовый POE-624P | 1 |
|  | Монитор ASUS Gaming VA27EHE 27 | 2 |
|  | Административное здание – Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Терешковой, д.5а |  |
|  | Цифровой видеорегистратор RVi-1NR32860 | 1 |
|  | Видеокамера уличная RVi-1NCT4040 | 6 |
|  | Видеокамера для внутренних помещений SSDCAM IP-776 | 14 |
|  | Портовый коммутатор RVi-1NSM24G-4C | 1 |
|  | Монитор ЖК 24" ASUS | 2 |
|  | Административное здание – Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.20а |  |
|  | Цифровой видеорегистратор RVi-1NR32860 | 1 |
|  | Видеокамера уличная RVi-1NCT4040 | 9 |
|  | Видеокамера для внутренних помещений SSDCAM IP-776 | 16 |
|  | Портовый коммутатор RVi-1NSM24G-4C | 1 |
|  | Монитор ЖК 24" ASUS | 2 |

4. Технический регламент.

4.1. Система видеонаблюдения:

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Проверка состояния монтажа, крепления и внешнего вида видеокамер, видеосервера, рабочей станции, блоков питания и вспомогательного оборудования. | Ежемесячно |
|  | Очистка видеокамер, видеосервера, рабочей станции, блоков питания и вспомогательного оборудования от грязи, коррозии и пыли. | Ежемесячно |
|  | Проверка работоспособности составных частей системы видеонаблюдения по каждому каналу (для каждой видеокамеры). | Ежемесячно |
|  | Проверка работоспособности основных и резервных источников электропитания, аккумуляторных батарей. Контроль (измерение) параметров питающих напряжений на стационарных блоках питания. | Ежемесячно |
|  | Комплексная проверка работоспособности системы в различных режимах (в режиме реального времени, в режиме записи и воспроизведения архивов). | Ежемесячно |
|  | Поддержка (внесение изменений, перенастройка, перепрограммирование, обновление и т.п.) клиентских программ, установленных на рабочих станциях и рабочих местах специалистов. | По отдельным заявкам Заказчика |

5. Условия оплаты.

5.1. Оплата по Контракту производится Заказчиком ежемесячно в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения приемки, оформленной Актом приемки по унифицированной форме ОКУД 0510452, установленной Приказом Минфина России от 15.06.2021  № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений и Методических указаний по их формированию и применению» (далее – Акт приемки по ф.0510452), за счет средств федерального бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2026 год по КБК 18201063940590020244. Датой оформления считается дата утверждения Акта приемки по ф. 0510452 уполномоченного представителя Заказчика.

5.2. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Изменение цены настоящего Контракта возможно в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.3. Цена включает в себя все расходы, необходимые для исполнения обязательства, являющегося предметом настоящего Контракта, в том числе транспортные расходы исполнителя, включая расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей и затрат исполнителя.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6.   Порядок, сроки, условия оказания услуг и оформления результатов.

6.1. Срок оказания услуг: с 01 августа 2026 года по 30 ноября 2026 года.

6.2. Отчетным периодом устанавливается календарный месяц.

6.3. Ежемесячно в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента окончания отчетного периода, Исполнитель передает Заказчику следующие документы:

-  акт оказания услуг или универсальный передаточный документ в 2 (Двух) экземплярах, по одному экземпляру Исполнителю и Заказчику;

6.4. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после передачи  Исполнителем документов, указанных в пункте 6.3 настоящего Контракта, осуществляет приемку оказанной услуги  на соответствие условиям Контракта и сопроводительным документам.

6.5. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контракта, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов оказанной услуги Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.6. При отсутствии претензий по объему, качеству оказанных услуг и к оформлению документов,  Заказчик оформляет Акт приемки по ф.0510452, предоставленный Исполнителем в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Контракта, подтверждающих оказанные услуги.

При наличии технической возможности оформление и обмен документов о приемке оказанной услуги осуществляется с помощью электронного взаимодействия. В отсутствии организационно – технической возможности Акт приемки  по ф. 0510452 формируется на бумажном носителе и подписывается Заказчиком без участия представителя Исполнителя. Акт приемки по ф. 0510452 составляется в одном экземпляре.

6.7. В случае наличия расхождения, а также при наличии возражений по объему и качеству услуг, Заказчик в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после оказания Исполнителем услуг, оформляет письменный мотивированный отказ от приемки услуг и направляет Исполнителю с приложением подтверждающих документов.  Мотивированный отказ от приемки оказанных услуг должен содержать перечень недостатков, а также сроки их устранения. Исполнитель обязан устранить указанные в мотивированном отказе недостатки и передать Заказчику исправленные документы в установленные сроки.

6.8. В целях уведомления о результатах приемки оказанной услуги, Заказчик направляет Исполнителю скан-копию Акта приемки по ф.0510452, оформленного на бумажном носителе на электронный адрес, указанный в Контракте. Исполнитель в течение 3 (Трех) рабочих дней подписывает Акт приемки по ф. 0510452 и возвращает в адрес Заказчика по адресу электронной почты Заказчика, указанного в контракте. Если в указанный срок подписанный Акт приемки по ф.0510452 не поступил в адрес Заказчика, то Исполнитель считается надлежаще уведомленным о подтверждении возникновения у Заказчика обязанности оплатить услуги.

Отказ Исполнителя от участия в приемке оказанной услуги и подписания Акта приемки  по ф.0510452 не может служить препятствием приемки оказанной услуги по контракту и оформлению ее результатов.

Право на использование результатов услуг переходит от Исполнителя к Заказчику с момента приемки оказанной услуги, оформленной Актом приемки по ф. 0510452.

6.9. Подписанные Заказчиком Акт приемки по ф. 0510452 удостоверяют факт приемки Заказчиком оказанных услуг в полном объеме и являются основанием для взаиморасчетов Сторон.

7. Взаимодействие Сторон.

7.1. Права и обязанности Заказчика:

7.1.1. Заказчик обязан, при поступлении запроса от Исполнителя, передать Исполнителю имеющиеся исходные сведения, информацию, касающуюся оказания Услуг,

7.1.2. Заказчик обязан осуществить приемку надлежащим образом оказанных Услуг в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

7.1.3. Заказчик обязуется оплатить надлежащим образом оказанные Услуги, принятые Заказчиком, в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

7.1.4. Заказчик имеет право проверять ход и качество оказания Услуг, предусмотренные Контрактом, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

7.1.5. Заказчик имеет право приостановить выполнение встречных обязательств по Контракту в соответствии со статьей 328 Гражданского кодекса Российской Федерации и уведомить Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения оказания Услуг или  расторжении Контракта.

7.1.6. Заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к оказанию подобного рода Услуг.

7.2. Права и обязанности Исполнителя:

7.2.1. Исполнитель обязан оказать Услуги, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с условиями Контракта в порядке и сроки установленные Контрактом.

7.2.2. Исполнитель обязан обеспечить оказание Услуг в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, правилами, государственными стандартами, регулирующими правила и порядок оказания Услуг.

7.2.3. Исполнитель обязан при оказании Услуг в Месте оказания Услуг соблюдать все необходимые меры пожарной безопасности, правила электробезопасности, санитарные нормы и правила, правила охраны труда и охраны окружающей среды в течение всего срока оказания Услуг, вплоть до их завершения.

7.2.4. Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю необходимую Заказчику информацию по оказанию Услуг, запрашиваемую Заказчиком, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса о предоставлении информации.

7.2.5. В случае предъявления третьими лицами к Заказчику требований, связанных с причинением им ущерба и/или нарушением их прав, возникших в ходе исполнения настоящего Контракта, Исполнитель обязуется отвечать перед указанными третьими лицами в полном объеме, в том числе и в судебном порядке. При этом все издержки, в том числе судебные, и убытки, понесенные Заказчиком и/или указанными третьими лицами, подлежат возмещению Исполнителем.

7.2.6. Исполнитель обязан незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание Услуг при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий оказания Услуг, либо иных обстоятельств, угрожающих причинением какого-либо вреда Заказчику.

7.2.7. Исполнитель обязан предоставить Заказчику (в случае, если деятельность подлежит обязательному лицензированию) заверенную Исполнителем копию лицензии до начала выполнения работ.

8. Ответственность Сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

8.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6. Заказчик при оплате выполненных по настоящему Контракту услуг вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени), начисленную на дату подписания Акта приемки товаров, работ, услуг, с суммы, предназначенной для оплаты оказанных услуг. Сумма неустойки (штрафа, пени) засчитывается в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате Исполнителю стоимости оказанных услуг. При этом исполнение обязательства Исполнителем по перечислению неустойки (штрафа, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет возлагается на Заказчика.

8.7. В случае, если по какой-либо причине Заказчик не удержит сумму неустойки (штрафа, пени) при оплате оказанных услуг, Исполнитель обязан оплатить в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) в федеральный бюджет по первому требованию Заказчика.

8.8. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе требовать от Исполнителя возмещение причиненных убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, без зачета неустойки (штрафа, пени).

8.9. Удержание неустойки (штрафа, пени) не лишает права Заказчика требовать от Исполнителя уплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, выявленные после даты подписания документов о приемке.

8.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.16. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

- Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.

9.2. Вся переписка между Сторонами ведется путем направления корреспонденции по адресам, указанным в настоящем Контракте.

9.3. Срок рассмотрения претензионного письма (претензии) и направления ответа на него не может превышать 10 (десять) дней со дня его получения Стороной.

9.4. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования в течение 30 (тридцати) дней с момента получения одной из Сторон претензионного письма (претензии), они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Чувашской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Срок действия контракта, расторжение контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 30.12.2026. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

10.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

10.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем внесудебном порядке по следующим основаниям:

если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или оказывает услуги настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

если во время оказания услуг станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком разумный срок для устранения недостатков Исполнитель не исполнил данное требование Заказчика;

если отступления в оказываемых услугах от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата оказанных услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

10.5. Исполнитель  вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в случае, когда Заказчик в нарушение своих обязанностей по настоящему Контракту, препятствует исполнению настоящего Контракта Исполнителем.

10.6. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления одной Стороной другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

11. Дополнительные условия

11.1. В необходимых случаях в развитие и уточнение настоящего Контракта Стороны заключают дополнительные соглашения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением к настоящему Контракту, подписанным уполномоченными лицами Сторон.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Контракта, она обязана в течение 10 (десяти) дней с момента такого изменения письменно уведомить об этом другую Сторону.

11.3. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.