Описание объекта закупки

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Выполнение работ по установке сплит-системы

1. Наименование заказчика: Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области.

2. Место нахождения заказчика: Российская Федерация, 414014, город Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, 10.

3. Режим рабочего времени заказчика: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными дня-ми (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 09 часов до 18 часов, в пятницу с 09 часов до 16 часов 45 минут. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12 часов до 12 часов 45 минут. Поставщик должен учитывать этот график при исполнении контракта.

Адрес электронной почты: r3000@tax.gov.ru.

Номер контактного телефона: +7(8512) 44-27-29, доб. 1120

| № п/п | Наименование работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по установке сплит-системы | 1 ед. |

Работы по установке сплит-системы включают в себя :

- Демонтаж сплит системы  (без сохранения фреона)

- Монтаж сплит системы  (установка блоков, прокладка трассы 5 м, подключение)

- Заправка фреоном (R410A)

- Пуско-наладочные работы

4. Место выполнения работ: г. Астрахань,  проспект Губернатора Анатолия Гужвина, 10, 4 этаж, каб. 414.

5. Срок выполнения работ: в течение 3 (трех) дней с даты заключения контракта.

6. Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 1 месяца с даты подписания заказчиком документов о приемке.

7. Требования по безопасности

7.1. Поставщик обязан обеспечить своих работников, присутствующих на объекте заказчика, сертифицированными коллективными и индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.

7.2. Для допуска на территорию Заказчика Поставщику необходимо представить Заказчику список руководителей и исполнителей работ с указанием их паспортных данных, должностей, профессий и приложением копий паспортов, а также список автотранспорта.

7.3. Поставщик должен обеспечивать соблюдение персоналом правил поведения и внутреннего трудового распорядка, действующих на объекте Заказчика, а также соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности.