«Утверждаю»

Специалист по закупкам

ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО»

Астудина Е.Н.

(утверждено установленным порядком)

«___» __________________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по замене дверей по адресу:

Московская область, г. Бронницы, ул. Москворецкая д. 46.

Общая информация об объекте закупки.

Место выполнения работ:

Объект 1: Учебно-тренировочный центр юношеских и молодежных сборных команд России по футболу, расположенный по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Москворецкая д.46. Кадастровый номер: 50:62:0010118:29, общей площадью 8785 кв.м.

Описание объекта закупки:

| № п/н | Наименование | 2 этаж | 3 этаж | 4 этаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полотно 80 см (с электронным замком | 7 шт | 4 шт | 2 шт |
| 2 | Полотно 70 см (без электронного замка) |  | 2 шт |  |
| 3 | Коробка | 4 шт | 2 шт |  |
| 4 | Наличники | 10 шт | 13 шт | 17 шт |

ОКПД2 – 43.32.10.110 (Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов)

Цель выполнения работ: Замена дверей, дверных блоков в связи с потерей эксплуатационных качеств, с целью восстановления их работоспособности, уменьшению тепловых потерь, поддержания нормативного состояния зданий.

Сроки выполнения работ:

Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику график работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения контракта.

Окончание работ – Подрядчик обязан выполнить работы в течение 10 рабочих дней, с момента заключения контракта.

Работы выполняются в дневное время с 9.00 до 17.00 в рабочие дни с учетом работы Заказчика.

- Основные положения по организации работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями следующих нормативных правовых и технических актов:

Работы должны быть выполнены в соответствии с  Контрактом, настоящим Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил. Полный перечень работ с указанием их объема определяется сметной документацией: локальный сметный расчет (смета 1) на выполнение работ по замене дверных блоков, по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д.46.

Качество и объем выполняемых работ, применяемых материалов должно соответствовать сметной документации.

Подрядчик приступает к проведению демонтажных работ на участке объектов при условии доставки на объекты материалов, предусмотренных сметной документацией в объеме, необходимом для завершения работ на данном участке работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить ежедневный фотоотчет производства работ. «Фотоотчет» - предоставление графической информации о проделанной работе в натуре в виде цветных фото/видеоматериалов с указанием даты съемки, позволяющей оценить действительный состав, ход и объем работ.

Все работы должны быть выполнены:

- из материалов и с использованием оборудования и техники Подрядчика;

- материалы приобретаются и доставляются Подрядчиком за свой счет;

- сохранность материала на объекте Заказчика Подрядчик обеспечивает самостоятельно. Сохранность товарного качества материала Подрядчик обеспечивает за свой счет и на свой риск.

Все материалы, изделия, используемые для проведения работ, должны:

- быть новыми, не иметь дефектов сборки и изготовления, не бывшими в употреблении, в ремонте, не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением;

- соответствовать СНИП, СанПиН, ГОСТ, ОСТ, ТУ РФ;

- быть разрешены для применения в административных помещениях и на открытом воздухе при различных климатических условиях и для использования на территории Российской Федерации;

- иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности и паспорта качества.

Качество применяемых материалов и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, свидетельствами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами.

Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Заказчик осуществляет проверку представленных материалов на соответствие их условиям Контракта. При применении материалов, не соответствующих вышеуказанных нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право на предъявление претензий с применением штрафных санкций за нарушение условий Контракта.

Перед началом выполнения Работ Подрядчик производит необходимые замеры с выездом на место выполнения Работ с целью необходимости уточнения габаритных размеров и в производстве руководствуется своими контрольными замерами.

  - Акт допуска на объект оформляется на период производства работ.

Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства работ.

До начала производства работ, в течение 3 (трёх) рабочих дней после заключения Контракта, Подрядчик и Заказчик проводят рабочую встречу под протокол, где Подрядчику необходимо предоставить:

- образцы фурнитуры, материалов, достаточных для определения Заказчиком наполнения дверных полотен, толщины дверных полотен, цветовой гаммы и иных характеристик (т.е до начала работ необходимо согласование с Заказчиком образцов материалов, в том числе цветовой гаммы);

- В целях производства работ по Договору Заказчик передает Подрядчику, имеющуюся у него в наличии часть материалов: а именно коробки наличники по акту приема-передачи.

- приказ о назначении ответственных лиц за выполнение работ по Контракту;

- список работников, которые будет задействованы в работах с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника;

- список транспорта, задействованного при выполнении работ по Контракту, въезжающего на территорию объекта, с указанием номеров и марок автомашин, копии свидетельств о регистрации транспортных средств.

Подрядчик обязан вести и обеспечить наличие на объекте:

- журнал по прохождению инструктажа по технике безопасности работниками с указанием должностей, фамилий и подписей работников, заверенный печатью организации и подписью руководителя, и иную документацию, необходимую для выполнения работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика. Перечень документации определяется законодательством РФ.

Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком:

- схему складирования и перемещения материалов;

- схемы электроснабжения и освещения.

Все документы должны быть заверены печатью Подрядчика и подписью директора.

Подрядчик несет ответственность за получение согласия работников, направляемых на объекты Заказчика для выполнения работ, а также за обработку персональных данных работников в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных» и соблюдение миграционного законодательства на объекте (наличие разрешительных документов у иностранных граждан).

- Нормативные требования к выполнению работ.

При проведении Работ, являющихся предметом Контракта, Подрядчик обязан обеспечить выполнение правил техники безопасности, а также требований следующих документов:

ГОСТ Р 57327-2016 Национальный стандарт РФ «Двери металлические противопожарные»;

ГОСТ Р 53303-2009 Национальный стандарт РФ «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость»;

ГОСТ 30247.0-94 Межгосударственный стандарт «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»;

ГОСТ Р 53307-2009 Национальный стандарт РФ «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»;

ГОСТ 23747-2015 / ГОСТ 23747-2015 Поправка. ИУС N 5-2016. «Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Технические условия»;

ГОСТ 30970-2014 Межгосударственный стандарт. «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей»;

ГОСТ 475-2016 — «Блоки дверные деревянные и комбинированные» Общие технические условия от 22 ноября 2016;

# СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования», (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 №80), зарегистрировано в Минюсте РФ 9.08.2001 №2862;

# СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть.2. Строительное производство» (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 №123);

# Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

# Правила устройства электроустановок. Издание седьмое (утверждены Приказом Министерства энергетики от 08 июля 2002 года №204);

# Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

# Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

# Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

# Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

# "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр).

Приведенный перечень правил и стандартов не является исчерпывающим. В случае, если выполнение работ по предмету аукциона в электронной форме не предполагает применения отдельных нормативных актов из приведённого перечня в силу не проведения соответствующих типов работ, либо не совершения действий, которые регулируются такими актами, такие нормативные акты не применяются, а в случае, если работы или действия, совершаемые Подрядчиком, регулируются иными нормативными актами, применяются положения соответствующих нормативных актов. В случае, если на момент подачи заявки или выполнения работ по Контракту ГОСТ признан устаревшим, руководствоваться следует актуальным ГОСТ, который был принят в замену устаревшему, если признан недействительным по другим причинам, считать требования по данному ГОСТ отсутствующими.

- Условия выполнения работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за работников Подрядчика, и технику безопасности проведения работ.

Обязательным условием является соблюдение правил внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований администрации. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

Работы выполняются Подрядчиком без нарушения действующих инженерных сетей. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечивать беспрепятственный проход персонала и подъезд транспорта, не нарушать бесперебойное электро-, и водоснабжение учреждения. Отключение/включение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся Подрядчиком только по предварительному согласованию с Заказчиком.

При осуществлении демонтажных/монтажных работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории техническими отходами.

Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы в согласованные сроки.

Качество работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, обеспечивающим соблюдение норм и правил при производстве работ и безопасности эксплуатации объекта.

Работники Подрядчика должны соответствовать профилю выполняемых работ, должны иметь необходимые допуски, установленные законодательством Российской Федерации к данному виду работ, иметь допуск к высотным работам (при необходимости выполнения высотных работ в процессе исполнения обязательств по Контракту).

Подрядчик на период производства работ несет ответственность за целостность объекта в момент производства работ. В случае нанесения вреда объекту Подрядчик за свой счет производит восстановление. Ответственность Подрядчика начинается с даты составления акта приема-передачи объекта в работу и заканчивается датой подписания акта приема-передачи объекта Заказчику.

При возникновении аварийных ситуаций, вызванных деятельностью Исполнителя, Исполнитель обязан устранить недостатки собственными силами и средствами.

Подрядчик обязан:

-  производить складирование материалов и оборудования только в пределах зоны выполнения Работ или по согласованию с Заказчиком;

- регулярно осуществлять уборку зоны выполнения Работ;

- принимать меры по недопущению загрязнения прилегающей к зоне выполнения Работ территории;

- оградить место возможного падения материалов и инструмента, а также принимать меры по недопущению падения строительных материалов и инструмента;

- пользоваться только теми вспомогательными помещениями на территории Заказчика, которые указаны Заказчиком;

- не выбрасывать мусор, в том числе строительный на территории Заказчика в мусорные баки (корзины), предназначенные для сбора мусора персоналом и лицами, посещающими Заказчика;

-  не создавать препятствий, не связанных с выполняемыми работами, влекущих ограничение доступа персонала Заказчика и лиц, посещающих Заказчика, к той или иной территории Заказчика, а также влекущих нарушение режима работы Заказчика;

  - Приёмку выполненных работ Заказчик производит в соответствии с нормативными документами, действующими на момент сдачи-приёмки выполненных работ по контракту, проверяет качество выполненных работ и качество используемых материалов, соответствие их сертификатам государственного стандарта и другим документам, удостоверяющим их качество.

Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью Технического задания и определяет объем и стоимость работ, но при этом указание на отдельные виды товаров (материалов), содержащихся в сметной документации не являются и не могут рассматриваться как требования к товарам, предусмотренным к применению, а также не могут рассматриваться как ссылки на товарные знаки и производителей товаров. Все ссылки на производителя, страну происхождения, товарный знак, каталожные номера, артикулы являются условными и предполагают эквивалент. Признаки эквивалентности:

- не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам, указанным в сметной документации;

- не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу материалов);

- должны соответствовать размерам, указанным в локальной смете.

# По аналогичным причинам возможны расхождения в отдельных видах работ, материалов, оборудования (отсутствие в сметной программе, необходимость подбора наиболее близкого аналога). По указанным выше причинам в случае расхождения преимущество имеет Техническое задание.

# В случае если настоящее извещение не содержит конкретных функциональных характеристик (потребительских свойств) для реализации целей настоящего технического задания, подходящей является любая характеристика работы или услуги, соответствующая при этом действующему законодательству, либо государственному стандарту (техническому регламенту и т.п.) и позволяющая достигнуть цели выполнения работ, установленной настоящим Техническим заданием.  Встречающиеся в технической документации, в том числе в локально сметном расчете, ссылки на фирменные наименования использованы исключительно для определения стоимости работ.

- Требования к безопасности выполняемых работ.

Подрядчик несет ответственность за создание безопасных условий труда, организационно-техническую работу по предотвращению несчастных случаев и пожарную безопасность объекта, за безопасное проведение работ, а также за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе выполнения работ, в полном объеме (ущерб подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий на материалы, изделия и оборудование.

Перед допуском своих работников к производству работ Подрядчик обязан провести с ними инструктаж по технике безопасности. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими работниками требований пожарной безопасности и норм охраны труда.

На территории проведения работ запрещается курить, разводить открытый огонь, проживать рабочим на территории объекта.

Для обеспечения пожарной безопасности строительную площадку Подрядчик должен оборудовать средствами пожаротушения согласно «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации». Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны.

При проведении огнеопасных ремонтных работ, необходимо соблюдение дополнительных правил противопожарной безопасности для каждого вида работ. Ответственность за безопасное проведение огнеопасных работ возлагается на Подрядчика.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий и допущенные к применению на территории РФ.

На объектах должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Опасные места и зоны должны ограждаться и должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствие с требованиями государственных стандартов.

- Мероприятия по охране окружающей среды.

Подрядчик обязан при уборке строительного мусора регулярно вывозить строительный мусор с объекта по мере накопления. Сжигать мусор на территории объекта запрещено.

Складирование материалов и изделий должно осуществляться на специально отведенных площадках.

Складирование демонтированного оборудования производить в местах, согласованных с заказчиком, обеспечив место складирования ограждением.

- Требования к сроку и объему гарантий качества работ.

Срок гарантии на выполненные Работы, на материалы и оборудование, которые использованы при выполнении Работ, должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев, с момента подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ.

Качество работ должно соответствовать всем нормам и правилам пожарной и технической безопасности, иным нормативно-правовым требованиям РФ, обеспечивающих нормальную эксплуатацию объекта.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

Начальник ОЭО                                                            Андреев С.В.

(подписано установленным порядком)