Описание объекта закупки

Предмет закупки: Поставка стетоскопов для нужд ФГКУ «Волжский СЦ МЧС России»

Срок поставки: 10 (Десять) рабочих дней с момента подписания контракта

Место поставки: г. Самара, переулок Долотный, д.19

| № п/п | Наименование ОКПД2/КТРУ | Характеристика товара |  |  | Товарный знак | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателей | Значение показателей | Инструкция к заполнению |  |  |  |
| 1 | Стетоскоп 32.50.13.190-0007836 | Тип стетоскопа; Неавтоматизированный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Область применения; Терапия; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Трубка 2-х канальная; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие часов; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Головка двухсторонняя; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Длина трубки; Больше 500.00000000000 ММ Меньше или равно 550.00000000000 ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |  | ШТ | 3.00 |