
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на осуществление закупки 
Огнетушителей, подставок для огнетушителей 

29 апреля 2026 г.

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук.
ИНН: 7620001494.
Место нахождения: 152742, Ярославская обл, Некоузский р-н, поселок Борок, д 109.
Почтовый адрес: 152742, Ярославская обл, Некоузский р-н, поселок Борок, д 109.
Адрес электронной почты отдела закупок и МТС: zakupki@ibiw.ru, snab@ibiw.ru.
Номер контактного телефона отдела закупок и МТС: 8(48547)24792, +79201298321 .
Инициатор закупки: Елагина Ирина Александровна, начальник отдела пожарной безопасности, 89022247708, elagina@ibiw.ru.
Грузополучатель: Александров А.Ю., +79201298321, snab@ibiw.ru.

	Информация о предмете закупки

	[bookmark: sub_1]1
	Способ определения поставщика:
	Закупочная сессия на ЕАТ

	[bookmark: sub_2]2
	Наименование объекта закупки:
	1. Огнетушитель ОП-5 - 21 штука;
2. Подставка для огнетушителя П-15 - 17 штук;
3. Огнетушитель ОП-2 - 12 штук;
4. Крепление огнетушителя транспортное - 10 шт;
5. Чехол-фиксатор для огнетушителя автомобильный - 2 шт.

	Информация об условиях контракта

	3
	Источник финансирования:
	за счет средств бюджетных организаций

	4
	Описание объекта закупки:
	1. Огнетушитель ОП-5 - 21 штука; Огнетушитель порошковый, масса заряда: кг/л 5 +/-0,2; опломбирован не раньше марта 2026 года; в комплекте шланг, паспорт и сертификат пожарной безопасности.
28.29.22.110 — Огнетушители

2. Подставка для огнетушителя П-15 (для огнетушителя ОП-5) - 17 штук. Подставка под огнетушитель П-15 “Урна” – предназначена для напольного хранения переносных огнетушителей диаметром до 160 мм. Подходит для размещения огнетушителей: 
порошковых ОП-4, ОП-5, ОП-6
	Вес, кг
	1,1

	Габаритные размеры высота, мм
	380

	Габаритные размеры ширина, мм
	200

	Габаритные размеры глубина, мм
	200

	Диаметр огнетушителя, мм
	до 160

	Цвет
	красный


28.99.39.190 — Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

3. Огнетушитель ОП-2 - 12 штук; Огнетушитель порошковый, масса заряда: кг/л 2 +/-0,2; опломбирован не раньше марта 2026 года; в комплекте шланг, паспорт и сертификат пожарной безопасности.
28.29.22.110 — Огнетушители
   4. Крепление огнетушителя транспортное - 10 шт; d 110мм, металлический (кронштейн) для крепления в транспорте огнетушителей ОП-2. Кронштейн транспортный ТВ-2 с металлической защелкой может использоваться для фиксации огнетушителей в местах большой проходимости людей (коридоры, холлы, детские учреждения, больницы) либо на транспортных средствах. Имеет влаго-морозостойкое порошковое покрытие. Цвет - красный. Преимущества – надежная фиксация огнетушителя, легкий вес.
28.99.39.190 — Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

   5. Чехол-фиксатор для огнетушителя автомобильный - 2 шт. для крепления огнетушителя ОП-2 в легковых автомобилях полиэстер, черн./оранж. 
28.99.39.190 — Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки


	5
	Срок поставки
	1 рабочий день
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	Срок действия договора
	[bookmark: _GoBack]С даты заключения по 15 мая 2026 г.
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	Условия оплаты
	Оплата по счету в срок не более 10  рабочих дней с даты подписания документа о приемке, на основании УПД/ товарной накладной/ акта оказанных услуг/ акта выполненных работ при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.




Инициатор закупки: _________________________/_________/
                           			ФИО            	       подпись

