ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на осуществление закупки

Огнетушителей, подставок для огнетушителей

29 апреля 2026 г.

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук.

ИНН: 7620001494.

Место нахождения: 152742, Ярославская обл, Некоузский р-н, поселок Борок, д 109.

Почтовый адрес: 152742, Ярославская обл, Некоузский р-н, поселок Борок, д 109.

Адрес электронной почты отдела закупок и МТС: zakupki@ibiw.ru, snab@ibiw.ru.

Номер контактного телефона отдела закупок и МТС: 8(48547)24792, +79201298321 .

Инициатор закупки: Елагина Ирина Александровна, начальник отдела пожарной безопасности, 89022247708, elagina@ibiw.ru.

Грузополучатель: Александров А.Ю., +79201298321, snab@ibiw.ru.

| Информация о предмете закупки |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ определения поставщика: | Закупочная сессия на ЕАТ |
| 2 | Наименование объекта закупки: | - Огнетушитель ОП-5 - 21 штука; - Подставка для огнетушителя П-15 - 17 штук; - Огнетушитель ОП-2 - 12 штук; - Крепление огнетушителя транспортное - 10 шт; - Чехол-фиксатор для огнетушителя автомобильный - 2 шт. |
| Информация об условиях контракта |  |  |
| 3 | Источник финансирования: | за счет средств бюджетных организаций |
| 4 | Описание объекта закупки: | - Огнетушитель ОП-5 - 21 штука; Огнетушитель порошковый, масса заряда: кг/л 5 +/-0,2; опломбирован не раньше марта 2026 года; в комплекте шланг, паспорт и сертификат пожарной безопасности. 28.29.22.110 — Огнетушители 2. Подставка для огнетушителя П-15 (для огнетушителя ОП-5) - 17 штук. Подставка под огнетушитель П-15 “Урна” – предназначена для напольного хранения переносных огнетушителей диаметром до 160 мм. Подходит для размещения огнетушителей: порошковых ОП-4, ОП-5, ОП-6 Вес, кг; 1,1. Габаритные размеры высота, мм; 380. Габаритные размеры ширина, мм; 200. Габаритные размеры глубина, мм; 200. Диаметр огнетушителя, мм; до 160. Цвет; красный. 28.99.39.190 — Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки - Огнетушитель ОП-2 - 12 штук; Огнетушитель порошковый, масса заряда: кг/л 2 +/-0,2; опломбирован не раньше марта 2026 года; в комплекте шланг, паспорт и сертификат пожарной безопасности. 28.29.22.110 — Огнетушители 4. Крепление огнетушителя транспортное - 10 шт; d 110мм, металлический (кронштейн) для крепления в транспорте огнетушителей ОП-2. Кронштейн транспортный ТВ-2 с металлической защелкой может использоваться для фиксации огнетушителей в местах большой проходимости людей (коридоры, холлы, детские учреждения, больницы) либо на транспортных средствах. Имеет влаго-морозостойкое порошковое покрытие. Цвет - красный. Преимущества – надежная фиксация огнетушителя, легкий вес. 28.99.39.190 — Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки 5. Чехол-фиксатор для огнетушителя автомобильный - 2 шт. для крепления огнетушителя ОП-2 в легковых автомобилях полиэстер, черн./оранж. 28.99.39.190 — Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки |
| 5 | Срок поставки | 1 рабочий день |
| 6 | Срок действия договора | С даты заключения по 15 мая 2026 г. |
| 7 | Условия оплаты | Оплата по счету в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, на основании УПД/ товарной накладной/ акта оказанных услуг/ акта выполненных работ при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. |

Инициатор закупки: _________________________/_________/

ФИО            	       подпись