ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № __-ГК/ДСТ/2026

на поставку мебели для нужд центрального аппарата 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

г. Москва								         «___»__________ 2026 г.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя _________, действующего на основании доверенности ___________, с одной стороны, и __________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании ___________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - Поставщик обязуется осуществить поставку мебели для нужд центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Товар), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту - Техническое задание на поставку мебели для нужд центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее по тексту - Техническое задание), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

  - Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью Контракта.

- Цена Контракта и порядок расчетов

2.1.	 Цена Контракта составляет ____ (_________) рублей __ копеек, в том числе НДС ______ (____) рублей __ копеек.

Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, сборку Товара, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, затраты по хранению Товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

2.2. Расчет за поставку Товара по Контракту производится в следующем порядке:

2.2.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика.

2.2.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации (код бюджетной классификации 498 0401 10 4 03 90020 244).

2.2.3. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

2.2.4. Расчет за фактически поставленный Товар осуществляется на основании подписанных Сторонами акта сдачи-приемки товара (Приложение № 3 к Контракту) 
и товарной накладной. Срок оплаты составляет 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.3 и 2.4 Контракта, а также в случаях если оплата исполнения Контракта приходится на дату:

с 1 по 20 декабря финансового года – оплата производится не позднее чем за один рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета на указанный финансовый год, либо в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств;

с 21 по 31 декабря – оплата производится в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета на очередной финансовый год.

2.3. В случае предъявления Заказчиком Поставщику требования об уплате неустойки (штрафа, пени) и (или) о возмещении убытков, Заказчик вправе не производить оплату Товара до исполнения Поставщиком обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени) и (или) причинённых убытков в доход федерального бюджета.

2.4. В случае если Поставщик в установленный в требовании об уплате неустойки (штрафа, пени) срок не исполнит обязательство по уплате неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход федерального бюджета возлагается на Заказчика.

2.5. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия Контракта, в том числе по цене Товара.

- Порядок и срок поставки Товара

  - Поставка Товара производится силами Поставщика и за его счет 
на территорию Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Таганская, д. 34, стр. 1.

  - Срок поставки Товара: в течение 15 рабочих дней с момента заключения Контракта.

  - Поставщик, не позднее двух рабочих дней до даты предполагаемой поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику по электронной почте. Адресом электронной почты для получения сообщений является: _________, контактным номером телефона является: __________.

  - Товар должен быть поставлен в соответствие с условиями Технического задания.

  - При отгрузке Товара Поставщик обязан передать Заказчику сопроводительным письмом следующий комплект документов: товарная накладная в двух экземплярах, акт сдачи-приемки товара в двух экземплярах по форме согласно Приложению № 3 
к настоящему Контракту, гарантия Поставщика (гарантия производителя), сертификат соответствия или декларация о соответствии, инструкция пользователя на русском языке (при наличии).

  - Уполномоченный представитель Заказчика осуществляет проверку упаковки Товара на предмет целостности, осуществляет проверку Товара по количеству, наименованию, ассортименту и комплектности. В случае отсутствия замечаний по отгрузке Товара уполномоченный представитель Заказчика подписывает и передает Поставщику один экземпляр товарной накладной.

  - Передача Поставщиком Товара Заказчику считается завершенной с момента подписания Заказчиком товарной накладной. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Товара такой Товар считается не переданным Заказчику и возвращается Поставщику. В этом случае сдача и приемка Товара осуществляется повторно в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта, после устранения Поставщиком всех недостатков.

- Порядок приемки Товара

  - Приемка поставленного Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания товарной накладной уполномоченным представителем Заказчика и включает в себя:

    - Проверку Товара в части его соответствия качественным, функциональным, потребительским, эксплуатационным и иным требованиям, установленным Контрактом.

    - Проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов.

  - Приемка Товара, указанная в п. 4.1 настоящего Контракта, осуществляется посредством экспертизы, проводимой Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара, должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

  - В случае, если в ходе приемки Товара будет выявлено несоответствие поставленного Товара условиям настоящего Контракта, Заказчик в срок, установленный 
в п. 4.1 настоящего Контракта, составляет и передает Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с указанием перечня недостатков и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить недостатки без взимания дополнительной платы.

  - При отсутствии замечаний акт сдачи-приемки товара подписывается Заказчиком, один экземпляр акта направляется Поставщику по адресу, указанному в разделе 11 настоящего Контракта.

Приемка Товара по качеству проводится после осуществления Поставщиком сборки 
и установки Товара.

4.5. Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

  - Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки 
и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки Товара, сборки и установки.

  - Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

- Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик имеет право:

5.2.По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемого Товара 
в соответствии с пунктом 8.1 Контракта.

5.2.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом.

5.2.2. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

5.2.3. По соглашению с Поставщиком снизить цену Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара.

5.2.4. Досрочно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Обеспечить приемку поставляемого по Контракту Товара в соответствии 
с условиями Контракта, в том числе проведение соответствующей экспертизы Товара.

5.3.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки товара подписать акт или направить мотивированный отказ от подписания акта, в порядке, предусмотренном п. 4.3 Контракта.

5.3.3. Оплатить поставленный и принятый Товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Поставить Товар в сроки, предусмотренные Контрактом.

5.4.2. Поставить Товар за свой счет, а также представить все принадлежности и документы, относящиеся к Товару (документы, обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации).

5.4.3. Передать Заказчику Товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену Товара ненадлежащего качества.

5.4.4. Предоставить своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.5. Предоставить по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта.

5.4.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом.

5.5. Поставщик вправе:

5.5.1. Требовать приемки и оплаты Товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

- Ответственность Сторон

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени):

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    - Штраф начисляется за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Штраф устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

    - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пени):

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    - Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере 10 % от суммы, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта, и составляет _____ (__________) рублей __ копеек.

    - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - Стороны не вправе передавать полностью или частично свои права 
и обязанности по настоящему Контракту третьим лицам.

- Срок действия Контракта

  - Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

- Изменение, расторжение Контракта

8.1.   Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.2.       Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

- Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) таких как: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение и других обстоятельств, относимых к действиям непреодолимой силы, которые Сторона не могла предвидеть, предотвратить или принять в расчет при заключении Контракта.

9.2.	О наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также о предполагаемом сроке их действия Сторона, для которой они наступили, извещает в письменной форме другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления. Сроки исполнения обязательств переносятся пропорционально действию обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), но не более чем на два месяца.

9.3.	Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности 
за несвоевременное исполнение обязательств по настоящему Контракту по отношению 
к другой Стороне.

9.4.	В случае если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) продлятся более двух месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, создав комиссию 
из представителей Сторон для урегулирования всех споров.

- Прочие условия

10.1.	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением обязательств по Контракту или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, в случае недостижения Сторонами взаимоприемлемого решения споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

10.2.	Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

10.3.	Любые сообщения, уведомления, извещения, изменения и дополнения по Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченным на то представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

10.4.	При изменении своих банковских реквизитов Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней известить об этом Заказчика.

10.5.	Приложения к Контракту:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Спецификация Товара;

Приложение № 3 – Форма акта сдачи-приемки товара.

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 34, стр. 1 Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Ал. Лукьянова, д. 4, стр. 1 ИНН 7709561778 КПП 770901001 Казначейский счет – № 03211643000000019503 Единый казначейский счет – № 40102810045370000002 Банк – Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва БИК – 024501901 Межрегиональное операционное УФК (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору л.сч. 03951004980) ОКТМО – 45381000 Тел. 8 (495) 645 94 78 Электронная почта: zakupki@gosnadzor.gov.ru Структурное подразделение – заказчик: Управление экономики, финансов и государственных программ: Начальник Управления: Пригарин Сергей Александрович (495) 789-40-67 Начальник отдела материального обеспечения центрального аппарата: Колосов Сергей Алексеевич (495) 645-94-79 доб. 19-76 Материально-ответственное лицо: Мишуков Виктор Николаевич (495) 645-94-79 доб. 50-47 | Поставщик: |
| --- | --- |

Заказчик:						             Поставщик:

Заместитель руководителя

Ростехнадзора

| _______________ / / |  | ______________ / / |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к государственному Контракту

от «___» __________ 2026 г.

# № __-ГК/ДСТ/2026

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мебели для нужд центрального аппарата 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

1. Общие положения

1.1. Предмет государственного контракта: поставка мебели для нужд центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

1.2. Срок поставки: в течение 15 рабочих дней с момента заключения государственного контракта

1.3. Место поставки товара: г. Москва, ул. Таганская, д. 34, стр. 1.

2. Требования к поставляемому товару

2.1. Технические и функциональные характеристики Товара:

| № п/п | Наименование товара | ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (характеристики товара) | Количество, шт. | Должность государственной гражданской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диван КТРУ 31.09.12.110-00000003 Изображение носит информативный характер | Количество посадочных мест – 3шт. Наличие механизма раскладывания – нет. Тип дивана – прямой. Тип каркаса – деревянный. Тип напольной опоры – ножки (4 шт.) *. Обивка - искусственная кожа (Морган Блэк)*. Габаритные размеры (ШхГхВ) в мм- ≥2090x ≥850x ≥840*. Материал каркаса - сосна*. Наполнитель сиденья – спанбонд 100, высокоэластичный ППУ, независимый пружинный блок*. Материал напольной опоры – металл хромированный *. Цвет - черный*. Полезная ширина сидений - ≥1800 мм*. Полезная глубина сидения - ≥500 мм*. Полезная высота сиденья - ≥440мм*. Ширина подлокотников - ≥ 150мм*. Наполнитель спинок, подлокотников - высокоэластичный ППУ (пенополиуретан высокого качества, который используется в мягкой мебели)*. | 1 | ГГС пом. №201 |

2.2. Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и гарантийным требованиям, а также другим обязательным условиям настоящего описания объекта закупки.

2.3. В случае обнаружения Заказчиком дефектов или несоответствия заявленным характеристикам Товара при приемке, Поставщик обеспечивает его замену или принимает возврат. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, оплачиваются Поставщиком.

3. Требования к качеству и упаковке поставляемого товара

3.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, по качеству и комплектности соответствовать принятым стандартам и требованиям, действующим в Российской Федерации, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров. В том числе, но не ограничиваться ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 15.06.2015 № 683-ст); ГОСТ 26800.1-86 «Мебель для административных помещений».

3.2. Упаковка Товара должна быть прочной, целой, сухой, обеспечивающей сохранность Товара во время погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки к месту передачи Заказчику.

3.3. Поставщик направляет рабочих/монтажников для осуществления сборки на месте поставки Товара по предварительному согласованию с Заказчиком.

3.4. Поставщик несет ответственность за все потери и / или повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой поставляемого Товара.

4. Порядок, сроки и условия поставки товара

4.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Таганская, д. 34, стр. 1, обеспечивает его подъем, монтаж, сборку.

4.2. Поставщик не менее чем за 2 (два) рабочих дня до осуществления поставки товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки товара в место поставки.

4.3. Поставщик при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы:

- эксплуатационную документацию на русском языке;

- документы по гарантийному обслуживанию (с указанием срока гарантии);

- руководство пользователя;

- техническую документацию на товар.

# 4.4. Поставщик осуществляет сборку и расстановку мебели в кабинете своими силами.

5. Гарантийные обязательства Поставщика

5.1. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию производителя сроком не менее 18 (Восемнадцати) месяцев. Если в течение срока гарантии обнаружатся дефекты производителя, Заказчик возвращает поставленный Товар Поставщику для замены. Поставщик своими силами и за счет собственных средств осуществляет замену.

5.2. Гарантия должна распространяться в том числе на все комплектующие.

6. Обоснование необходимости использования дополнительной информации, а также дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

*В настоящее Описание объекта закупки включена дополнительная информация, а также дополнительные потребительские свойства,  в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара, которые не установлены в позиции каталога товаров, работ, услуг, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – КТРУ), в связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ, не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого Товара. Заказчиком указана дополнительная информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый Товар и потребности Заказчика, с целью получения качественного изделия и возможностью эффективного использования Товара в течение более длительного времени, что является для Заказчика значимым условием.

Основание: пункт 6 постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заказчик:						             Поставщик:

Заместитель руководителя

Ростехнадзора

| _______________ / / |  | ______________ / / |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к государственному Контракту

от «___» _________ 2026 г.

№ __-ГК/ДСТ/2026

Спецификация на поставку товара

| № п/п | Наименование товара | Количество, шт. | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диван | 1 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

Заказчик:						                Поставщик:

Заместитель руководителя

Ростехнадзора

| _______________ / / |  | ______________ / / |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

к государственному Контракту

от «___» __________ 2026 г.

№ __-ГК/ДСТ/2026

Форма акта сдачи-приёмки товара

к контракту от  «___» _______20___ г. №_______

г. Москва									         «__»_________ 20___г.

Мы, нижеподписавшиеся, _______________ от имени Заказчика, с одной стороны, и _________________________ от имени Поставщика, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

ОБРАЗЕЦ

1.   Поставщик   в   соответствии   с государственным контрактом от «___»______   ____г.  
№   ____   «_____» __________ 20 ___ г. (далее – Контракт) «____» __________ 20__ г. поставил следующий товар:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Стоимость поставленного товара составляет ______________ (_________) руб. ___ коп.,

в  том  числе  НДС ____% в  размере ______ (___________) руб. ___ коп.

От Заказчика							От Поставщика

| _______________ /ФИО/ |  | _______________/ФИО/ |
| --- | --- | --- |
| «_____» ___________ 20__ г. Дата подписания акта Заказчиком |  | «_____» ______________ 20__ г. Дата подписания акта Поставщиком |