ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Объект закупки:  Выполнение работ по оклейке стен обоями.
Место выполнения работ: г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24
Описание работ: Оклейка стены фотообоями в кабинете № 218 здания Управления.  
Срок выполнения работ: Работы выполняются в срок, с даты заключения Контракта в течение 7 (Семи) рабочих дней.
Ведомость объемов работ

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Снятие обоев: высококачественных (флизелиновых)
	100 м2
	0,108

	2
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,108

	3
	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен
	100 м2
	0,108

	4
	Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: на клее
	100 м2
	0,108


При проведении работ необходимо применять современные строительные материалы. Используемые материалы, изделия и оборудование (товар) должны соответствовать ГОСТам, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество.
 Все материалы и изделия, применяемые на объекте, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ.
 Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии сертификатов соответствия, а также документы, подтверждающие технические характеристики используемых материалов и оборудования. Оборудование и расходные материалы, необходимые для выполнения всего комплекса работ, за исключением фотообоев, предоставляются подрядчиком и включены в общую стоимость работ по контракту. 

Ответственный за выполнением работ со стороны Заказчика - заведующий хозяйством Марков Сергей Григорьевич, тел. (8182) 20-47-97 (*6), 8-931-400-01-76.
Требования к качеству работ:

 Работы должны выполняться в полном соответствии с технологическими инструкциями, правилами техники безопасности, мерами пожарной безопасности, а также с соблюдением общей дисциплины на объекте. Все работы должны выполняться без нарушения графика работы заказчика. При выполнении работ стороны руководствуются: Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СниПами, ГОСТами и другими нормативно-правовыми актами, обязательными для исполнения сторон. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания документа о приемке в полном объеме. Подрядчик обязан своими силами осуществлять вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, по мере накопления.
