ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому и аварийно – диспетчерскому обслуживанию газового оборудования,

газопроводов и сооружений на них

- Общие сведения

1.1.	Предмет закупки: Оказание услуг по техническому и аварийно – диспетчерскому обслуживанию газового оборудования, газопроводов и сооружений на них в котельной, (находящейся в пользовании Межрайонной ИФНС России № 20 по Самарской области), расположенной по адресу: Самарская область, с. Красный Яр, ул. Ново-Больничная, д. 1А (далее – Работы).

1.2. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 2 (далее-ОКПД2): 43.22.12.140: «Работы по ремонту и техническому обслуживанию бытовых отопительных котлов и бойлеров».

Единицы измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ): Условная единица.

1.3 Место оказания услуг: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Ново-Больничная, д. 1А (далее – Объект, Инспекция).

1.4. Сроки оказания услуг: с 01.10.2026 по 30.09.2027

1.5. Периодичность оказания услуг: круглосуточно по локализации аварий и аварийных ситуаций. Техническое обслуживание – по графику.

- Наименование, характеристики оказываемых услуг

Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательство своевременно и качественно оказывать услуги по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию объекта Заказчика – котельная административного здания, расположенного по адресу: Самарская область, с. Красный Яр, ул. Ново-Больничная, д. 1А.

Объемы и сроки оказания услуг указаны в таблице № 1 к техническому заданию.

Объемы и сроки оказания услуг разработаны в соответствии с «Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, ГОСТ Р 34011-2024, утв. Приказом Росстандарта № 785-ст от 13.06.2024, ГОСТ Р 58095.4-2021, утв. Приказом Росстандарта № 176-ст от 31.03.2021, ГОСТ 34741-2021, утв. Приказом Росстандарта № 1191-ст от 20.10.2021, ГОСТ Р 54982-2022, утв. Приказом Росстандарта № 59-ст от 04.02.2022.

График оказания услуг по техническому обслуживанию котельной

Таблица № 1

| Наименование оборудования | месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Октябрь 2026 | Ноябрь 2026 | Декабрь 2026 | Январь 2027 | Февраль 2027 | Март 2027 | Апрель 2027 | Май 2027 | Июнь 2027 | Июль 2027 | Август 2027 | Сентябрь 2027 |
| Газовый котел с автоматикой мощностью от 100 до 199 кВт «КВа-0,1 Гн МИКРО-100», 1 шт. | 1 ТО 1 СП | 1 ТО | 1 ТО | 1 ТО | 1 ТО | 1 ТО | 1ТО 1СО | - | - | 1ТР | - | - |
| Газовый котел с автоматикой мощностью от 100 до 199 кВТ «КВа-0,1 Гн МИКРО-100», 1 шт. | 1 ТО 1 СП | 1 ТО | 1 ТО | 1 ТО | 1 ТО | 1 ТО | 1ТО 1СО | - | - | 1ТР | - | - |

Принятые сокращения:

ТР – текущий ремонт

ТО – техническое обслуживание

СП – пуск газа

СО – отключение газа