ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку и актуализацию проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутреннего противопожарного водопровода в зданиях КарНЦ РАН по адресу: г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11

|  | Основание для проектирования объекта: | Необходимость корректировки и актуализации проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта внутреннего противопожарного водопровода зданий КарНЦ РАН, расположенных по адресу: г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д.11 |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии наук» (КарНЦ РАН) |
|  | Вид, состав работ | Корректировка и актуализация проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутреннего противопожарного водопровода Шифр 16-ПР-2025.ВПВ.ПД.РД, разработанной ООО «НовИнжПро». Корректировка документации включает в себя следующие виды работ, но не ограничивается: 1. Учесть в смете коэффициент стесненности (при необходимости для отдельных видов работ); 2. Предусмотретьв смете затаривание, погрузку, перевозку и утилизацию строительного мусора (за исключением металлического лома). 3. Учесть в смете сопутствующие общестроительные работы в необходимом объеме; 4. Учесть в смете пусконаладочные работы, промывку и гидропневматические испытания; 5. Предусмотреть в смете использование материалов и оборудования, поставка которых возможна в максимально сжатые сроки; 6. Предусмотреть проектом врезки, в том числе для обеспечения бесперебойной работы туалетов и буфета; 7. Разработать водомерный узел, согласование которого возможно с АО «ПКС-Водоканал» (при необходимости). Сметная документация разрабатывается согласно п. 36 настоящего задания. Схемы размещения пожарных кранов материалы, диаметры и длины трубопроводов определяются Исполнителем. Выполнение работ по техническому исследованию строительных конструкций и инженерных систем в случае недостаточности исходных данных Исполнитель самостоятельно и за свой счет выполняет дополнительное обследование в объеме достаточном для выполнения проектно-сметной документации. Доступ в здание для проведения работ согласовывается с уполномоченным представителем Заказчика. Уполномоченные представители Заказчика: руководитель инженерной службы Гуляев Д.Н., начальник отдела комплексной безопасности Романова Е.Б., специалист отдела комплексной безопасности Левшова Н.А. |
|  | Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии): | В соответствии с действующими договорами холодного водоснабжения и водоотведения |
|  | Требования к выделению этапов капитального ремонта объекта: | По согласованию с Заказчиком |
|  | Срок выполнения работ: | 15 рабочих дней со дня заключения договора. Исполнитель вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном Договором порядке. |
|  | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта | Объект состоит из трех зданий, объединенных переходами. Сведения по зданиям: 1. Здание КарНЦ РАН (Главный корпус) Здание 1967 года постройки Этажность –6 этажей Общая площадь –6700,5 кв.м. Перекрытия сборные ж/б Отделка – штукатурка, окраска Полы дощатые, плитка. 2. Здание института геологии КарНЦ РАН Здание 1971 года постройки Этажность – 5 этажей Общая площадь –3694,9 кв.м. Перекрытия сборные ж/б Отделка – штукатурка, окраска Полы дощатые, плитка. 3. Здание института языка, литературы и истории КарНЦ РАН Здание 1972 года постройки Этажность – 5 этажей Общая площадь –3160 кв.м. Перекрытия сборные ж/б Отделка – штукатурка, окраска Полы дощатые, плитка. |
|  | Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и включают в себя: |  |
| 8.1 | Назначение объекта: | Административные здания |
| 8.2 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | Не принадлежит |
| 8.3 | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | Низкая, уточнить при проектировании. |
| 8.4 | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не принадлежит |
| 8.5 | Пожарная и взрывопожарная опасность | Категория В (уточнить при проектировании). |
| 8.6 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Имеются помещения с постоянным пребыванием людей |
| 8.7 | Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Нормальный уровень ответственности |
|  | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Отсутствуют |
|  | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Класс энергетической эффективности не ниже класса «C». |
|  | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации: | Отсутствует |
|  | Предполагаемая (предельная) стоимость капитального ремонта объекта: | Определить стоимость работ по результатам разработки проектно-сметной документации. |
|  | Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации: | Не принадлежит |
| II. Требования к проектным решениям |  |  |
|  | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Отсутствуют |
|  | Требования к проекту полосы отвода | Отсутствуют |
|  | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам | Отсутствуют |
|  | Требования к технологическим решениям | Отсутствуют |
|  | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям |  |
| 19.1 | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком | Применяемые материалы должны быть Российского производства, иметь необходимые показатели, сертификаты согласно законодательству Российской федерации. Комплектное оборудование – заводского изготовления. При отсутствии материалов Российского производства допускается применение оборудования импортного производства. |
| 19.2 | Требования к строительным конструкциям | Отсутствуют |
| 19.3 | Требования к фундаментам | Отсутствуют |
| 19.4 | Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу | Отсутствуют |
| 19.5 | Требования к наружным стенам | Отсутствуют |
| 19.6 | Требования к внутренним стенам и перегородкам | Отсутствуют |
| 19.7 | Требования к перекрытиям | Отсутствуют |
| 19.8 | Требования к колоннам, ригелям | Отсутствуют |
| 19.9 | Требования к лестницам | Отсутствуют |
| 19.10 | Требования к полам | Отсутствуют |
| 19.11 | Требования к кровле | Отсутствуют |
| 19.12 | Требования к витражам, окнам | Отсутствуют |
| 19.13 | Требования к дверям | Отсутствуют |
| 19.14 | Требования к внутренней отделке | Отсутствуют |
| 19.15 | Требования к наружной отделке | Отсутствуют |
| 19.16 | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях | Отсутствуют |
| 19.17 | Требования к инженерной защите территории объекта | Отсутствуют |
| 19.18 | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта | Отсутствуют |
| 19.19 | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: | Отсутствуют |
| 20 | Требования к инженерно-техническим решениям |  |
| 20.1 | Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов): |  |
| 20.1.1 | Отопление | Отсутствуют |
| 20.1.2 | Вентиляция | Отсутствуют |
| 20.1.3 | Водопровод | Противопожарный водопровод совмещён с хозяйственно-питьевым водопроводом зданий. Проектом предусмотреть подключение стояков холодного водоснабжении к розливу с установкой новой запорной арматуры в местах присоединения. Стояки холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения не меняются. Проектом предусмотреть демонтаж/монтаж труб розливов, пожарных стояков, водомерных узлов (при необходимости), пожарных кранов и др., замену пожарных насосов, установку шкафов управления пожарными насосами с привязкой к адресным меткам на каждый пожарный кран и заменой электропитания насосов ( предусмотреть подключение от двух независимых источников или АВР + ИБП) и автоматики, установку и подключение, замену пожарных шкафов на огнеупорные, заделку технологических отверстий после монтажа пожарных стояков, пусконаладочные работы насосной группы и автоматики. Оборудование подбирается Исполнителем. Материалы труб, используемые для прокладки согласовать с заказчиком в письменном виде. Предусмотреть замену трубопровода водоснабжения между зданием главного корпуса и зданием ИЯЛИ. Предусмотреть систему автоматики противопожарного водопровода в соответствии с требованиями, действующими на территории Российской Федерации. Проектная документация должна соответствовать следующим нормативным документам: - СП 30.13330.2020 СВОД ПРАВИЛ ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ - СП 10.13130.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ - ГОСТ 25136-82 Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность - иными действующими нормативными документами, в т. ч. действующими законодательными актами по нормированию труда и технике безопасности, требованиями технических регламентов. |
| 20.1.4 | Канализация | Отсутствуют |
| 20.1.5 | Электроснабжение | Предусмотреть в соответствии с проектными решениями, точка подключения предоставляется Заказчиком в границах зданий. |
| 20.1.6 | Телефонизация | Отсутствуют |
| 20.1.7 | Радиофикация | Отсутствуют |
| 20.1.8 | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» | Отсутствуют |
| 20.1.9 | Телевидение | Отсутствуют |
| 20.1.10 | Газификация | Отсутствуют |
| 20.1.11 | Автоматизация и диспетчеризация | Предусмотреть в соответствии с требованиями данного Задания и требованиями, действующими на территории Российской Федерации. |
| 21.2 | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование) |  |
| 21.2.1 | Водоснабжение | Отсутствуют |
| 21.2.2 | Водоотведение | Отсутствуют |
| 21.2.3 | Теплоснабжение | Отсутствуют |
| 21.2.4 | Электроснабжение | Отсутствуют |
| 21.2.5 | Телефонизация | Отсутствуют |
| 21.2.6 | Радиофикация | Отсутствуют |
| 21.2.7 | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» | Отсутствуют |
| 21.2.8 | Телевидение | Отсутствуют |
| 21.2.9 | Газоснабжение | Отсутствуют |
| 21.2.10 | Иные сети инженерно-технического обеспечения | Отсутствуют |
|  | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Отсутствуют |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Отсутствуют |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | Отсутствуют |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту | Отсутствуют |
|  | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | Отсутствуют |
|  | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду | Отсутствуют |
|  | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Отсутствуют |
|  | Требования к проекту организации строительства объекта | Отсутствуют |
|  | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта | Отсутствуют |
|  | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта | Отсутствуют |
|  | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя | Отсутствуют |
|  | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки. | Предусмотреть вывоз строительного мусора на полигон ТБО, в сметной документации предусмотреть соответствующие затраты. |
|  | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта | Отсутствуют |
| III. Требования к проектным решениям |  |  |
|  | Требования к составу проектной документации | Проектную документацию разработать согласно постановлению правительства № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» Стадия - рабочая документация. Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в действующей редакции); -ГОСТ 21.501-2018 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»; ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; ВСН-58-88(р) от 23 ноября 1988 года №312 ВСН 61-89(р) 26.12.1989г. №250 МДС-13-1.99 от 17 декабря 1999 года №79 (взамен ВСН 55-7(р)) СП 112.13330.2018/2020«Пожарная безопасность зданий и сооружений» Каждый раздел проектно-сметной документации должен содержать справку проектной организации о соответствии проектной/рабочей документации требованиям действующего законодательства РФ и задания на проектирование. Справку оформить подписью главного инженера проекта и печатью генеральной проектной организации. Проектно-сметная документация должна учитывать требования нормативных документов РФ, вступающих в силу в период разработки документации. |
|  | Требования к подготовке сметной документации | Сметную документацию выполнить ресурсно-индексным методом. Сводный сметный расчет должен быть разработан в соответствии с положениями Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр. (далее – Методика) и содержать полный перечень затрат необходимых для реализации проекта. В случае отсутствия расценок на отдельные материалы, изделия, конструкции (далее – материальные ресурсы) и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее – конъюнктурный анализ). Конъюнктурный анализ должен быть произведен и оформлен в полном соответствии с п.п. 13-24 Методики. В локальных сметных расчетах выделить разделы по видам работ. В соответствии с п.27б Методики, приказ Минстроя РФ №421/пр. от 04.09.2020:"Все локальные сметные расчеты укомплектовать ведомостями объемов работ" Разработанная сметная документация передаётся Заказчику в электронном виде в следующих форматах: *pdf, А0, xls. Представить прайс-листы в составе сметной документации, заверенные печатью Исполнителя. Сметная документация должна быть разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами и нормативно-технической документацией, действующими на момент составления и её сдачи заказчику, в том числе, но не ограничиваясь: Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 31.12.2019) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр". Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства"; Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ. Выполнить ведомость объемов работ для прохождения определения достоверности сметной стоимости. Выполнить проверку сметной документации у лица, имеющего свидетельство о допуске к видам работ в сфере стоимостного инжиниринга. Сметой предусмотреть возврат заказчику металлического лома, образовавшегося в процессе выполнения демонтажных работ по объекту. |
|  | Требования к разработке специальных технических условий | Отсутствуют |
|  | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации: | С целью оптимизации сроков разработки проектной документации, недопущения избыточных и неоптимальных проектных решений, необходимо применять свод правил, национальных стандартов, принятых на обязательной основе, а также требований, указанных в настоящем Техническом задании. |
|  | Требование о применении типовой проектной документации | Отсутствует |
|  | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | Гарантийный срок на выполненные работы – 1 год с момента подписания Акта выполненных работ. Исполнитель гарантирует подготовку документации в составе и объеме, необходимом для получения согласований и разрешений в надзорных органах, организациях и учреждениях. Проектно-сметная документация, предоставляемая Заказчику: - бумажная версия – 3 (три) экземпляра - электронная версия в формате pdf на электронную почту - ведомости объемов работ дополнительно в формате .xls Сметная документация передаётся согласно п.36 настоящего технического задания на проектирование. Исполнитель (проектная организация) должен состоять в реестре МЧС на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, введенных в эксплуатацию. Исполнитель (проектная организация) должен быть членом СРО (НОПРИЗ). |
|  | Исходные данные Заказчика | Проектно-сметная документация, разработанная ООО «НовИнжПро»16-ПР-2025.ВПВ.ПД.РД (комплект). Иные данные предоставляются по запросу Исполнителя. |