Приложение № 1
		к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки 
на поставку расходных медицинских изделий (одноразовых мундштуков) для нужд ФГБУ ЦЭПП МЧС России

              ОКПД2: КТРУ: 32.50.50.190-00001098 – Изделия медицинские, в том числе 
                                      хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

             
I. Общие положения

1. Заказчик: ФГБУ ЦЭПП МЧС России
2. Адрес поставки: 127055, г. Москва, Угловой переулок, дом 27, стр. 2.
3. Наименование объекта закупки: поставка одноразовых мундштуков (изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки) для проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей для нужд ФГБУ ЦЭПП МЧС России (далее – Товар).
4. Сроки поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
5. Поставка Товара осуществляется в рамках рабочего времени Заказчика с 09:00 до 18:00 (по местному времени) с понедельника по пятницу (за исключением дней общегосударственных праздников).

 II. Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, количеству поставляемого товара
Таблица 1
Структурированные требования к характеристикам объекта закупки
	[bookmark: _Hlk236402347]№
п/п
	Наименование
 Товара
	Наименование 
показателя Товара
	Значение показателя Товара
	Ед.
измер.
	Кол-во
(шт)

	11.
	Одноразовые мундштуки к анализатору паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго Е-200
	Мундштук для алкотестера Динго Е-200 предназначен для проведения теста на анализаторах паров этанола в выдыхаемом воздухе.
	
шт.
	
600

	
	
	 Тип
	Мундштук одноразовый
	
	

	
	
	Материал 
	Полипропилен
	
	

	
	
	Длина, мм 
	100 мм
	
	

	
	
	Высота, мм 
	20 мм
	
	

	
	
	Расстояние между фиксаторами, мм
	360,00
	
	

	
	
	Внутренний диаметр входного отверстия, мм
	11 мм
	
	

	
	
	Внешний диаметр входного отверстия, мм
	           15 мм

	
	

	
	
	Нижнее основание выходного отверстия, мм
	            7 мм
	
	

	
	
	Верхнее основание выходного отверстия, мм
	9 мм
	
	

	
	
	Вес одного мундштука, г
	Не более 3г
	
	

	
	
	Индивидуальная упаковка мундштука
	Наличие
	
	

	
	
	Количество мундштуков в упаковке, шт
	Не менее 100 шт.
	
	

	
	
	Срок годности 
	Не менее 24 месяцев
	
	



II. Требования к Исполнителю при исполнении 
Государственного контракта

1. В том случае, если Заказчиком установлены только требования к техническим, функциональным и прочим показателям и характеристикам продукции без указания на конкретного производителя или марки (модель и т.п.), то присутствующие в техническом задании ссылки на фирменные марки носит лишь описательный (в части уточнения требований) и рекомендательный, а не обязательный характер.
2. Поставляемый Товар должен быть новым, находиться в целостной фирменной упаковке изготовителя, сопровождаться необходимой документацией на русском языке, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), разрешенный к свободному обращению на территории Российской Федерации. Упаковка должна обеспечивать защиту Товара от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.
3. Маркировка, которая наносится на упаковку, должна содержать следующую информацию:
- наименование страны-изготовителя;
- наименование Товара;
- юридический адрес и торговую марку изготовителя;
- маркировку знаком соответствия (сертификации или декларации – при их наличии);
- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя и требованиями нормативных документов.
4. Поставка Товара производится за счет Поставщика любыми видами транспорта до места нахождения Заказчика.
5. Переход рисков: в момент передачи Товара в распоряжение Заказчика.
6. При передаче Товара Поставщик в соответствии со ст. 456 Гражданского кодекса Российской Федерации передает Заказчику копии сертификатов соответствия и деклараций соответствия (при их наличии). При формировании заявки Участнику необходимо предоставить информацию о наличии документов, подтверждающих качество поставляемого Товара. 
7. Минимальный срок годности (реализации) поставляемых Товаров должен быть не менее 90 % от общего срока годности на дату поставки Товара.






Примечание: 
- По согласованию с Заказчиком допускается поставка Товара в фасовке, отличной от указанной в Техническом задании, при условии сохранения общего количества товара, требуемого к поставке.
- По согласованию с Заказчиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками, запрашиваемыми Заказчиком в аукционной документации, но при сохранении его целевого и функционального назначения и функциональных составляющих в полном объеме присущих запрашиваемой Заказчиком модели. 
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